Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  12 ноября 2025 г.  №  648-р

О внесении изменений

в распоряжение

от 27.06.2025 № 355-р

В связи с выявлением на территории Лужского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей, руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»:

    - Внести в распоряжение администрации Лужского муниципального района от 27.06.2025 № 355-р «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период до               2040 года (актуализация на 2026 год)» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

  - В схеме теплоснабжения муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год) (приложение к Постановлению):

  - раздел 12 «Решение по бесхозяйным тепловым сетям» книги 1 «Схема теплоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

  - пункт х) части 3 книги 2 «Обосновывающие материалы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

    - Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района – заведующего отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

    - Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                    А.В. Голубев

Разослано: комитет по КРиБ ЛГП, ОТСиЖКХ, прокуратура.

Приложение 1

к распоряжению администрации

Лужского муниципального района

от 12.11.2025 № 648-р

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам совместного обхода представителей ООО «Петербургтеплоэнерго» и администрации Лужского муниципального района при определении права собственности и определении границ балансовой принадлежности между ресурсоснабжающей организацией и потребителями выявлены бесхозяйные тепловые сети.

По выявленным бесхозяйным сетям определена единая теплоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», эксплуатирующей организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в соответствии с перечнем согласно приложению до регистрации права собственности на указанное бесхозяйное имущество с включением соответствующих расходов на их содержание в тариф на тепловую энергию.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен ниже:

| № п/п | Адрес котельной | Наименование участка | Собственник участка ТС | Год ввода в эксплуатацию | Назначение (ЦО или ГВС) | Материал труб | Диаметр, мм | Длина участка, м, в 2-х трубном исчислении | Вид прокладки т/с | Вид изоляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | УТ-3 - д. 321 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 45 | 9,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 2 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-13 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 110,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 3 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13 - ТК-13а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 4 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - школа | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 5 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 5 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 6 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 298 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 75,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 7 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 306 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 52,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 8 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 306 - д. 313 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 109,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 9 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 10 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - детсад | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 11 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 31,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 12 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - д. 269 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 13 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - ТК-8 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 42,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 14 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - д. 271 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 15 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - ТК-7 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 16 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - д. 268 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 17 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - ТК-6 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 18 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - д. 270 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 15,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 19 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - ТК-5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 72,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 20 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-5 - д. 289 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 67,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 21 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 289 - ТК-4 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 14,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 22 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-4 - д. 23 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 23 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-4 - д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 96,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 24 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 289 - д. 26 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 25 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 26 - д. 228 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 85,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 26 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 26 - ТК-2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 34,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 27 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-2 - д. 27 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 28 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 29 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 62,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 30 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 298 - ТК-15 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 218,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 31 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-15 - адм. | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 2,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 32 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-15 ТК-16 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 112,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 33 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-16 - насосная | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 14,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 34 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-16- биофильтр | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 35 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-13 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 110,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 36 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13 - ТК-13а | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 108 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 37 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - школа | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 38 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 39 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 306 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 52,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 40 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 306 - д. 313 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 109,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 41 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 313 - д. 317 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 82,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 42 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 43 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - детсад | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 44 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 31,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 45 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - д. 269 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 46 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - ТК-8 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 42,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 47 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - д. 271 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 48 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - ТК-7 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 49 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - д. 268 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 50 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - ТК-6 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 51 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - д. 270 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 15,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 52 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - ТК-5 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 72,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 53 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-5 - д. 289 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 67,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 54 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 1 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 55 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 62,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 56 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-14 - ул. Тоси Петровой, д. 12 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 27,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 57 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-14 - ТК-14а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 66,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 58 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-21 - ТК-20 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 59 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-20 - гараж | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 51,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 60 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-16 - пр. Кирова, д. 46 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 39,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 61 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-16 - пр. Кирова, д. 48 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 62 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-18 - пр. Кирова, д. 50 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 63 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-18 - ул. Тоси Петровой, д. 10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 64 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-26 - пр. Кирова, д. 67 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 15,00 | канальная | нет данных |  |
| 65 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-28а - ТК-28б | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 66 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-28б - пер. Толмачева, д. 5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 14,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 67 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, д. 63 - пр. Кирова, д. 63 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 7,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 68 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37б - пр. Урицкого, д. 56 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 69 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - пер. Толмачева, д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 70 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - врезка на пр. Кирова, 69а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 50,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 71 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, 69а - пр. Кирова, 69а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 5,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 72 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, 69а - пр. Кирова, д. 69 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 70,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 73 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - ТК-39 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 42,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 74 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-39 - пр. Урицкого, д. 58 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 75 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-39 - ТК-40 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 76 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37 - ТК-33 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 64,00 | канальная | нет данных |  |
| 77 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-33 - ответвление на пр. Урицкого, д. 54 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 21,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 78 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пр. Урицкого, д. 54 - пр. Урицкого, д. 54 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 6,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 79 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пр. Урицкого, д. 54 - выставочный зал | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 80 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-42 - пер. Советский, д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 81 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пер. Советский, д.4 - пер. Советский, д.4 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 11,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 82 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | пр. Урицкого, д. 62 - пр. Урицкого, д. 60 | бесхозяйные | 2010 | ЦО | сталь | 57 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 83 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | пр. Урицкого, д. 62 - пр. Урицкого, д. 60 | бесхозяйные | 2010 | ГВС | ПЭ | 32 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 84 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 59,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 85 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - пр. Урицкого, д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 86 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - ул. Ленинградская, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 87,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 87 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 44,00 | канальная | нет данных |  |
| 88 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Кирова, д. 35 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 18,00 | канальная | нет данных |  |
| 89 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-11 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 37,00 | канальная | нет данных |  |
| 90 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-11 - ТК на пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 91 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 8,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 92 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 39 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 65,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 93 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-2 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 49,00 | канальная | нет данных |  |
| 94 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (1) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 12,00 | канальная | нет данных |  |
| 95 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (2) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 62,00 | канальная | нет данных |  |
| 96 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - пр. Кирова, д. 29 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 97 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - ТК-14 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 74,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 98 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-8 -ТК-24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 23,70 | бесканальная | нет данных |  |
| 99 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-24 - ввод пр. Кирова, д. 22/1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 21,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 100 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ввод пр. Кирова, д. 22/1 - ИТП пр. Кирова, д. 22/1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 4,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 101 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ИТП пр. Кирова, д. 22/1 - ответвление на пр. Кирова, д. 22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 50,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 102 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ответвление на пр. Кирова, д. 22 - пр. Кирова, д. 22/1 (магазин) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 10,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 103 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ответвление на пр. Кирова, д. 22 - пр. Кирова, д. 22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 40,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 104 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-24 -ТК-22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 139,30 | бесканальная | нет данных |  |
| 105 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-22 - пр. Кирова, д. 22/2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 5,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 106 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-22 - ТП на пр. Кирова, д.28 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 22,40 | бесканальная | нет данных |  |
| 107 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - ТК | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 32,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 108 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 42,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 109 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК- пр. Кирова, д. 26 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 27,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 110 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - пр. Кирова, д. 28 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 48,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 111 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-13 - пр. Кирова, д. 18б | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 112 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 12 - пр. Кирова, д.10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 136,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 113 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 10 - ул. Нарвская, д.16 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 76,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 114 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | врезка в существующую сеть - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 88,00 | надземная | нет данных |  |
| 115 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Урицкого, д. 41 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 25,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 116 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Урицкого, д. 41а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 60,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 117 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 89,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 118 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-3 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 78,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 119 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-3 - ул. А. Яковлева, д. 13 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 67,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 120 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 59,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 121 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - пр. Урицкого, д.24 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 122 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - ул. Ленинградская, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 87,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 123 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 44,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 124 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Кирова, д. 35 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 125 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-11 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 37,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 126 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-11 - ТК на пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 127 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 8,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 128 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-2 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 49,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 129 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (1) | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 130 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (2) | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 62,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 131 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - пр. Кирова, д. 29 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 132 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - ТК-14 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 74,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 133 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - пр. Кирова, д. 28 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 48,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 134 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-13 - пр. Кирова, д. 18б | бесхозяйные | нет данных | ГВС | ПЭ | 63 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 135 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 12 - пр. Кирова, д.10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 136,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 136 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 10 - ул. Нарвская, д.16 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 76,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 137 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-27 - ул. Миккели, д. 7, к. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 37,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 138 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-28 - ул. Новопроложенная, д. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 99,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 139 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Красной Артиллерии, д. 40 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 11,00 | подвальная | ППУ |  |
| 140 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 26 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 273 | 24,00 | подвальная | ППУ |  |
| 141 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 13 - врезка на пр. Володарского, д. 13, лит. "А" | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 7,40 | подвальная | ППУ |  |
| 142 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | врезка на пр. Володарского, д. 13, лит. "А" - пр. Володарского, д. 13, лит. "А" | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 13,30 | подвальная | ППУ |  |
| 143 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 13 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 192,10 | подвальная | ППУ |  |
| 144 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Кирова, д. 101 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 102,70 | подвальная | ППУ |  |
| 145 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Урицкого, д. 82 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 12,00 | подвальная | ППУ |  |
| 146 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ответвление на ЦТП - ЦТП | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 147 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-21 - ул. Победы, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 10,40 | бесканальная | нет данных |  |
| 148 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-21 - УТ-20 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 44,90 | бесканальная | нет данных |  |
| 149 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Победы, д. 22 - Гараж МВД | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 13,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 150 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Победы, д. 22а, гараж | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,50 | подвальная | ППУ |  |
| 151 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 17 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 11,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 152 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 18 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 106,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 153 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 19 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 38,10 | бесканальная | нет данных |  |
| 154 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 17 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 11,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 155 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 18 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 106,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 156 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 19 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 38,10 | бесканальная | нет данных |  |
| 157 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-2 - УТ-3 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 48,30 | бесканальная | нет данных |  |
| 158 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-3 - УТ-4 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 52,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 159 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-4 - УТ-6 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 67,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 160 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-6 - УТ-7 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 172,20 | бесканальная | нет данных |  |
| 161 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-8а - пр. Володарского 32а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 30,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 162 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-9 - пр. Володарского, 32 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 38 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 163 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского, 15 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 13,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 164 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-11а - граница земельного участка пр. Кирова 80 | бесхозяйные | 2018 | ЦО | сталь | 57 | 53,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 165 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-14 - пр. Кирова 105/3М | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 8,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 166 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (до УТ-27) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 17,20 | подвальная | ППУ |  |
| 167 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (после УТ-27 в сторону здания пр. Володарского, 52/4) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 12,70 | подвальная | ППУ |  |
| 168 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (после УТ-27 в сторону здания пр. Володарского, 52/2) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 19,00 | подвальная | ППУ |  |
| 169 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/2 (до УТ-28) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 16,40 | подвальная | ППУ |  |
| 170 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/2 (после УТ-28) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 15,90 | подвальная | ППУ |  |
| 171 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | ул. Пионерская, 6 - ул. Пионерская, 2 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 100,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 172 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | ул. Пионерская, 6 - ул. Пионерская, 2 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 100,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 173 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-3 - ул. Красной Артиллерии, 5а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 65,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 174 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Красной Артиллерии 3 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 11,70 | подвальная | ППУ |  |
| 175 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | поворот на пер. Связи, 2 - пер. Связи, 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 133,20 | бесканальная | нет данных |  |
| 176 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 16,10 | подвальная | ППУ |  |
| 177 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 (ответвление на пр. Володарского, 5) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 2,00 | подвальная | ППУ |  |
| 178 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 - пр. Володарского, 5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 7,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 179 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-43 - пр. Володарского 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 10,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 180 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-27 - пр. Урицкого, 75 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 181 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 75 - УТ-47 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 68,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 182 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 73 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 15,80 | подвальная | ППУ |  |
| 183 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 65 - пер. Толмачева, 4 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 45,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 184 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 65 - пер. Толмачева, 4 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 45,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 185 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-53 - пр. Кирова, 83, к. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 72,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 186 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 83, к. 1 - ответвление на пр. Урицкого, 72 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 219 | 2,00 | подвальная | ППУ | транзитная |
| 187 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Урицкого, 72 - УТ-55 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 219 | 39,00 | подвальная | ППУ | транзитная |
| 188 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Урицкого, 72 - ответвление на пр. Кирова, 89 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 108 | 40,00 | бесканальная | ППУ | транзитная |
| 189 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Кирова, 89 - пр. Кирова, 89 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 89 | 31,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 190 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Кирова, 89 - пр. Урицкого, 72 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 89 | 49,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 191 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу до ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 20,30 | подвальная | ППУ |  |
| 192 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу до ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 24,70 | подвальная | ППУ |  |
| 193 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-5 - ул. Кингисеппа, 11, ввод 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 16,90 | бесканальная | нет данных |  |
| 194 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-6 - ул. Красной Артиллерии 9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 10,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 195 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | поворот к пр. Володарского, 20 - УТ-8 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 273 | 62,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 196 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-9 - пр. Володарского, 20а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 28,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 197 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 91 (по подвалу до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 6,90 | подвальная | ППУ |  |
| 198 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 91 (по подвалу от ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 6,90 | подвальная | ППУ |  |
| 199 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 93 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 13,80 | подвальная | ППУ |  |
| 200 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 95 (по подвалу до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 2,80 | подвальная | ППУ |  |
| 201 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 95 (по подвалу от ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 38,20 | подвальная | ППУ |  |
| 202 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-12 - пр. Урицкого, 76 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 136,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 203 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-15 - пр. Урицкого, 85 | бесхозяйные | 2011 | ЦО | сталь | 76 | 69,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 204 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (магистраль до ответвления в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 12,10 | подвальная | ППУ |  |
| 205 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (ответвление в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 67,00 | подвальная | ППУ |  |
| 206 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 1 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 33,30 | подвальная | ППУ |  |
| 207 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 1 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 70,60 | подвальная | ППУ |  |
| 208 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Набережная, 8 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 104,60 | подвальная | ППУ |  |
| 209 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (магистраль после ответвления в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 6,10 | подвальная | ППУ |  |
| 210 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 10 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 9,50 | подвальная | ППУ |  |
| 211 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 10 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 35,70 | подвальная | ППУ |  |
| 212 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 12 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 5,60 | подвальная | ППУ |  |
| 213 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 12 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 4,20 | подвальная | ППУ |  |
| 214 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 10,00 | подвальная | ППУ |  |
| 215 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (до ЦТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 24,50 | бесканальная | ППУ |  |
| 216 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к пр. Володарского 6) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,60 | подвальная | ППУ |  |
| 217 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского, 13 - пр. Володарского 6 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,40 | бесканальная | ППУ |  |
| 218 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к ул. Красной Артиллерии, 3) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 22,20 | подвальная | ППУ |  |
| 219 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу от ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 6,20 | подвальная | ППУ |  |
| 220 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу от ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 19,90 | подвальная | ППУ |  |
| 221 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 (от ИТП к ул. Кингисеппа, 2) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 54,00 | подвальная | нет данных |  |
| 222 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 - ул. Кингисеппа, 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 223 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (от ЦТП к ул. Кингисеппа, 8а) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 29,70 | подвальная | ППУ |  |
| 224 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к пр. Володарского 6) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 32 | 12,60 | подвальная | ППУ |  |
| 225 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского, 13 - пр. Володарского 6 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 32 | 12,40 | бесканальная | ППУ |  |
| 226 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к ул. Красной Артиллерии, 3) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 22,20 | подвальная | ППУ |  |
| 227 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу от ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 63 | 6,20 | подвальная | ППУ |  |
| 228 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу от ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 50 | 19,90 | подвальная | ППУ |  |
| 229 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (от ЦТП к ул. Кингисеппа, 8а) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 50 | 29,70 | подвальная | ППУ |  |
|  |  | ИТОГО протяженность бесхозяйных ТС в 2-х трубном исчислении, м: |  |  |  |  |  | 9296,80 |  |  |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Лужского муниципального района

от 12.11.2025 № 648-р

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По результатам совместного обхода представителей ООО «Петербургтеплоэнерго» и Администрации Лужского муниципального района при определении права собственности и определении границ балансовой принадлежности между ресурсоснабжающей организацией и потребителями выявлены бесхозяйные тепловые сети.

По выявленным бесхозяйным сетям определена единая теплоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», эксплуатирующей организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в соответствии с перечнем согласно приложению до регистрации права собственности на указанное бесхозяйное имущество с включением соответствующих расходов на их содержание в тариф на тепловую энергию.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен ниже:

| № п/п | Адрес котельной | Наименование участка | Собственник участка ТС | Год ввода в эксплуатацию | Назначение (ЦО или ГВС) | Материал труб | Диаметр, мм | Длина участка, м, в 2-х трубном исчислении | Вид прокладки т/с | Вид изоляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | УТ-3 - д. 321 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 45 | 9,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 2 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-13 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 110,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 3 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13 - ТК-13а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 4 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - школа | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 5 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 5 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 6 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 298 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 75,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 7 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 306 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 52,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 8 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 306 - д. 313 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 109,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 9 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 10 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - детсад | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 11 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 31,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 12 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - д. 269 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 13 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - ТК-8 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 42,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 14 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - д. 271 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 15 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - ТК-7 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 16 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - д. 268 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 17 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - ТК-6 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 18 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - д. 270 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 15,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 19 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - ТК-5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 72,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 20 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-5 - д. 289 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 67,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 21 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 289 - ТК-4 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 14,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 22 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-4 - д. 23 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 23 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-4 - д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 96,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 24 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 289 - д. 26 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 25 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 26 - д. 228 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 85,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 26 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 26 - ТК-2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 34,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 27 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-2 - д. 27 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 28 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 29 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 62,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 30 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 298 - ТК-15 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 218,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 31 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-15 - адм. | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 2,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 32 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-15 ТК-16 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 112,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 33 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-16 - насосная | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 14,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 34 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-16- биофильтр | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 35 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-13 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 110,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 36 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13 - ТК-13а | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 108 | 30,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 37 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - школа | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 38 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-13а - д. 319 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 100,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 39 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-14 - д. 306 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 52,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 40 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 306 - д. 313 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 109,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 41 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | д. 313 - д. 317 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 82,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 42 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-11 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 43 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - детсад | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 44 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-10 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 31,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 45 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - д. 269 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 46 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-9 - ТК-8 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 42,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 47 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - д. 271 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 17,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 48 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-8 - ТК-7 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 49 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - д. 268 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 28,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 50 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-7 - ТК-6 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 219 | 39,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 51 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - д. 270 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 15,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 52 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-6 - ТК-5 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 133 | 72,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 53 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК-5 - д. 289 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 67,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 54 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 1 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 24,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 55 | БМК-8.5 МВт пос. Пансионат «Зеленый Бор», д. 4 | ТК на Зеленый Бор - д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 62,0 | бесканальная | нет данных |  |
| 56 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-14 - ул. Тоси Петровой, д. 12 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 27,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 57 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-14 - ТК-14а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 66,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 58 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-21 - ТК-20 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 59 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-20 - гараж | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 51,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 60 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-16 - пр. Кирова, д. 46 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 39,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 61 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-16 - пр. Кирова, д. 48 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 62 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-18 - пр. Кирова, д. 50 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 63 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-18 - ул. Тоси Петровой, д. 10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 64 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-26 - пр. Кирова, д. 67 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 15,00 | канальная | нет данных |  |
| 65 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-28а - ТК-28б | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 66 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-28б - пер. Толмачева, д. 5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 14,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 67 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, д. 63 - пр. Кирова, д. 63 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 7,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 68 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37б - пр. Урицкого, д. 56 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 69 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - пер. Толмачева, д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 70 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - врезка на пр. Кирова, 69а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 50,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 71 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, 69а - пр. Кирова, 69а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 5,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 72 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | врезка на пр. Кирова, 69а - пр. Кирова, д. 69 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 70,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 73 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37а - ТК-39 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 42,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 74 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-39 - пр. Урицкого, д. 58 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 75 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-39 - ТК-40 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 76 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-37 - ТК-33 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 64,00 | канальная | нет данных |  |
| 77 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-33 - ответвление на пр. Урицкого, д. 54 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 21,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 78 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пр. Урицкого, д. 54 - пр. Урицкого, д. 54 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 6,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 79 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пр. Урицкого, д. 54 - выставочный зал | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 80 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ТК-42 - пер. Советский, д. 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 81 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | ответвление на пер. Советский, д.4 - пер. Советский, д.4 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 11,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 82 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | пр. Урицкого, д. 62 - пр. Урицкого, д. 60 | бесхозяйные | 2010 | ЦО | сталь | 57 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 83 | БМК-12.8 МВт ул. Тоси Петровой, д. 9а | пр. Урицкого, д. 62 - пр. Урицкого, д. 60 | бесхозяйные | 2010 | ГВС | ПЭ | 32 | 17,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 84 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 59,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 85 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - пр. Урицкого, д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 86 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - ул. Ленинградская, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 87,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 87 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 44,00 | канальная | нет данных |  |
| 88 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Кирова, д. 35 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 18,00 | канальная | нет данных |  |
| 89 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-11 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 37,00 | канальная | нет данных |  |
| 90 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-11 - ТК на пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 91 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 8,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 92 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 39 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 65,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 93 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-2 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 49,00 | канальная | нет данных |  |
| 94 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (1) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 12,00 | канальная | нет данных |  |
| 95 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (2) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 62,00 | канальная | нет данных |  |
| 96 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - пр. Кирова, д. 29 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 97 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - ТК-14 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 74,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 98 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-8 -ТК-24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 219 | 23,70 | бесканальная | нет данных |  |
| 99 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-24 - ввод пр. Кирова, д. 22/1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 21,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 100 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ввод пр. Кирова, д. 22/1 - ИТП пр. Кирова, д. 22/1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 4,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 101 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ИТП пр. Кирова, д. 22/1 - ответвление на пр. Кирова, д. 22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 50,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 102 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ответвление на пр. Кирова, д. 22 - пр. Кирова, д. 22/1 (магазин) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 10,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 103 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ответвление на пр. Кирова, д. 22 - пр. Кирова, д. 22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 40,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 104 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-24 -ТК-22 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 139,30 | бесканальная | нет данных |  |
| 105 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-22 - пр. Кирова, д. 22/2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 5,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 106 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-22 - ТП на пр. Кирова, д.28 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 22,40 | бесканальная | нет данных |  |
| 107 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - ТК | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 32,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 108 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 24 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 42,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 109 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК- пр. Кирова, д. 26 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 27,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 110 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - пр. Кирова, д. 28 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 48,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 111 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-13 - пр. Кирова, д. 18б | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 112 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 12 - пр. Кирова, д.10 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 159 | 136,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 113 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 10 - ул. Нарвская, д.16 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 76,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 114 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | врезка в существующую сеть - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 88,00 | надземная | нет данных |  |
| 115 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Урицкого, д. 41 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 25,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 116 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Урицкого, д. 41а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 60,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 117 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 89,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 118 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-3 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 78,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 119 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-3 - ул. А. Яковлева, д. 13 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 67,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 120 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 59,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 121 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - пр. Урицкого, д.24 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 122 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-10 - ул. Ленинградская, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 87,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 123 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-2 - ТК-1 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 44,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 124 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - пр. Кирова, д. 35 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 18,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 125 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-1 - ТК-11 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 37,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 126 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-11 - ТК на пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 24,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 127 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК - пр. Кирова, д. 37 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 8,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 128 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-2 - ТК-9 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 49,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 129 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (1) | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 130 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТК-9 - пр. Кирова, д. 31 (2) | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 62,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 131 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - пр. Кирова, д. 29 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 22,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 132 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-7 - ТК-14 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 89 | 74,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 133 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | ТП на пр. Кирова, д.28 - пр. Кирова, д. 28 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 57 | 48,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 134 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | УТ-13 - пр. Кирова, д. 18б | бесхозяйные | нет данных | ГВС | ПЭ | 63 | 13,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 135 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 12 - пр. Кирова, д.10 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 136,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 136 | БМК-16.52 МВт ул. Петра Баранова, д. 8 | пр. Кирова, д. 10 - ул. Нарвская, д.16 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 76 | 76,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 137 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-27 - ул. Миккели, д. 7, к. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 37,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 138 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-28 - ул. Новопроложенная, д. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 99,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 139 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Красной Артиллерии, д. 40 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 11,00 | подвальная | ППУ |  |
| 140 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 26 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 273 | 24,00 | подвальная | ППУ |  |
| 141 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 13 - врезка на пр. Володарского, д. 13, лит. "А" | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 7,40 | подвальная | ППУ |  |
| 142 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | врезка на пр. Володарского, д. 13, лит. "А" - пр. Володарского, д. 13, лит. "А" | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 13,30 | подвальная | ППУ |  |
| 143 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Володарского, д. 13 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 192,10 | подвальная | ППУ |  |
| 144 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Кирова, д. 101 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 102,70 | подвальная | ППУ |  |
| 145 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | пр. Урицкого, д. 82 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 12,00 | подвальная | ППУ |  |
| 146 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ответвление на ЦТП - ЦТП | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 147 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-21 - ул. Победы, д. 21а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 10,40 | бесканальная | нет данных |  |
| 148 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | УТ-21 - УТ-20 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 44,90 | бесканальная | нет данных |  |
| 149 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Победы, д. 22 - Гараж МВД | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 13,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 150 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ул. Победы, д. 22а, гараж | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,50 | подвальная | ППУ |  |
| 151 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 17 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 11,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 152 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 18 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 106,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 153 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 19 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 38,10 | бесканальная | нет данных |  |
| 154 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 17 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 11,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 155 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 18 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 106,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 156 | БМК-21.42 МВт ул. Красной Артиллерии, д. 38г | ЦТП - ул. Победы, д. 19 | бесхозяйные | нет данных | ГВС | сталь | 45 | 38,10 | бесканальная | нет данных |  |
| 157 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-2 - УТ-3 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 48,30 | бесканальная | нет данных |  |
| 158 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-3 - УТ-4 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 52,60 | бесканальная | нет данных |  |
| 159 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-4 - УТ-6 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 67,80 | бесканальная | нет данных |  |
| 160 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-6 - УТ-7 | бесхозяйные | 2006 | ЦО | сталь | 325 | 172,20 | бесканальная | нет данных |  |
| 161 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-8а - пр. Володарского 32а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 30,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 162 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-9 - пр. Володарского, 32 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 38 | 16,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 163 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского, 15 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 13,00 | подвальная | мин.вата |  |
| 164 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-11а - граница земельного участка пр. Кирова 80 | бесхозяйные | 2018 | ЦО | сталь | 57 | 53,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 165 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | УТ-14 - пр. Кирова 105/3М | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 8,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 166 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (до УТ-27) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 17,20 | подвальная | ППУ |  |
| 167 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (после УТ-27 в сторону здания пр. Володарского, 52/4) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 12,70 | подвальная | ППУ |  |
| 168 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/1 (после УТ-27 в сторону здания пр. Володарского, 52/2) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 19,00 | подвальная | ППУ |  |
| 169 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/2 (до УТ-28) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 16,40 | подвальная | ППУ |  |
| 170 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | пр. Володарского 52/2 (после УТ-28) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 15,90 | подвальная | ППУ |  |
| 171 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | ул. Пионерская, 6 - ул. Пионерская, 2 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 100,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 172 | БМК-21.42 МВт ул. Миккели, д. 12а | ул. Пионерская, 6 - ул. Пионерская, 2 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 100,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 173 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-3 - ул. Красной Артиллерии, 5а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 65,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 174 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Красной Артиллерии 3 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 11,70 | подвальная | ППУ |  |
| 175 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | поворот на пер. Связи, 2 - пер. Связи, 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 133,20 | бесканальная | нет данных |  |
| 176 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 16,10 | подвальная | ППУ |  |
| 177 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 (ответвление на пр. Володарского, 5) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 2,00 | подвальная | ППУ |  |
| 178 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 66 - пр. Володарского, 5 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 7,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 179 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-43 - пр. Володарского 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 76 | 10,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 180 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-27 - пр. Урицкого, 75 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 4,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 181 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 75 - УТ-47 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 68,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 182 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 73 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 15,80 | подвальная | ППУ |  |
| 183 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 65 - пер. Толмачева, 4 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 57 | 45,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 184 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Урицкого, 65 - пер. Толмачева, 4 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 45,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 185 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-53 - пр. Кирова, 83, к. 1 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 219 | 72,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 186 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 83, к. 1 - ответвление на пр. Урицкого, 72 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 219 | 2,00 | подвальная | ППУ | транзитная |
| 187 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Урицкого, 72 - УТ-55 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 219 | 39,00 | подвальная | ППУ | транзитная |
| 188 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Урицкого, 72 - ответвление на пр. Кирова, 89 | бесхозяйные | 2020 | ЦО | сталь | 108 | 40,00 | бесканальная | ППУ | транзитная |
| 189 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Кирова, 89 - пр. Кирова, 89 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 89 | 31,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 190 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ответвление на пр. Кирова, 89 - пр. Урицкого, 72 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 89 | 49,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 191 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу до ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 20,30 | подвальная | ППУ |  |
| 192 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу до ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 24,70 | подвальная | ППУ |  |
| 193 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-5 - ул. Кингисеппа, 11, ввод 1 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 89 | 16,90 | бесканальная | нет данных |  |
| 194 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-6 - ул. Красной Артиллерии 9 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 10,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 195 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | поворот к пр. Володарского, 20 - УТ-8 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 273 | 62,50 | бесканальная | нет данных |  |
| 196 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-9 - пр. Володарского, 20а | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 108 | 28,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 197 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 91 (по подвалу до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 6,90 | подвальная | ППУ |  |
| 198 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 91 (по подвалу от ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 6,90 | подвальная | ППУ |  |
| 199 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 93 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 13,80 | подвальная | ППУ |  |
| 200 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 95 (по подвалу до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 2,80 | подвальная | ППУ |  |
| 201 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 95 (по подвалу от ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 38,20 | подвальная | ППУ |  |
| 202 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-12 - пр. Урицкого, 76 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 133 | 136,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 203 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | УТ-15 - пр. Урицкого, 85 | бесхозяйные | 2011 | ЦО | сталь | 76 | 69,00 | бесканальная | ППУ |  |
| 204 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (магистраль до ответвления в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 12,10 | подвальная | ППУ |  |
| 205 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (ответвление в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 67,00 | подвальная | ППУ |  |
| 206 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 1 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 159 | 33,30 | подвальная | ППУ |  |
| 207 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 1 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 70,60 | подвальная | ППУ |  |
| 208 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Набережная, 8 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 104,60 | подвальная | ППУ |  |
| 209 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 3 (магистраль после ответвления в сторону ул. Кингисеппа, 1) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 325 | 6,10 | подвальная | ППУ |  |
| 210 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 10 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 9,50 | подвальная | ППУ |  |
| 211 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 10 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 35,70 | подвальная | ППУ |  |
| 212 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 12 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 5,60 | подвальная | ППУ |  |
| 213 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 12 (после ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 4,20 | подвальная | ППУ |  |
| 214 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 (до ИТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 133 | 10,00 | подвальная | ППУ |  |
| 215 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (до ЦТП) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 24,50 | бесканальная | ППУ |  |
| 216 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к пр. Володарского 6) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,60 | подвальная | ППУ |  |
| 217 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского, 13 - пр. Володарского 6 | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 76 | 12,40 | бесканальная | ППУ |  |
| 218 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к ул. Красной Артиллерии, 3) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 22,20 | подвальная | ППУ |  |
| 219 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу от ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 6,20 | подвальная | ППУ |  |
| 220 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу от ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 19,90 | подвальная | ППУ |  |
| 221 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 (от ИТП к ул. Кингисеппа, 2) | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 54,00 | подвальная | нет данных |  |
| 222 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 4 - ул. Кингисеппа, 2 | бесхозяйные | нет данных | ЦО | сталь | 57 | 12,00 | бесканальная | нет данных |  |
| 223 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (от ЦТП к ул. Кингисеппа, 8а) | бесхозяйные | 2009 | ЦО | сталь | 108 | 29,70 | подвальная | ППУ |  |
| 224 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к пр. Володарского 6) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 32 | 12,60 | подвальная | ППУ |  |
| 225 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского, 13 - пр. Володарского 6 | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 32 | 12,40 | бесканальная | ППУ |  |
| 226 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Дзержинского,13 (от ЦТП6 по подвалу к ул. Красной Артиллерии, 3) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 40 | 22,20 | подвальная | ППУ |  |
| 227 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 68 к. 1 (по подвалу от ТЦ5) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 63 | 6,20 | подвальная | ППУ |  |
| 228 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | пр. Кирова, 70 (по подвалу от ЦТП8) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 50 | 19,90 | подвальная | ППУ |  |
| 229 | БМК-46.52 МВт ул. Дзержинского, д. 6а | ул. Кингисеппа, 6 (от ЦТП к ул. Кингисеппа, 8а) | бесхозяйные | 2009 | ГВС | ПЭ | 50 | 29,70 | подвальная | ППУ |  |
|  |  | ИТОГО протяженность бесхозяйных ТС в 2-х трубном исчислении, м: |  |  |  |  |  | 9296,80 |  |  |  |