05 апреля 2012 г.   № 102-р

О  внесении изменений в документацию

об открытом аукционе в электронной форме

на выполнение работ по капитальному  ремонту

хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ»

В связи с необходимостью внесения изменений в  документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по капитальному  ремонту хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ», по адресу: Ленинградская  область, г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7, извещение о котором было опубликовано на общероссийском сайте 23.03.2012, в соответствии ч.7 ст.41.7  Федерального закона  от  21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

1. Аукционную документацию изложить в новой редакции (приложение 1).

2. В разделе 4 «Техническое задание» аукционной документации Локальную смету №№ 02-02-01 (разделы 2, 3, 5-15) на Общестроительные  работы в сумме № 41925000 руб. изложить в новой редакции (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Лужского муниципального района В.П.Ейбогин

Разослано:  КЭРиАПК,  МУ «Единая служба заказчика», юридический отдел, ОБУ,  прокуратура.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 05.04.2012 г. № 102-р.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному  ремонту хирургического корпуса МУЗ "Лужская ЦРБ" по адресу: Ленинградская  область, г.Луга, Ленинградское шоссе д.7

г.Луга

2012 год

Оглавление

1.Перечень правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме	4

РАЗДЕЛ 1. Понятия и сокращения, используемые в документации в документации об открытом аукционе в электронной форме	5

РАЗДЕЛ 2. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме	7

1. Законодательное регулирование	7

2. Аккредитация Участников размещения заказа на электронной площадке	7

3. Заказчик	8

4. Начальная (максимальная) цена Контракта	8

5. Источник финансирования, порядок формирования цены Контракта и порядок оплаты	8

6.Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе	9

7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	9

8. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме	9

9. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме	10

10. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона	10

11. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме	11

12. Отзыв заявок на участие в аукционе	12

13. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе	12

14. Инструкция по заполнению заявки.	14

15. Обязательные требования к Участникам размещения заказа	14

16. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме	15

17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме	16

18. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и основания отклонения таких заявок	17

19. Обеспечение исполнения Контракта	18

20. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, оператора электронной площадки, Комиссии	19

21. Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта без изменения объема предусмотренных контрактом работ	19

22. Порядок заключения муниципального контракта	20

РАЗДЕЛ 3. Информационная карта аукциона в электронной форме	23

РАЗДЕЛ 4. Техническое задание	28

РАЗДЕЛ 5. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта	43

РАЗДЕЛ 6. Проект муниципального контракта	46

## 1. Перечень правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2011 № 1162 об утверждении состава комиссии по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района;

- Распоряжение администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15 марта 2012 г. № 64-р о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

## РАЗДЕЛ 1. Понятия и сокращения, используемые в документации в документации об открытом аукционе в электронной форме

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее федеральный закон № 94-ФЗ, Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

– Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд – http://zakupki.gov.ru;

– Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме;

– Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном главой 3.1 Закона» (далее – аукцион);

– Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно–аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

– Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

– Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1–ФЗ  «Об электронной цифровой подписи».

– Заказчик – администрация Лужского муниципального района, адрес: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73.

– Аукционная комиссия (комиссия) – комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района, созданная Заказчиком для осуществления функций при проведении открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

– Муниципальный контракт (Контракт) – Контракт, заключенный Заказчиком от имени муниципального образования  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения муниципальных нужд.

– Работы – выполняемые работы для нужд заказчиков;

– Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – заявка)  – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и поданная оператору электронной площадки в соответствии с Законом;

– Участник(-и) – участник(-и) размещения заказа. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение Контракта. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией;

– Участник аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок;

– Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

– Товары – материалы, конструкции и оборудование, используемые для выполнения работ по контракту.

## РАЗДЕЛ 2. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме

## 1. Законодательное регулирование

    - Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативно–правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

    - В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

    - Правила документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме (ст. 41.2, гл. 3.1 Закона).

    - Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются Участником размещения заказа, направляются Заказчиком, оператором электронной площадки, либо размещаются ими на официальном сайте или на электронной площадке в форме электронных документов.

    - Документы и сведения, направляемые Участником размещения заказа, Заказчиком в форме электронных документов, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника размещения заказа, Заказчика если иное не предусмотрено законодательством.

    - Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в частях 2–4 ст. 41.2 Закона, и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Участника размещения заказа, Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

    - Направление документов и сведений Заказчиком Участнику размещения заказа или Участником размещения заказа Заказчику осуществляется через электронную площадку.

## 2. Аккредитация Участников размещения заказа на электронной площадке

2.1. Аккредитация Участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки Участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого Участника размещения заказа на электронной площадке в соответствии со ст. 41.3 гл. 3.1 Закона.

2.2.Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа. При этом получивший аккредитацию на электронной площадке участник размещения заказа вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной аккредитации такого участника размещения заказа.

## 3. Заказчик

3.1 Заказчик проводит открытый аукцион в электронной форме, в порядке, установленном главой 3.1. Закона, предмет и условия которого указаны в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Предмет открытого аукциона в электронной форме.

3.3. Предметом аукциона в электронной форме является право заключить Контракт на выполнение работ, информация о которых содержится в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе в электронной форме, в том числе в проекте Контракта (Раздел 6.).

3.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым будет заключен Контракт, должен будет выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требованиями к результатам работ и иными показателями (условиями), в сроки (периоды), информация о которых содержится в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной таким Участником.

4. Начальная (максимальная) цена Контракта

4.1. Начальная (максимальная) цена Контракта указана в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме. Данная цена не может быть превышена при заключении Контракта по итогам аукциона.

## 5. Источник финансирования, порядок формирования цены Контракта и порядок оплаты

5.1. Финансирование Контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного аукциона, будет осуществляться из источников, указанных в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме.

- 5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте Контракта (Раздел 6.), приведенном в документации об открытом аукционе в электронной форме, и указан в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме.

- 5.3. Направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме.

- 5.4. Участник размещения заказа при формировании цены Контракта учитывает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, указанные в Разделе 3. «Информационная карта» документации об открытом аукционе в электронной форме, а также в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме (Раздел 4.) и делает свое предложение о цене Контракта непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном частью 16 Раздела 2 документации об аукционе в электронной форме и в соответствии со ст. 41.10, гл. 3.1 Закона.

- 5.5. Цена Контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

## 6.Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не несёт ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, чем завершается процесс торгов.

## 7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

- 7.1. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

## 8. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

- 8.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, Заказчик, вправе разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

- 8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету Участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 9. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  (ст. 41.3, гл. 3.1 Закона).

9.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте в срок, предусмотренный соответственно частями 1 и 2 статьи 41.5. Закона одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

- 9.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. При этом такой Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

9.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки, указанного в части 10.2. настоящего раздела, запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 10. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона

- 10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

- 10.2. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уполномоченный орган, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

## 11. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии со статьей 41.8 гл. 3.1 Закона. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона.

11.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 гл. 3.1 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный в Информационной карте документации об открытом аукционе в электронной форме.

11.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов и содержит документы и сведения, предусмотренные частями 4 и 6 статьи 41.8 гл. 3.1 Закона.

- 11.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

- 11.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

12. Отзыв заявок на участие в аукционе

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 гл. 3.1 Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме Участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## 13. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

13.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей (в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Закона).

13.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), марка*, модель* предлагаемого для использования товара.

Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в данном подпункте в виде таблицы, заполненной по следующей форме*:

| № п/п | Наименование | Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- |

* Указание сведений носит рекомендательный характер.

При предоставлении сведений под показателями понимаются характеристики товаров (использующихся при выполнении работ). В описании товаров указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели для которых указаны варианты значений, и показатели, значения которых не могут изменяться. При описании товаров участники размещения заказа предоставляют сведения о значениях показателей, которые не должны изменяться, и конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, или значения, находящиеся в диапазоне значений, определенных Заказчиком, конкретные значения для показателей, в отношении которых представлены варианты значений, и значения диапазонов, перекрывающие значения диапазонов, указанных Заказчиком, в случае, если такие значения характеристик установлены документацией.

Первая часть заявки на участие в аукционе, предусмотренная подпунктом 2 пункта 13.2 части 13 Раздела 2 аукционной документации настоящей Части может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, используемого при выполнении работ.

13.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

Рекомендуемая форма для представления сведений, указанных в подпункте 1 пункта 13.3. настоящей Документации об аукционе, по второй части заявки приведена в пункте 23.2. настоящей документации (Форма № 1а и № 1б).

2) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованию, установленному п.1 ч.1 ст.11. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта:

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке (для юридического лица).

4) Для подтверждения соответствия требованию по  выполнению участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, стоимость которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион вправе предоставлять в составе заявки на участие в аукционе в отношении объекта капитального строительства, введенного или принятого в эксплуатацию, документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию, и при необходимости документы, подтверждающие стоимость такого объекта (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость объекта капитального строительства документы).

Рекомендуемая форма для представления сведений, указанных в подпункте 4 пункта 13.3. настоящей Документации об аукционе, по второй части заявки приведена в пункте 23.2. настоящей документации (Форма № 2).

## 14. Инструкция по заполнению заявки.

14.1. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

При размещении заказа на выполнение работ:

        - Участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме», и указываются конкретные значения показателей предлагаемых к использованию товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При этом наименования и количество показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки Участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Техническом задании. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, техническим и функциональным параметрам, установленным для такого товара Техническим заданием.

14.2.Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть заполнена и содержать документы и сведения в соответствии с частью 13.3 настоящего раздела. Все требуемые документы и сведения подаются участником в виде электронных документов.

14.3. Язык заявки на участие в аукционе – русский.

## 15. Обязательные требования к Участникам размещения заказа

(согласно ст. 11 Закона).

- 15.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 15.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- 1) Соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме:

- 2) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства;

      - Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

      - Отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- 15.3. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

- 1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

2) Выполнения участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

16. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

16.1. Комиссия в соответствии со ст. 41.9, гл. 3.1 Закона проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8, гл. 3.1 Закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров на поставки, которых размещается заказ и принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 41.9, гл. 3.1 Закона.

16.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

- 16.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

17.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

- 17.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со ст. 41.10, гл. 3.1 Закона на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

- 17.3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

17.4.При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене Контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене Контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене Контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

- 17.5. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

- 17.6. В случае если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене Контракта в соответствии с ч. 7 ст. 41.10 гл. 3.1 Закона открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся и направляет его Заказчику.

- 17.7. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в ч. 19 ст. 41.10 гл. 3.1 Закона протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

## 18. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и основания отклонения таких заявок

18.1. Комиссия на основании ст. 41.11 гл. 3.1 Закона рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 20 ст. 41.10 гл. 3.1 Закона, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

- 18.2. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установленном ч. 2 ст. 41.5 гл. 3.1 Закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

- 18.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6 ст. 41.8 гл. 3.1 Закона, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 гл. 3.1 Закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 41.4 гл. 3.1 Закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (документов, предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 41.4 гл. 3.1 Закона), более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

- 2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

17.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену Контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

- 18.5. Комиссией в соответствии с п.8 ст. 41.11 гл. 3.1 Закона оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

- 18.6. В случае если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

## 19. Обеспечение исполнения Контракта

Победитель аукциона обязан одновременно с подписанным контрактом представить заказчику обеспечение исполнения контракта любым способом, предусмотренным данной документацией.

Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению:

- Безотзывная банковская гарантия.

Выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

- Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в данном пункте, по следующим реквизитам:

Получатель:

УФК  по Ленинградской области (ОФК 12, администрация Лужского муниципального района  л/с 05453002330)

ИНН 4710026064; КПП  471001001

Банковские реквизиты:

р/с 4030281000000003002117 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе).

Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия контракта.

- Договора поручительства

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году.

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных выше и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

20. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, оператора электронной площадки, Комиссии

- 20.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе подать в форме электронного документа жалобу на действия (бездействие) Заказчика, Комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями главы 3.1 Закона, а также на действия (бездействие) оператора электронной площадки в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

20.2. Обжалование действий Заказчика, оператора электронной площадки, связанных с заключением Контракта, в порядке, установленном главой 8 Закона, допускается не позднее даты заключения Контракта.

## 21. Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта без изменения объема предусмотренных контрактом работ

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

## 22. Порядок заключения муниципального контракта

22.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме Контракт заключается в соответствии со ст. 41.12. гл. 3.1 Закона с победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 гл. 3.1 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

22.2.Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

22.3. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона в электронной форме.

- 22.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, установленный ч. 17 ст. 41.8 , гл. 3.1 Закона направляет обе части заявки Заказчику. В этом случае требования ч. 8 ст. 41.2 гл. 3.1 Закона не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 41.9 и 41.11 гл. 3.1 Закона. В случае если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект Контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи Заказчика. Заключение Контракта с Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 гл. 3.1 Закона. При этом Контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене Контракта, согласованной с подавшим заявку Участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены Контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения Контракта.

- 22.5. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта в соответствии с ч. 7 ст. 41.12 гл. 3.1 Закона.

22.6. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный п. 4.4 и п. 4.6. части 4 ст. 41.12 гл. 3.1 Закона не направил оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, проект Контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных ст. 41.12. гл. 3.1 Закона, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект Контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в ч. 8 ст. 41.11 гл. 3.1 Закона протокола в случае, предусмотренном частью п. 4.4  части 4 ст. 41.12. гл. 3.1 Закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

22.7. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

22.8. Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов.

22.9. Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении.

22.10. Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

С аукц.

Кпон.аукц. = ------------------------ ,

С нач. цена аукц.

где  С аукц.- – цена государственный контракта, предложенная победителем аукциона

С нач. цена аукц. – начальная  цена аукциона.

Кпон.аукц. – аукционный коэффициент

22.11. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица документа об обеспечении исполнения контракта в размере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.

22.12. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона.

22.13. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 № 94-ФЗ.

22.14. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

23. Рекомендуемые формы для заполнения участниками открытого аукциона в электронной форме

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе

Форма № 1

(предлагаемая)

Для юридического лица (форма № 1а)

| Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование организации-исполнителя (наименование) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о месте нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |

Для физического лица (форма № 1б)

| Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |

Форма № 2

(Предлагаемая)

| Дата заключения контракта | Место и вид проведённых работ | Стоимость выполнения работ, руб. | Сроки выполнения работ по контракту | Дата исполнения контракта | Ответственное лицо за выполнение работ, телефон исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## РАЗДЕЛ 3. Информационная карта аукциона в электронной форме

Следующая информация и данные для аукциона на размещение заказа на  выполнение работ  конкретизируют положения документации об аукционе. При возникновении противоречий между положениями, установленными в документации об аукционе, и настоящей Информационной карте применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес электронной площадки в сети Интернет | www.sberbank-ast.ru |
| 2. | Оператор электронной площадки: | Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ») Юридический адрес оператора: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9. Фактический адрес оператора: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9. Адрес электронной почты для разъяснения положений открытого аукциона в электронной форме: info@sberbank-ast.ru. |
| 3. | Сведения о заказчике | Заказчик: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области Местонахождения и почтовый адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73 телефон: 8 (81372) 2-39-59 факс 8 (81372) 2-21-59 Адрес электронной почты: e-mail: ekonluga@yandex.ru |
| 4. | Форма размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме. |
| 5. | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» по адресу: Ленинградская область, г.Луга, Ленинградское шоссе д.7. |
| 5. | Объем выполняемых работ | В соответствии с видами и объемами, указанными в техническом задании. (Раздел 4 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 6. | Источник финансирования заказа | Бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области. |
| 7. | Начальная (максимальная) цена контракта | 140 812 210,00 (сто сорок миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести десять) рублей 00 коп. |
| 8. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта должна быть указана с учетом стоимости всех расходов Подрядчика, стоимости демонтажных работ, работ по ремонту, стоимости материалов, оборудования и их доставки, в том числе расходов на уплату налогов и других обязательных платежей. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем контракта. Авансовый платеж не предусмотрен. |
| 10. | Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта | На основании проектной документации (шифр Е-1678-СМ), в т.ч. сметных расчётов (Раздел 5 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| 11. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем | Российский рубль. |
| 12. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного государственного контракта | Не применяется. |
| 13. | Место, выполнения работ | Ленинградская область г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7. |
| 14. | Сроки (периоды) выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента подписания Акта передачи Объекта в работу. Окончание выполнения всех работ не позднее 01.09.2013, по лимиту финансирования 2012 года (81 223 200,00 руб.) до 30.11.2012. |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет: 7 040 610,50 (семь сорок тысяч шестьсот десять) рублей 50 коп. Денежные средства перечисляются на лицевой счет, открытый участником размещения заказа при аккредитации на сайте оператора электронной площадки, и блокируются оператором при подаче участником заявки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| 16. | Размер обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта на участие в открытом аукционе в электронной форме установлен в размере в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет сумму 42 243 663,00 (сорок два миллиона двести сорок три тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. Победитель аукциона обязан одновременно с подписанным контрактом представить заказчику обеспечение исполнения контракта любым способом, предусмотренным данной документацией. Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению: - Безотзывная банковская гарантия. Выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта. - Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в данном пункте, по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 12, администрация Лужского муниципального района л/с 05453002330) ИНН 4710026064; КПП 471001001 Банковские реквизиты: р/с 4030281000000003002117 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе). Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия контракта. - Договора поручительства В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных выше и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе. Пункт 19 Раздела 2 документации об аукционе. |
| 17. | Требования к содержанию и составу заявки | Требования к содержанию и составу заявки указаны в пункте 13 Раздела 2 аукционной документации. |
| 18. | Инструкция по заполнению заявки в электронной форме на участие в открытом аукционе | Представлена в части 14 Раздела 2 настоящей документации. Язык заявки на участие в аукционе – русский. |
| 19. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | В соответствии с техническим заданием (Раздел 4). |
| 20. | Требования к качеству выполнения работ | Согласно техническому заданию (Раздел 4). |
| 21. | Требования к безопасности выполнения работ | Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с разработанным порядком и утверждённым государственным заказчиком проектом производства работ (ППР). |
| 22. | Требования к участникам размещения заказа | Участники размещения заказа должны соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 15 Раздела 2 документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| 23. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «23» апреля 2012 г. в 09 часов 00 минут по Московскому времени. |
| 24. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «24 апреля 2012 г. |
| 25. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «27» апреля 2012 г. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 26. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не предоставляются. |
| 27. | Срок заключения Контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 05.04.2012  № 102-р

(приложение к  муниципальному  				   контракту)

## РАЗДЕЛ 4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному  ремонту хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе д.7.

- Заказчик: администрация Лужского муниципального района.

- Юридический адрес: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73.

4.  Начальная (максимальная) цена контракта:  140 812 210,00 (сто сорок миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести десять) рублей 00 коп.

  - Обоснование начальной  (максимальной) цены Контракта: На основании проектной документации (шифр Е-1678-СМ), в т.ч. сметных расчётов (Раздел 5 документации об открытом аукционе в электронной форме).

- Код по ОКВЭД (ОКДП): 4560521 «Строительно-монтажные работы».

- Источник и порядок финансирования: Бюджет  Лужского муниципального района.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

- 7.1. Форма, сроки и порядок оплаты работ установлены условиями муниципального контракта.

7.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки выполненных (этапов) работ.

7.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ с оформлением форм КС-2, КС-3 на основании счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

7.5. Авансирование работ не предусмотрено.

8.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

8.1. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.7.

8.2. Начало выполнения работ: с момента подписания Акта передачи Объекта в работу.

Окончание выполнения всех работ не позднее 01.09.2013,

по лимиту финансирования 2012 года (81 223 200,00 руб.) до 30.11.2012.

8.3. Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

9. Требования к качеству и безопасности работ

9.1. Работы, являющиеся предметом контракта, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации или установлены следующими актами законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 06 декабря 2011 года)

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

9.2. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ Минэнерго СССР от 20.10.1977 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое)»

- Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 163, Постановление Минтруда России от 5.1.2001 N 3 РД от 5.1.2001 N 153-34.0-03.150-00 от 27.12.2000 N М-016-2001 ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями)».

10. Требования к техническим характеристикам работ

Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

10.1. СниП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории». (Постановление Госстроя СССР от 25.9.1975 N 158). Опубликован: Официальное издание, М: Стройиздат, 1981 год, Природоохран.нормы и правила проектирования – М.,Стройиздат 1990.

10.2. СниП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Приказ Минрегиона России от 1.9.2009 N 390)

10.3. СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» (Постановление Минстроя России от 13.2.1997 N 18-7).

10.4. СанПиН от 11.6.2003 N 2.2.3.1384-03 «Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.6.2003 N 141).

10.5. МДС 12-22.2005 «Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».

11.Основные требования при выполнении работ

11.1. Работы проводить с 8-00 до 18-00.

Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть организованы и проводиться таким образом, чтобы не создавать условий, препятствующих профильному функционированию объекта (оказание медицинских услуг).

11.2.  До начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

11.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения.

11.4. Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях здравоохранения, иметь сертификаты качества или соответствия.

11.5. Обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ (в том числе обязательное участие заказчика в проведении скрытых работ), качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

11.6. После приемки объекта в течение 5 дней  вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

11.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки работ (объекта)  Заказчиком несет Подрядчик.

11.8. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические),  или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

11.9. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся в помещении   в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи работ.

11.10. После выполнения работ в течение 3 дней вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование и иное имущество, а также ежедневно убирать строительный мусор.

11.11. Качество выполняемых работ на объекте до полного соответствия строительным нормам контролирует технический надзор, а также контролирует сроки выполнения работ и принимает участие в приемке работ (объекта).

12. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика  (приемка работ)

12.1. Работы должны быть выполнены должным образом и с надлежащим качеством в соответствии проектной документации (шифр Е-1678-СМ) и требованиям к техническим характеристикам работ. Порядок приемки работ определяется Контрактом.

12.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем организации, осуществляющей технический надзор, и с представителем Подрядчика оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор  за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования по локальной смете Заказчика.

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей технический надзор, и уполномоченный представитель Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

12.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

12.4. По завершению работ Подрядчик предоставляет техническую, отчетную и исполнительную документацию.

12.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта, а также без изменения окончательных сроков сдачи работ по контракту обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.6. Сдача-приёмка выполненных на объекте работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных контрактом обязательств, устранения замечаний по выполняемым работам и предоставлению технической, исполнительной, отчетной документации.

12.7. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по контракту и их готовности к сдаче Заказчику. Заказчик должен быть уведомлен Подрядчиком о завершении работ по настоящему контракту не позже, чем за 3 календарных дня до готовности их к сдаче Заказчику.

12.8. Результат работ по контракту считается принятым со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Подписание акта производится после устранения всех замечаний по выполняемым работам и предоставлению технической, исполнительной и отчетной документации, исполнительной сметы, акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работах и затратах (КС-3).

12.9. Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ только после окончания и сдачи Заказчику результата всех работ по настоящему контракту и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

12.10. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени окончания срока выполнения работ. В этом случае Заказчик вправе составить акт с указанием перечня недоделок и сроков их устранения либо отказаться от исполнения контракта.

12.11. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения                          недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта и/или результата работ.

12.12. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.

12.13. Заказчик оплачивает работы Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) подписанного Заказчиком, Подрядчиком и представителем организации, осуществляющей  технический надзор, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

12.14. В случае порчи Подрядчиком имущества, а также ландшафта, территории, элементов благоустройства и иных объектов и материальных ценностей заказчика при выполнении ремонтно-строительных работ подрядчик обязан за свой счёт восстановить порчу имущества заказчика, либо компенсировать Заказчику причиненный ущерб. Стоимость причиненного ущерба рассчитывается на основании калькуляции затрат на восстановительные работы.

12.15. В период выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе следить за качеством используемых материалов и продукции, в том числе привлекать экспертные организации и проводить экспертизу качества используемых материалов.  В случае получения неудовлетворительных результатов экспертизы по используемым  материалам и продукции, подрядчик обязан заменить  материалы и иную продукцию, на качественную сертифицированную и оплатить затраты, связанные с  проведением   экспертизы.

12.16. Подрядчик обязан при выполнении строительных работ использовать продукцию и оборудование, на которую имеются сертификаты соответствия или паспорта качества производителя с подтверждением использования на территории Российской Федерации.

12.17. При производстве работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать требования Российской Федерации в области охраны окружающей среды, пожарной безопасности, трудового законодательства.

13. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

13.1. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока выполненных работ, который составляет 36 месяцев с момента сдачи-приемки работ.

13.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев гарантийного срока от даты подписания акта о приемке выполненных работ и безвозмездно их устраняет по письменному заявлению Заказчика, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа.

13.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

13.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их  Подрядчиком.

## Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания:

|  |  | Сводный сметный расчёт стоимости строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объектная смета № 02-01 | Капитальный ремонт хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» (рентгенологическое отделение) |
| 2. | Локальная смета № 02-01-05 | Водопровод, канализация (I этаж) |
| 3. | Локальная смета № 02-01-06 | Водопровод, канализация (II этаж) |
| 4. | Локальная смета № 02-01-07 | Вентиляция |
| 5. | Локальная смета № 02-01-08 | Электрооборудование |
| 6. | Объектная смета № 02-02 | Капитальный ремонт хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» |
| 7. | Локальная смета № 02-02-01 | Общестроительные работы |
| 8. | Локальная смета № 02-02-02 | Техническая укрепленность помещений № 403,110,248,356 |
| 9. | Локальная смета № 02-02-03 | Водопровод |
| 10. | Локальная смета № 02-02-04 | Канализация |
| 11. | Локальная смета № 02-02-05 | Демонтаж водопровода и канализации |
| 12. | Локальная смета № 02-02-06 | Узел горячего водоснабжения |
| 13. | Локальная смета № 02-02-07 | Отопление |
| 14. | Локальная смета № 02-02-08 | Демонтаж вентиляции |
| 15. | Локальная смета № 02-02-09 | КИП и А вентиляции |
| 16. | Локальная смета № 02-02-10 | Теплоснабжение калориферов |
| 17. | Локальная смета № 02-02-11 | Кондиционирование |
| 18 | Локальная смета № 02-02-12 | Вентиляция |
| 19 | Локальная смета № 02-02-13 | Индивидуальный тепловой пункт |
| 20. | Локальная смета № 02-02-14 | Автоматизация систем при пожаре |
| 21. | Локальная смета № 02-02-15 | Электрооборудование |
| 22. | Локальная смета № 02-02-16 | Электроосвещение |
| 23. | Локальная смета № 02-02-17 | Электрооборудование (для подключения систем вентиляции) |
| 24. | Локальная смета № 02-02-18 | Электрооборудование (силовая сеть горячего водоснабжения) |
| 25. | Локальная смета № 02-02-19 | Демонтаж электрооборудования |
| 26. | Локальная смета № 02-02-20 | Монтаж системы пожарной сигнализации |
| 27. | Локальная смета № 02-02-21 | Монтаж системы охранной сигнализации |
| 28. | Локальная смета № 02-02-22 | Монтаж системы охранного телевидения |
| 29. | Локальная смета № 02-02-23 | Монтаж структурированной кабельной системы |
| 30. | Локальная смета № 02-02-24 | Монтаж системы оперативной связи и палатной сигнализации |
| 31. | Локальная смета № 02-02-25 | Монтаж системы коллективного телеприема |
| 32. | Локальная смета № 02-02-26 | Система лечебного газоснабжения и кислородно-газификационной станции |
| 33. | Объектная смета № 02-03 | Подключение СО, сети радиофикации |
| 34. | Локальная смета № 02-03-01 | Подключение СО |
| 35. | Локальная смета № 02-03-02 | Сети радиофикации |
| 36. | Объектная смета № 04-01 | Дизельная электростанция |
| 37. | Локальная смета № 04-01-01 | Фундаменты |
| 38. | Локальная смета № 04-01-02 | Контейнерная дизель-электрическая станция мощностью 100 кВа |
| 39. | Объектная смета № 04-02 | Сеть резервного электроснабжения |
| 40. | Локальная смета № 04-02-01 | Сеть резервного электроснабжения |
| 41. | Объектная смета № 06-01 | Лечебное газоснабжение |
| 42. | Локальная смета № 06-01-01 | Система лечебного газоснабжения и кислородно-газификационной станции |
| 43. | Объектная смета № 09-01 | Пусконаладочные работы |
| 44. | Локальная смета № 09-01-01 | Пусконаладочные работы |
| 45. | Объектная смета № 09-02 | Затраты на утилизацию строительных отходов |
| 46. | Локальная смета № 09-02-01 | Утилизация строительных отходов |

Приложение №1а к техническому заданию

| № п/п | Наименования | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционная приточная установка | Расход приточного воздуха не менее 4033 м. куб/ч и не более 4051 м. куб/ч; облицовка двойная; приточная установка состоит из шумоглушителя, короткая секция фильтра, секция нагрева №1, секция охлаждения, пустая секция, вентилятор, пустая секция с диффузором, секция нагрева №2, шумоглушитель, короткая секция карманного фильтра, секция карманного фильтра, пустая секция пароувлажнителя. Шумоглушитель. Характеристики шумоглушителя. Расчётное сопротивление не более 25 Ра. Макс. Уровень шума не более 27,5 дБ. Характеристики короткой секции фильтра. Начальное сопротивление не менее 22 Ра и не более 25 Ра. Расчётное сопротивление не менее 70 Ра и не более 75 Ра. Шток клапана установленного снаружи имеет размеры не менее 13,5^13,5 и не более 18,1^18,1 мм. Наличие ревизионной двери. Характеристики секции нагрева. Подсоединение (вход/выход) размером не менее 1 и не более 1,25 дюйма. Мин температура входящего воздуха менее -25С, но более -30С. Температура выходящего воздуха не менее 23С и не более 24,5С. Полная мощность не менее 78 кВт и не более 80 кВт. Температура входящей жидкости не менее 88С и не более 95С. Температура жидкости выходящей не менее 65С и не более 70С. Расход жидкости не более 3,65 мл/ч. Потеря давления воздуха не более 55 Ра. Потеря давления жидкости не более 24 кРа. Скорость воздуха не менее 2,7 м/с. Ёмкость не менее 4 л и не более 4,35 л. Характеристики секции охлаждения. Соединения (вход/выход) не менее 27/33 мм и не более 28/35 мм. Температура конечного воздуха не менее 24С и не более 26,5С. Относительная влажность не более 55 %. Температура выходящего воздуха не более 18,5С. Относительная влажность выходящего воздуха более 70 %. Скрытая мощность не менее 3,33 и не более 3,57 кВт. Мощность явная не менее 8 и не более 9 кВт. Мощность полная не менее 11 и не более 13 кВт. Температура испарения не более 6С. Поток хладагента более 215 кг/ч. Потеря давления не менее 30 Ра и не более 35 Ра. Потеря давления воздуха не более 70 Ра. Скорость воздуха не менее 2,7 м/с и не более 3 м/с. Размер пустой секции не менее 495 и не более 511 мм. Характеристики вентилятора. Расход воздуха не менее 4,037 тыс. м.куб/ч и не более 4,052 тыс. м.куб/ч. Наружное давление не более 850 Ра. Внутреннее давление не менее 750 Ра. Динамическое давление не более 50 Ра. Полное давление не менее 1554 Ра. Лопасти вентилятора загнуты назад. Мощность вентилятора не менее 3,6 и не более 3,75 тыс. об/мин. Периферийная скорость не менее 53 м/с. Эффективность вентилятора более 75%. Мощность мотора не менее 2,7 и не более 3 кВт. Скорость вращения мотора более 2,97 тыс. об/мин. На моторе напряжение трехфазное 400 В. Сила тока не менее 6 и не более 6,5 А. Общая звуковая мощность не более 92 дБ. Расход эл/энергии не более 3,3 кВт. Наличие ревизионной двери. Защита мотора термисторами. Расчётное сопротивление пустой секции с диффузором более 30 и не более 35 Ра. Характеристики секции нагрева №2. Подсоединение не менее 1 и не более 1,25 дюйма. Температура входящего воздуха менее 8С, но более 10С. Температура выходящего воздуха не менее 20С и не более 24С. Полная мощность не более 20 кВт. Температура входящей жидкости не менее 55С и не более 62С. Температура жидкости выходящей не менее 40С и не более 42С. Расход жидкости не более 0,9 мл/ч. Потеря давления воздуха не более 33 Ра. Потеря давления жидкости не более 2 кРа. Скорость воздуха не менее 2,5 м/с и не более 3,1 м/с. Ёмкость не менее 2,8 л. Габаритные размеры. Длина не менее 8,77 и не более 9 м. Ширина не менее 0,7 и не более 0,8 м. Высота не менее 0,8 и не более 0,9 м. Общий вес не более 800 кг. |
| 2 | Компрессорно-конденсаторный блок | Корпус блока изготовлен из оцинкованной стали, покрытой порошковой эмалью. Состоит из каркаса и съемных панелей. Корпус окрашен в цвет RAL7035,7036 или 7037. В состав холодильного контура блока входят не менее 4 компонентов. Холодопроизводительность блока не менее 9 и не более 10,7 кВт. Не менее 1 и не более 3 компрессоров ротационного или спирального типа. Компрессор агрегата оснащен подогревателем картера, с защитой от перегрузок. Наличие встроенной обмотки электродвигателя. Конденсатор выполнен из медных или латунных труб с оребрением из алюминия или нержавеющей стали. Потребляемая мощность при охлаждении не менее 2,9 и не более 3,4 кВт. Блок оборудован не менее чем 1 осевым вентилятором, который оснащен крыльчаткой. Электродвигатель вентилятора оснащен встроенной защитой от перегрева. Мощность вентилятора не менее 0,27 кВт. Степень защиты электродвигателя не ниже IP54. Номинальный ток не менее 17 и не более 20А. Система управления выполняет не менее 3 функций. Наличие датчика высокого давления в холодильном контуре. Наличие датчика низкого давления в холодильном контуре. Пусковой ток не менее 100 и не более 110 А. Мах рабочий ток не менее 24 и не более 27 А. Блок работает от сети переменного тока напряжением 220 или 380 В. Производительность вентилятора не менее 2,9 тыс.м. куб/ч. Мах звуковое давление не более 44 дБ. Высота блока не менее 980 и не более 1000 мм, ширина не менее 1100 и не более 1111 мм, толщина не менее 375 мм. Вес не более 115 кг. |
| 3 | Подвесной потолок | - Звукопоглощение Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха 3 = <0.45 4 = 0.45≤αw<0.65 5 = >0.65 - Звукоизоляция Dncw Изменение звука при его передаче между соседними помещениями с общей потолочной пазухой 3 = <30 дБ 4 = 30<дБ<35 5 = >35 дБ - Светоотражение Количество отраженного поверхностью света, выраженное в процентах 1 = <75 2 = 75≤%<85 3 = ≥85 - Влагостойкость Способность плит функционировать без провисания 1 = 70% 2 = 90% 3 = 95% 4 = 100% - Возможность мытья Возможность периодического мытья влажной тканью или губкой, смоченной в растворе мягкого мыла - Антимикробная обработка Потолки со специальной обработкой против микробов, грибка, плесени - Гигиенические свойства Потолки для помещений с повышенными требованиями к гигиене (пищевая индустрия фармацевтика здравоохранение электронная промышленность) - Вес Средний удельный вес, кг/м2 - Теплопроводность Способность материала сопротивляться передаче тепла Технические характеристики подвесных систем: Цвет Универсальный белый, а также варианты: металлик, хром и золото. Размеры лицевой поверхности: 24 мм, 15 мм. Тип профиля: Видимая подвесная система, скрытая подвесная система. Тип замка: Цельноштампованный замок, латунный замок повышенной прочности. |
| 4 | Радиатор чугунный секционный | Радиатором принято называть конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных колончатых элементов — секций. Секции радиаторов изготавливаются из серого чугуна, стали или алюминия. Рабочее избыточное давление 0,9 МПа; Номинальный тепловой поток одной секции 0,185 кВт |
| 5 | Радиаторы стальные | ГОСТ 31311-2005 Стенки стальных радиаторов, соприкасающиеся с водой, не должны иметь следов коррозии и должны быть изготовлены из низкоуглеродистых стальных листов или ленты по ГОСТ 9045, ГОСТ 16523, ГОСТ 19904. Толщина стенки радиатора, соприкасающейся с водой, должна быть не менее 1,2 мм. Защитно-декоративное покрытие отопительных приборов должно быть безопасным для потребителей - не выделять вредных веществ при работе отопительных приборов Материал: высококачественная низкоуглеродистая холодная сталь FeP01 Толщина листа панели: 1,25 мм Рабочее давление: 10 атм Испытательное давление: 13 атм Мак. температура теплоносителя:110 °С Гарантия: 10 лет Шаг присоединения h= Н - 54 мм Присоединительная резьба 4 х G 1/2 (внутренняя) Присоединение радиатора левое или правое сбоку Осевое расстояние вертикальных штампованных элементов 33,33 мм Грунт KTL лак Верхнее покрытие белое RAL 9010 |
| 6 | Светильники потолочные люминесцентные | Мощность: 4х18 Вт Степень защиты: не более IP20 Масса: не менее 4,9 кг Климатическое исполнение: УХЛ4, УХЛ3 Напряжение: 220/240 В |
| 7 | Лампы люминесцентные | Технические характеристики; Люминесцентная лампа. Источник света; Люминофор. Цвет; Холодно-белый. Цветовая температура; 5000-5500К. Рабочее напряжение; АС 220В. Рабочая частота; 50 Гц. Мощность; 20 Вт. КПД; 20%. Угол свечения; 160. Яркость; 1300 Lm. Материал; Стекло. Утилизация; Требуется. Срок службы; до 10000 часов (1 год). Пульсации светового потока; Есть пульсации. Работа при пониженных температурах; Не работают. Снижение светового потока; Значительное. Работа при снижении напряжения; Не зажигаются. Потери энергии в ПРА; 25%-35%. Ультрафиолетовое излучение; Присутствует. Стробоскопический эффект; Да. Зажигание; 2-3 сек. Чувствительность к частым включениям; Высокая. Цветопередача; 60. |
| 8 | Стартеры для люминесцентных ламп | Применяемость для люминесцентных ламп: 4-80 Вт Число включений: до 10000 Масса: не менее 15 г Максимальное время зажигания: 8 с Размеры: L не более 21,7 мм D не менее 40,2 мм Напряжение: 220-230 В Частота: 50 – 60 Гц |
| 9 | Грунтовка | Цвет пленки грунтовки: красно-коричневый или серый, светло-серый; Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)0С по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее: 45; Степень разбавления грунтовки растворителем, %: не более 20; Массовая доля нелетучих веществ, %: 54-60; Степень перетира, мкм, не более: 40; Время высыхания до степени 3, не более при (105±5 )0С, мин: 35, при ( 20±2)0С, час: 24; Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее: 0,36; Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее: 50; Адгезия пленки, баллы, не более: 1; Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч , не менее: 24; Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре 200С, час, не менее: 48; Расслаивание, мл, не более: 5. |
| 10 | Тепло-звуко-изоляционные плиты | 1. Требования к качеству: a) Качество плит должно соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ 6465-76 2.Требования к техническим характеристикам: а) Плотность кг./куб.м. - 50-120 б) Сжимаемость, % не более - 3 в) Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более - 16 г) Теплопроводность при 25 С, Вт/(м. С), не более - 0,035 д) Теплопроводность при условиях эксплуатации A, Вт/(м. С), не более - 0,042 е) Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м. С), не более - 0,043 ж) Паропроницаемость, мг/м.ч. Па - 0,49 з) Массовая доля органических веществ, %, не более - 4,0 и) Группа горючести НГ 3. Требования к безопасности: a) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): a) Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном и холодном климате 5. Требования к размерам: не установлено 6. Требования к упаковке: Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение матов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 и настоящего стандарта 7. Требования к отгрузке: не установлены 8. Иные требования: не установлены |
| 11 | Унитазы | 1. Водопоглощение изделий не должно быть более: 2%. 2. Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой. 3. Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными. 4. Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы различными методами Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 4 мм для унитаза Унитазы должны быть функционально пригодными и выдерживать нагрузку не менее 2 кН (200 кгс). Тип по установке:; напольный. Подводка:; нижняя. Выпуск:; вертикальный. Глубина, мм:; 655. Ширина, мм:; 355. Высота, мм:; 395. Цвет:; белый. |
| 12 | Смеси сухие для выравнивания стен и потолков | 1. Требования к качеству: a) Качество смеси должно соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ 31189-2003 2.Требования к техническим характеристикам: а) Цвет: белый, б) Водостойкость: неводостойкая, в) Заполнитель: известняк, < 0,3 мм г) Связующее: полимерный клей д) Жизнеспособность раствора: не менее 24 часов после смешивания с водой, е) Время высыхания: не более 2-х дней ж) Расход: не более 1,3 кг/кв.м/1 мм з) Толщина слоя: не должна превышать 2 мм при частичном выравнивании, 1 мм/1 слой при полном выравнивании, и) Необходимое количество воды не более 10 литров на 25 кг сухой смеси 3. Требования к безопасности: Должно быть в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): Смеси должны быть предназначены для выравнивания стен и потолков. 5. Требования к упаковке: а) Смеси должны быть упакованы в пакеты б) Упакованные смеси должны иметь фабричную упаковку с маркировкой и иметь |
| 13 | Окна металлопластиковые | 1.Требованя к качеству: Качество должно соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ а) Конструктивная толщина не менее 60 мм. б) Основные профили системы должны иметь не менее четырех камер. в) Приведенное сопротивление теплопередаче главных профилей системы с оцинкованным стальным усилительным вкладышем толщиной 1,5 мм должно составлять не более R=0,75 м. кв. С/Вт. г) Усилительные вкладыши в коробке и створке должны быть идентичны д) Профили для оконных блоков по уровню теплозащиты должны соответствовать ГОСТ 30673-99 и относятся к классу 2 изделий е) Конструкция профиля должна быть рассчитана на установку стеклопакетов не менее 40 мм ж) Стеклопакет и профиль должны соединяться посредством сменного уплотнителя, безвредного для окружающей среды. С заделкой внешнего шва мастикой и установкой нащельника по периметру окна з) Цвет: по проекту. 3. Требования к безопасности: а) В соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): а) Одностворчатые с фрамугой, двухкамерные, поворотно-откидые. б) Трёхстворчатые с фрамугой двух-камерные, открывающиеся, поворотно-откидные, глухое. в) Одностворчатые поворотно-откидные. г) Конструкция должна обеспечивать шумоизоляцию, теплозащиту, а также повышенную защиту от взлома, возможность использования противовзломной фурнитуры, обладать морозоустойчивостью, экологичностью. 5. Требования к размерам: согласно проекту и дополнительных замеров. 6. Доставка: малотоннажным транспортом. 7. Иные требования: не установлены |
| 14 | Плитки керамические для облицовки стен | 1. Требования к качеству: Качество керамической плитки должно соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ ГОСТ 6141-91 2. Требования к техническим характеристикам: а) Водопоглощение, не более 18 %, б) Предел прочности при изгибе 18,4 МПа в) Термическая стойкость глазури, не менее 120 °С г) Повышенная прочность. д) Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и полиминеральные глины, не более 24%. е) Глазурь плиток должна быть химически стойкая. 3.Требования к безопасности: а) в соответствии с нормами, в соответствии с ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4.Требования к размерам: по согласованию с Заказчиком 5. Требования к упаковке: заводская упаковка с маркировкой. 6.Требования к отгрузке товара: транспорт малого тоннажа |
| 15 | Листы гипсоволокнистые | 1.Требования к качеству: Качество листов должно соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 51829 2.Требования к техническим характеристикам: а) плотность не менее 1200 кг/см3 3. Требования к безопасности: a) Соблюсти нормы и правила техники безопасности. 4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): не установлены 5. Требования к размерам: не менее 2700х1200 мм 6. Требования к упаковке: Заводская упаковка или иные способы обеспечивающие потребительские свойства. 7. Требования к отгрузке: малогабаритный транспорт, в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов». 8. Иные требования: не установлены |

## РАЗДЕЛ 5. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на 05.2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по порядку |  | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительных работ |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих затрат |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2. |  |  | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 02-01 |  |  | Капитальный ремонт хирургического корпуса |  |  |  |  |  |  |  | 312,43 |  | 671,71 |  |  |  |  |  | 984,14 |
|  |  |  |  |  | МУЗ «Лужская ЦРБ» (рентгенологическое отделение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 02-02 |  |  | Капитальный ремонт хирургического корпуса |  |  |  |  |  |  |  | 67308,98 |  | 25723,43 |  |  | 11618,74 |  |  | 104651,15 |
|  |  |  |  |  | МУЗ «Лужская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (В Т, Ч, ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (717,29) |
| 3 |  | 02-03 |  |  | Подключение СО, сети радиофикации (ЗАО «АРГХОН») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,61 |  |  | 214,82 |  |  | 1048,43 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: |  |  |  |  |  |  |  | 67621,41 |  | 27228,75 |  |  | 11833,56 |  |  | 106683,72 |
|  |  | Глава 4. |  |  | Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 04-01 |  |  | Дизельная электростанция |  |  |  |  |  |  |  | 56,14 |  | 25,51 |  |  | 1069,86 |  |  | 1151,51 |
| 5 |  | 04-02 |  |  | Сеть резервного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 85,31 |  | 124,05 |  |  | 3,26 |  |  | 212,62 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: |  |  |  |  |  |  |  | 141,45 |  | 149,56 |  |  | 1073,12 |  |  | 1364,13 |
|  |  | Глава 6. |  |  | НАРУЖНЫЕ СЕТИ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВОДО-,ТЕПЛО-,ГАЗО-СНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 06-01 |  |  | Лечебное газоснабжение (ООО ПУСК») |  |  |  |  |  |  |  | 690,87 |  | 926,82 |  |  | 4800,00 |  |  | 6417,69 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6: |  |  |  |  |  |  |  | 690,87 |  | 926,82 |  |  | 4800,00 |  |  | 6417,69 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7: |  |  |  |  |  |  |  | 68453,73 |  | 28305,13 |  |  | 17706,68 |  |  | 114465,54 |
|  |  |  |  |  | (В Т. Ч. ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (717,29) |
|  |  | Глава 8. |  |  | ВРЕМЕНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГСН-81-05-01 |  |  | Средства на возведение, разборку временных |  |  |  |  |  |  |  | 821,44 |  | 339,66 |  |  |  |  |  | 1161,1 |
|  |  | 2001 |  |  | зданий, сооружений (%=1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе возврат |  |  |  |  |  |  |  | 123,22 |  | 50,95 |  |  |  |  |  | 174,17 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: |  |  |  |  |  |  |  | 821,44 |  | 339,66 |  |  |  |  |  | 1161,1 |
|  |  |  |  |  | в том числе возврат |  |  |  |  |  |  |  | 123,22 |  | 50,95 |  |  |  |  |  | 174,17 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8: |  |  |  |  |  |  |  | 69275,17 |  | 28644,79 |  |  | 17706,68 |  |  | 115626,64 |
|  |  |  |  |  | в том числе строительно-монтажных работ (к=1) |  |  |  |  |  |  |  | 69275,17 |  | 28644,79 |  |  |  |  |  | 97919,96 |
|  |  | Глава 9. |  |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГСН-81-05-02 |  |  | Возмещение дополнительных затрат при |  |  |  |  |  |  |  | 976,78 |  | 403,89 |  |  |  |  |  | 1380,67 |
|  |  | 2001 |  |  | производстве строительно-монтажных работ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зимнее время (%=1,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК РФ |  |  | Средства на покрытие затрат строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,20 | 979,20 |
|  |  | ст.255,263 |  |  | организаций по страхованию строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рисков (%=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  | Затраты на проведение пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,88 | 164,88 |
|  |  |  |  |  | Утилизация строительных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,63 | 38,63 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: |  |  |  |  |  |  |  | 976,78 |  | 403,89 |  |  |  |  | 1182,71 | 2563,38 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9: |  |  |  |  |  |  |  | 70251,95 |  | 29048,68 |  |  | 17706,68 |  | 1182,71 | 118190,02 |
|  |  | Глава 12. |  |  | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  | Авторский надзор (%=0,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,38 | 236,38 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,38 | 236,38 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12: |  |  |  |  |  |  |  | 70251,95 |  | 29048,68 |  |  | 17706,68 |  | 1419,09 | 118426,4 |
|  |  | МДС 81-35. |  |  | Резерв на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  | 537,44 |  | 222,23 |  |  | 135,46 |  | 10,85 | 905,98 |
|  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ |  |  |  |  |  |  |  | 70789,39 |  | 29270,91 |  |  | 17842,14 |  | 1429,94 | 119332,38 |
|  |  | Закон РФ от |  |  | Затраты, связанные с уплатой налога на |  |  |  |  |  |  |  | 12742,09 |  | 5268,76 |  |  | 3211,59 |  | 257,39 | 21479,83 |
|  |  | 06.12.91 |  |  | добавленную стоимость (НДС) (%18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1992-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с изм и доп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС |  |  |  |  |  |  |  | 83531,48 |  | 34539,67 |  |  | 21053,73 |  | 1687,33 | 140812,21 |
|  |  |  |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ |  |  |  |  |  |  |  | 123,22 |  | 50,95 |  |  |  |  |  | 174,17 |
|  |  |  |  |  | ( В Т, Ч, ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (717,29) |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Утвержден «____» __________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140812,21 | тыс. руб. |  |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,51 | тыс. руб. |  |  |  |  |
| ( ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____» ___________ 20___ г, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## РАЗДЕЛ 6. Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту здания хирургического корпуса

МУЗ «Лужская ЦРБ»

| г. Луга | «___»________2012 года |
| --- | --- |

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы администрации Ейбогина Владимира Петровича, действующего на основании Устава и положения об администрации, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________, действующего на основании __________________,  с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  работы по капитальному ремонту здания хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ» (далее – работы) и сдать результат Заказчику.

1.2. Работы выполняются на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (далее – Объект).

1.3. Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.4. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями к объемам и качеству, установленными в Техническом задании (Приложение № 1  к настоящему Контракту).

1.5. Работы по настоящему Контракту выполняются иждивением Подрядчика в полном объеме.

1.6. Контракт заключен по результатам _________ (Протокол _____ N ___от ___).

2. Сроки  выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Акта передачи Объекта в работу.

Окончание выполнения всех работ не позднее 01.09.2013,

по лимиту финансирования 2012 года (81 223 200,00 руб.) до 30.11.2012.

2.2. Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. До начала выполнения работ по Контракту, в течение трех дней с момента его подписания, Заказчик, эксплуатирующая организация и Подрядчик подписывают Акт передачи Объекта в работу.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком ежемесячно по актам сдачи-приемки выполненных (этапов) работ.

3.2. Акты  сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта.

3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 4 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

3.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от заявленных требований, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Сторонами.

3.6. В случае досрочного выполнения работ (этапа) Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

3.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту считаются исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполнения работ приемочной комиссией (далее – комиссия), являющегося подтверждением завершения всех работ Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему, оформленного соответствующим образом и подписанного Сторонами, к которому прилагается исполнительная документация.

3.8. При сдаче выполненных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований

4. Стоимость выполненных работ и порядок их оплаты

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________ руб., в том числе НДС _______ руб.

4.1.1. Лимит финансирования работ по настоящему Контракту на 2012 год составляет 81 223 200 рублей 00 копеек.

4.1.2. В случае, если цена настоящего Контракта, указанная в п.4.1. составляет менее суммы лимита, указанного в п. 4.1.1. настоящего Контракта,  лимит считается установленным в размере цены Контракта, указанного  в п.4.1.

4.2. Авансирование работ не предусмотрено.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки выполненных (этапов) работ.

4.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ с оформлением форм КС-2, КС-3 на основании счетов, выставленных Подрядчиком.

4.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять Объект в соответствии с п. 2.3 настоящего Контракта.

5.1.2. В течение трёх дней с момента подписания контракта представить Заказчику на согласование график выполнения работ, которые будут произведены в 2012 году.

5.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»), с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

5.1.4. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику.

5.1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

5.1.6. Обеспечить выполнение работ собственными необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

5.1.7. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

5.1.8. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.1.9. Беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.10. При выполнении работ обеспечить охрану Объекта до передачи результатов работ Заказчику.

5.1.11. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных материалов и другого имущества в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки всех выполненных работ и акта передачи Объекта.

5.1.12. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

5.1.13. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику, при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ требованиями действующего законодательства.

5.1.14. Передать Заказчику результаты работы свободными от прав третьих лиц.

5.1.15. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки в течение 10 дней с момента получения уведомления.

5.1.16. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 2 дней с момента их возникновения.

5.1.17. Обеспечить:

- оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с строительными нормами и правилами и её согласование в установленном порядке;

- по всем видам деятельности, подлежащим лицензированию, осуществляемым по настоящему Контракту, наличие действующих лицензий в течение всего срока исполнения Контракта;

- в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.1.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные требованиями действующего законодательства и настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект для выполнения работ, в соответствии с п. 2.3. настоящего Контракта.

5.2.2. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

5.2.3. Назначить ответственного представителя по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ.

5.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

5.2.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

5.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные требованиями действующего законодательства и настоящего Контракта.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

5.3.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в приемке работ, проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

5.3.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с гарантируемым соответствием результата работ требованиям по качеству, предусмотренными настоящим Контрактом, строительными нормами и правилами, в течение 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных по Объекту работ.

6.2. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему Контракту, а так же используемые материалы.

6.3. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с настоящим Контрактом работе, обнаруженные в течение установленного в пункте 6.1. настоящего Контракта гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

6.4. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность:

- за допущенные отступления от требований строительных норм и правил;

- за причиненный ущерб Заказчику, а так же третьим лицам при выполнении работ;

- за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения строительных работ на объекте;

- за некачественно выполненные работы в течение гарантийного срока и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет;

- за несвоевременное выполнение работ по настоящему Контракту.

7.3. Подрядчик в соответствии с требованием Заказчика уплачивает:

- в случае не устранения дефектов и (или) недостатков в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом - неустойку в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- в случае нарушения сроков выполнения работ - неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки;

- в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, - штрафную неустойку в размере 10% от цены Контракта.

7.4. Ответственность Заказчика определяется Федеральным законом от 21 июля 2005 года     № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту в период его действия.

7.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено документально.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, если Стороны в течение 10 дней не достигнут соглашения, споры рассматриваются в претензионном порядке.

8.2. На все претензии, направляемые в отношении исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Сторона, которой адресована претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.  Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.3. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.5. Во всех иных вопросах, не отраженных в настоящем Контракте, Стороны руководствуются требованиями действующего законодательства.

9.6. Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

– Техническое задание.

– Проектная документация (шифр Е-1678-СМ)

10. Реквизиты и подписи Сторон

10.1. Заказчик: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области Адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73. ИНН 4710026064 КПП 471001001 ОКАТО 41438000000 ОКОГУ 32100 ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКТМО 41633101 ОКЭВД 75.11.31 Лицевой счет 03 316 120 017 в Комитете финансов Лужского МР ЛО 10.2. Подрядчик: __________________________________________________, Адрес:______, ______________________________________________________________, ИНН __________, КПП _________, ОКПО ________, ОКОНХ ___________, Расчетный счет: __________________________________________________________, БИК: _________, кор/сч. ____________________ 11. Подписи сторон Заказчик: Подрядчик: Глава администрации ________________________ Лужского муниципального района ________________________ Ленинградской области ________________________ _________________________ В.П. Ейбогин М.П. М.П.