Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  23 сентября 2014 г.  №  450-р

О периодическом

протапливании

С учетом установившихся пониженных температур наружного воздуха и неблагоприятных погодных факторов, владельцам котельных на территории Лужского городского поселения:

- С 25 сентября 2014 года приступить к периодическому протапливанию социально значимых объектов – образовательных, здравоохранения, социальных.

- С 29 сентября 2014 года всем владельцам котельных, тепловых сетей и организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории Лужского городского поселения, приступить к периодическому протапливанию зданий всех назначений.

- Владельцам котельных осуществлять контроль за работой тепловых сетей и теплогенерирующих установок, провести обходы и осмотры с целью выявления дефектов и принятия мер.

- Организациям, управляющим и обслуживающим жилищный фонд, проверить прогрев стояков, наличие и работоспособность приборов учета. Недостатки, выявленные в процессе опробования, устранить до начала регулярного отопления.

- Теплоснабжающим организациям согласовать с администрацией Лужского муниципального района и направить потребителям графики подключения систем теплоснабжения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                  О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ, ООО «Энергостроймонтаж», ООО «Теплострой Плюс»,                  ГП «Лужское ДРСУ», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Леноблтеплоэнерго»,                            ОАО «ЛОЭСК» ЛГЭС», филиал ГУП «Водоканал СПб», ООО «ГУК», ООО «УК «Наш дом», ТСЖ – 8 экз., ООО «УК «Развитие», филиал ОАО «Газпром Теплоэнерго» в ЛО, редакция газеты «Лужская правда», прокуратура.