Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  25 августа 2014 г.  №  3125

Об утверждении состава комиссии

и программы проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии на территории Лужского городского поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, распоряжением Правительства Ленинградской области от 06.05.2010 № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», п о с т а н о в л я ю:

    - Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Лужского городского поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг.

    - Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Лужского городского поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг. (приложение 1).

    - Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Лужского городского поселения к отопительному периоду 2014-2015 гг. (приложение 2).

    - Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а так же всем потребителям тепловой энергии, руководствоваться данной программой при подготовке к проверке готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг.

    - Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в срок до 20 октября, а потребителям тепловой энергии в срок до 10 сентября, представить документы согласно перечню, указанному в программе, в отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Бекетова А.Н.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ, упр. компании – 10 экз., ТСЖ – 7 экз., теплоснабж. организации – 10 экз., прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 25.08.2014 г.  № 3125

(приложение 1)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории

Лужского городского поселения

к отопительному периоду 2014-2015 гг.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бекетов А.Н. |  заместитель главы администрации Лужского муниципального района |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Лазарева Т.В. |  заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Бардовская В.Н. |  главный специалист отдела транспорта, связи и Коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  |
| Члены комиссии: |  |  |
| Раманова Н.В. |  специалист отдела транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  |
| Гришин В.В. |  и.о. главного специалиста отдела транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 25.08.2014 г.  № 3125

(приложение 2)

ПРОГРАММА

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории Лужского городского поселения

Раздел 1. Общие положения

1.1.	Программа по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (лица, приобретающие тепловую энергию/мощность и/или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения) (лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией) к отопительному периоду (далее  Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                              «О теплоснабжении» (далее  Закон № 190-ФЗ), «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013, регистрационный № 28269 (далее  Правила).

1.2.	Программа определяет порядок действий членов комиссии администрации Лужского муниципального района (далее - Администрация) при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее  паспорта готовности).

1.3.	Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, назначенной постановлением главы администрации Лужского муниципального района. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости  проводит осмотр объектов проверки.

1.4.	При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее  требования по готовности).

1.5.	В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путём определения соответствия требованиям правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013.

1.6.	Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее  акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«теплоснабжающая или теплосетевая организация, потребитель тепловой энергии готово(в) к отопительному периоду»;

«теплоснабжающая или теплосетевая организация, потребитель тепловой энергии будет готово(в) к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: ...»;

«теплоснабжающая или теплосетевая организация, потребитель тепловой энергии не готово(в) к отопительному периоду».

1.7.	При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее  Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, комиссией составляется новый акт.

1.8.	Паспорт готовности к отопительному периоду (далее  паспорт) составляется комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта.

1.9.	Паспорт готовности к отопительному периоду выдается администрацией Лужского муниципального района по каждому объекту проверки в срок до 15 сентября  для потребителей тепловой энергии и до                   01 ноября  для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.10.	Теплоснабжающая или теплосетевая организация, потребитель тепловой энергии, не получивший по проверяемым объектам паспорт готовности до даты, установленной п. 1.9 настоящего Постановления, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. Проведение проверки по оценке готовности

к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

2.1. При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2)	готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)	соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)	проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)	организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)	обеспечение качества теплоносителей;

9)	организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)	обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)	отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013.

2.2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

13)	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, в соответствии с критериями, приведенными в Приказе Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013.

2.3. Проверка готовности проводится в отношении всех теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Лужского городского поселения.