Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  28 сентября 2015 г.  №  560-р

О периодическом

протапливании

С учетом установившихся пониженных температур наружного воздуха и неблагоприятных погодных факторов, владельцам котельных на территории Лужского городского поселения:

- С 01 октября 2015 года приступить к периодическому протапливанию зданий всех назначений.

- Владельцам котельных осуществлять контроль за работой тепловых сетей и теплогенерирующих установок, провести обходы и осмотры с целью выявления дефектов и принятия мер.

- Организациям, управляющим и обслуживающим жилищный фонд, проверить прогрев стояков и приборов учета. Недостатки, выявленные в процессе опробования, устранить до начала регулярного отопления.

- Теплоснабжающим организациям согласовать с администрацией Лужского муниципального района и направить потребителям графики подключения систем теплоснабжения.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ, ООО «Тепловые системы», ООО «Теплострой Плюс», ГП «Лужское ДРСУ», ОАО  «Ленэнерго», ОАО «ЛОЭСК» ЛГЭС»,                            ГУП «Водоканал СПб», ООО «Мир техники», ООО «УК «Наш дом»,                      ТСЖ – 8 экз., ООО «УК «ВЕК», ООО «ЖЭУ», филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области, редакция газеты «Лужская правда», прокуратура.