Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  30 декабря 2015 г.  №  3558

Об утверждении Регламента организации

и применения временного электроснабжения

потребителей в условиях массовых

нарушений электроснабжения котельных

на территории Лужского муниципального

района

Руководствуясь  требованиями  Федерального  закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений Минэнерго Российской Федерации и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), выданных на Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами энергетики осенне-зимнего периода 2014-2015 годов», протоколом № АН-222пр от 28 апреля 2015 года, администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Регламент организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения котельных на территории Лужского муниципального района Ленинградской области (приложение).

- Данное постановление опубликовать на официальном сайте Лужского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района					О.М. Малащенко

Разослано: отд. ТСиКХ, юр. отд., КУМИ, отд. ГОиЧС, ЕДДС, адм. г/п и с/п, ООО «Лужское тепло», прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского  муниципального района

от 30.12.2015 № 3558

(приложение)

РЕГЛАМЕНТ

организации  и  применения  временного  электроснабжения  потребителей  в  условиях  массовых  нарушений  электроснабжения  котельных на  территории

Лужского  муниципального  района

г. Луга

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие  положения.

- Порядок  формирования,  содержания  и  учета  парка  РИСЭЭ.

- Определение  порядка  применения  РИСЭЭ.

- Порядок  подключения  и  обеспечения  функционирования  РИСЭЭ.

- Продолжительность  работы  РИСЭЭ.

- Порядок  оплаты.

- Приложения.

- Общие  положения

Настоящий  регламент  определяет  порядок  формирования,  содержания,  применения  для  организации  временного  электроснабжения  котельных,  парка  передвижных  резервных  источников  снабжения  электрической  энергией  (далее  по  тексту - РИСЭЭ)  на  территории  Лужского  муниципального  района.

Требования  Регламента  не  распространяются  на  стационарные  РИСЭЭ.

2. Порядок  формирования,  содержания

и  учета  парка  РИСЭЭ

2.1. Количественный  и  качественный  состав  парка  резервных  источников  снабжения  электрической  энергией  (РИСЭЭ)  потребителей,  необходимых  для  обеспечения  безопасности  электроснабжения,  порядок  учета  и  размещения  площадок  хранения,  определяется  единой  дежурно-диспетчерской  службой  Лужского  муниципального  района  (далее – ЕДДС)  и  утверждается  главой  администрации  Лужского  муниципального  района.

2.2. Перечень  РИСЭЭ,  принадлежащих  администрации  Лужского  муниципального  района,  должен  содержать  информацию  о  типе,  мощности,  месте  постоянного  хранения,  с  указанием  конкретной  информации  и  сведений  о  лицах,  ответственных  за  эксплуатацию  РИСЭЭ  (Приложение  № 1  к  Регламенту).

2.3. Перечень  РИСЭЭ  должен  постоянно  храниться  в  ЕДДС.

2.4. Расходы  по  хранению,  эксплуатации  и  ремонту  РИСЭЭ  несет  администрация  Лужского  муниципального  района,  которая  обязана  обеспечить  эксплуатацию  РИСЭЭ  в  соответствии  с  действующими  нормативно-техническими  документами.

2.5. РИСЭЭ  должны  содержаться  в  постоянной  готовности  к  применению.  Администрация  Лужского  муниципального  района  обязана  обеспечить  указанные  в  заводской  инструкции  условия  хранения,  а  также  соблюдение  периодичности  пробных  пусков,  регулировочных,  испытательных  и  иных  регламентных  работ,  предписанных  для  данного  вида  оборудования.

2.6. Межмуниципальное  хозяйственное  общество  ООО  «Лужское  тепло»  обязано  обеспечить  возможность  перемещения  РИСЭЭ.

2.7. В  случае  выхода  из  строя  РИСЭЭ,  ООО  «Лужское  тепло» обязано  принять  меры  по  скорейшему  восстановлению  работоспособности  РИСЭЭ,  а  также  проинформировать  ЕДДС  Лужского  муниципального  района  о  факте  выхода  из  строя  и  предполагаемых  сроках  восстановления  работоспособности  РИСЭЭ  организацией,  допустившей  поломку  дизель-генераторной  установки.

3. Определение  порядка  применения  РИСЭЭ

3.1. Потребители  электроэнергии,  включенные  в  перечень  потребителей,  временное  электроснабжение  которых  на  период  массовых  нарушений  электроснабжения  осуществляется  с  применением  РИСЭЭ,  должны  согласовать  с  сетевой  организацией  точку  и  способ  подключения  РИСЭЭ  к  своим  электроустановкам.

4. Порядок  подключения  и  обеспечения

функционирования  РИСЭЭ

4.1. Доставку,  подключение  РИСЭЭ  и  обеспечение  его  функционирования  для  организации  временного  электроснабжения  котельных,  осуществляет  персонал  специализированной  организации.  Порядок  действий  персонала  при  подключении  РИСЭЭ  определяется  внутренними  инструкциями  организации.

4.2. Все  оперативные  переключения,  необходимые  для  подключения  РИСЭЭ,  имеет  право  проводить  оперативный  персонал,  знающий  схему  электроустановки,  прошедший  необходимое  обучение  и  допущенный    к  оперативным  переключениям  в  данной  электроустановке.

4.3. Во  всех  случаях  при  подключении  РИСЭЭ  должны  быть  выполнены  технические  мероприятия,  исключающие  возможность  подачи  напряжения  от  РИСЭЭ  в  питающую  сеть,  в  том  числе  путем  обратной  трансформации  (установка  перекидных  рубильников,  использование  блокирующих  устройств,  разборка  электрической  схемы  электроустановки  и  т. п.).  О  выполненных  технических  мероприятиях  по  подключению  РИСЭЭ  и  подаче  напряжения  от  РИСЭЭ  в  электроустановки  потребителя  докладывается  оперативному  персоналу  сетевой  организации,  оказывающей  услуги  по  предаче  электрической  энергии.

5. Продолжительность  работы  РИСЭЭ

5.1. Необходимая  продолжительность  работы  подключенного  РИСЭЭ  определяется  индивидуально  в  каждом  конкретном случае  (до  восстановления  постоянного  электроснабжения  потребителей  по  нормальной  (временной)  схеме,  до  безопасного  технологической  процесса,  до  окончания  эвакуации  и  т. п.).

6. Порядок  оплаты

6.1.  Порядок  оплаты  электроэнергии  при  организации  временного  электроснабжения  РИСЭЭ  определяется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.

6.2.  Администрации  городских  и  сельских  поселений  Лужского  муниципального  района  по  окончании  проведения  аварийно-восстановительных  работ  в  зоне  ЧС,  производят  оплату  ООО  «Лужское  тепло»  мероприятий,  связанных  с  работой  ДГУ  в  зоне  ЧС  с  оформлением  муниципального  контракта  по  тарифу,  установленному  в  приложении  к  Соглашению  о  совместной  деятельности  по  решению  вопросов  местного  значения  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  поселений.

Приложение  1

ПЕРЕЧЕНЬ  РИСЭЭ

| № п/п | Место хранения | Модель (марка) РИСЭЭ | Мощность РИСЭЭ, кВт | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория администрации Лужского муниципального района | ЭД-60-Т400-1РПМ1 | 60 кВт | Администрация Лужского муниципального района |
| 2 | Дворовая территория администрации Лужского муниципального района | ЭД-100-Т400- 1РПМ | 100 кВт | Администрация Лужского муниципального района |
| 3 | Территория котельной в д.Почап Тесовского сельского поселения | ЭД-100-Т400- 1РПМ | 100 кВт | Администрация Лужского муниципального района |

Приложение  2

Закрепление  передвижных  резервных  источников  снабжения  электрической  энергии  (РИСЭЭ),  владельцем  которых  является  администрация  Лужского  муниципального  района,  за  котельными  на  территории  города  Луги  и  Лужского  муниципального  района  Ленинградской  области.

1. Дизель-генераторная  установка  (ДГУ)  АД 60,  место  дислокации  которой -  г. Луга,  проспект  Кирова,  дом  № 73  (двор  администрации  Лужского  муниципального  района), в  случае  необходимости,  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  на  объектах  теплоснабжения  Лужского  муниципального  района,  по  заявкам  глав  администраций  городских  и  сельских  поселений,  с  письменного  согласия  главы  администрации  Лужского  муниципального  района,  либо  его  представителя  (дежурного  ЕДДС),  силами  специализированной  организации    перевозятся  на  следующие  котельные:

-  в  д. Турово  Заклинского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 20  кВт,  расстояние  до  котельной – 7  км;

-  в  пос.  Мшинская  Мшинского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность  -  15  кВт,  расстояние  до  котельной – 50  км;

-  в  д. Чеголи  Дзержинского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 5  кВт,  расстояние  до  котельной – 10  км;

-  в  пос. Скреблово  (школа)  Скребловского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 15  кВт,  расстояние  до  котельной  -  16  км;

-  в  д. Живой  Ручей  Толмачевского  городского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность  – 10  кВт,  расстояние  до  котельной  – 14  км;

2. Дизель-генераторная  установка  (ДГУ)  АД 100,  место  дислокации  которой -  г. Луга,  проспект  Кирова,  дом  № 73  (двор  администрации  Лужского  муниципального  района), в  случае  необходимости,  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  на  объектах  теплоснабжения  Лужского  муниципального  района,  по  заявкам  глав  администраций  городских  и  сельских  поселений,  с  письменного  согласия  главы  администрации  Лужского  муниципального  района,  либо  его  представителя  (дежурного  ЕДДС),  силами  специализированной  организации    перевозятся  на  следующие  котельные:

-  в  пос. Рапти  Дзержинского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 40  кВт,  расстояние  до  котельной – 11  км;

-  в  пос.  Торошковичи  Дзержинского сельского  поселения, потребляемая  объектом  мощность  -  60  кВт,  расстояние  до  котельной – 26  км;

-  в  пос. Межозерный  Скребловского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 60  кВт,  расстояние  до  котельной – 13  км;

-  в  пос. Скреблово  Скребловского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 80  кВт,  расстояние  до  котельной  -  18  км;

-  в  пос.  Володарское  Володарского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность  -  60  кВт,  расстояние  до  котельной – 43  км;

-  в  д. Волошово  Волошовского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 60  кВт,  расстояние  до  котельной – 68  км;

-  в  дер. Рель  Осьминского  сельского  поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 40  кВт,  расстояние  до  котельной  -  80  км.

3. Дизель-генераторная  установка  (ДГУ)  АД 100,  место  дислокации  которой -  г. Луга,  проспект  Кирова,  дом  № 73  (двор  администрации  Лужского  муниципального  района), в  случае  необходимости,  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  на  объектах  теплоснабжения  Лужского  муниципального  района,  по  заявкам  глав  администраций  городских  и  сельских  поселений,  с  письменного  согласия  главы  администрации  Лужского  муниципального  района,  либо  его  представителя  (дежурного  ЕДДС),  силами  специализированной  организации    перевозятся  на  следующие  котельные:

-  г. Луга  Лужского  городского  поселения  (ЦАОК),  потребляемая  объектом  мощность – 60  кВт,  расстояние  до  котельной – 8 км;

-  на  Лугу-3  Лужского  городского  поселения  (№ 4/150),  потребляемая  объектом  мощность  -  60  кВт,  расстояние  до  котельной – 6  км;

-  на  Лугу-3  Лужского  городского  поселения  (№ 4/180),  потребляемая  объектом  мощность – 50  кВт,  расстояние  до  котельной – 6  км;

-  на  Лугу-3  Лужского  городского поселения  (№ 3/122),  потребляемая  объектом  мощность – 100  кВт,  расстояние  до  котельной  -  6  км;

-  г. Луга  Лужского  городского  сельского  поселения  (Больничный  городок),  потребляемая  объектом  мощность  -  70  кВт,  расстояние  до  котельной – 4  км;

-  г. Луга  Лужского  городского в    поселения  (Северная),  потребляемая  объектом  мощность – 70  кВт,  расстояние  до  котельной – 3  км;

-  г. Луга  Лужского  городского  поселения  (Смоленская),  потребляемая  объектом  мощность – 50  кВт,  расстояние  до  котельной  -  9  км;

-  г. Луга  Лужского  городского  поселения  (школа  № 5)),  потребляемая  объектом  мощность – 60  кВт,  расстояние  до  котельной  -  4  км.

4. Дизель-генераторная  установка  (ДГУ)  АД 100,  место  дислокации  которой -  дер. Почап  Тесовского  сельского  поселения  (здание  котельной), в  случае  необходимости,  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  на  объектах  теплоснабжения  Лужского  муниципального  района,  по  заявкам  глав  администраций  городских  и  сельских  поселений,  с  письменного  согласия  главы  администрации  Лужского  муниципального  района,  либо  его  представителя  (дежурного  ЕДДС),  силами  специализированной  организации    перевозятся  на  следующие  котельные:

-  в  пос. Тесово-4  Тесовского  сельского поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 100  кВт,  расстояние  до  котельной – 13 км;

-  в  пос. Приозерный  Ям-Тесовского  сельского    поселения,  потребляемая  объектом  мощность  -  70  кВт,  расстояние  до  котельной – 30  км;

-  в  д. Почап  Тесовского  сельского поселения,  потребляемая  объектом  мощность – 60  кВт,  расстояние  до  котельной – 0  км.

В  случае  необходимости,  закрепленные  за  определенными  котельными  передвижные  РИСЭЭ  могут  быть  перенацелены  на  выполнение  работ  на  других  обесточенных  котельных  и  объектах.

Приложение  3

Главам  администраций  Серебрянского,  Ям-Тесовского  и  Оредежского  сельских  поселений,  на  территории  которых  расположены  мощные  котельные,  обслуживаемые специализированными  теплоснабжающими  организациями,  для  организации  временного  электроснабжения  потребителей  в  условиях  массовых  нарущений  электроснабжения  котельных,  которые  расположены  в                пос. Серебрянский,  пос. Ям-Тесово  и  пос.  Оредеж,  заключить  договоры  с  филиалом  ПАО  «Ленэнерго»  «Кингисеппские  электрические  сети»   об  обеспечении  котельных  мощными  (АД 200)  резервными  источниками  снабжения  электрической  энергии  (РИСЭЭ),  имеющимися  в  наличии  у  сетевой  организации.