Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  19 апреля 2019 г.  №  1278

О системе оповещения                                                     и информирования населения

об опасностях, возникающих

при военных конфликтах                                           или вследствие этих конфликтов,

а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                             «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 01.03.2019 № 85 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 227»,  в целях своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления и сил Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления поселений и населения Лужского муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, администрация Лужского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить Положение о системе оповещения населения Лужского  муниципального района  Ленинградской области (приложение 1) .

    - Утвердить список электросирен и уличных громкоговорителей, закрепленных за организациями Лужского муниципального района на базе аппаратуры П-166 (приложение 2).

    - Утвердить список аппаратуры оповещения без электросирен и уличных громкоговорителей, закрепленных за администрациями Лужского муниципального района на базе аппаратуры П-166, с возможностью дальнейшей установки оконечных устройств и доведения до населенных пунктов (приложение 3).

    - Утвердить схему организации централизованного оповещения и информирования населения и руководящего состава Лужского муниципального района через местную систему оповещения (приложение 4).

    - Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского и сельских поселений:

- Издать правовой акт об оповещении и информировании населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Представить правовой акт в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лужского муниципального района к 31 мая 2019 года.

    - Руководителям организаций, предприятий привести объектные системы оповещения в соответствие с требованиями федеральных законов,  представить сведения о их наличии и о форме осуществления оповещения                  к 31 мая 2019 года.

    - Признать утратившим силу постановление администрации Лужского муниципального района  от 21.08.2017 № 3192 «О системе оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера»

    - Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации Лужского муниципального района.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района – председателя КУМИ Голубева А.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района			                            Ю.В. Намлиев

Разослано: отдел по делам ГОиЧС, администрации поселений, прокуратура.

УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации

Лужского муниципального района

от 19.04.2019 № 1278

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оповещения населения

Лужского муниципального района Ленинградской области

  - Общие положения

  - Положение о системе оповещения населения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее − Положение) определяет назначение, состав, основные задачи системы оповещения Лужского муниципального района Ленинградской области, а также порядок оповещения, поддержания в постоянной готовности к задействованию и совершенствованию систем оповещения населения Лужского муниципального района  Ленинградской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Лужского муниципального района Ленинградской области (далее − системы оповещения).

  - Системы оповещения создаются:

- на муниципальном уровне − местная система оповещения (на территории Лужского муниципального района, территориях поселений, входящих в состав Лужского муниципального района);

- на объектовом уровне − локальная система оповещения в районе размещения потенциально опасных объектов (ядерно-, радиационно-, химически-опасные предприятия и гидросооружения) (далее − ПОО) и система оповещения в местах массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также на социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (далее − система оповещения в местах массового пребывания людей).

  - Предоставление технических условий на присоединение систем оповещения, создаваемых на муниципальном и объектовом уровнях, к системе оповещения Ленинградской области осуществляет балансодержатель региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области.

  - Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

  - В настоящем Положении применяются следующие понятия, установленные правовыми актами Российской Федерации:

система оповещения − организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения;

эксплуатационно-техническое обслуживание − комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению;

техническое обслуживание − комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

ремонт − комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей;

запасная часть − составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия;

комплект ЗИП − запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий, скомплектованные зависимости от назначения и особенностей использования;

резерв технических средств оповещения − специализированная упорядоченная совокупность изделий средств оповещения, в том числе оборудования, запасных частей, сменяемых узлов, типовых элементов замены, территориально распределенная и размещенная как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на договорной основе на объектах операторов связи, базах и складах промышленных и иных предприятий и организаций, с которых возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.

  - Назначение, состав, основные задачи систем оповещения

- Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления и сил Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), органов местного самоуправления и населения Лужского муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, информирования о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

- В состав системы оповещения входят:

- региональная автоматизированная система централизованного оповещения, интегрированная с комплексной системой экстренного оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее − система оповещения Ленинградской области);

- местные системы оповещения (территориях поселений, входящих в состав Лужского муниципального района) (далее − МСО);

- локальные системы оповещения в районе размещения ПОО (далее − ЛСО), а также системы оповещения в местах массового пребывания людей.

Комплексная система экстренного оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций − элемент систем оповещения, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС и населения на территориях экстренного оповещения Лужского муниципального района  в автоматизированном и (или) автоматическом режимах. Создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

- Основной задачей МСО является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

до руководящего состава гражданской обороны Лужского муниципального района  и Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;

до специально подготовленных сил и средств Лужского муниципального района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих ПОО, расположенных на территории Лужского муниципального района;

до населения, проживающего на территории Лужского муниципального района.

- Основной задачей ЛСО и системы оповещения в местах массового пребывания людей является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

до руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей ПОО на территории Лужского муниципального района и объектового звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;

до объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

до персонала организации, эксплуатирующей объект;

до руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия ЛСО;

до населения, находящегося в зоне действия ЛСО и системы оповещения в местах массового пребывания людей.

- Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения комплексно применяются все составные части системы (систем) оповещения населения:

- сети электрических и электронных сирен;

- сети эфирного аналогового и цифрового телевещания;

- сети УКВ-ЧМ (радиовещания);

- радиотрансляционные сети населенных пунктов (сети проводного радиовещания);

- сети уличной звукофикации;

- сети кабельного телевидения;

- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;

- сети связи общего пользования;

- мобильные и носимые средства оповещения.

  - Порядок оповещения населения

Лужского муниципального района Ленинградской области

- Основным способом оповещения и доведения до органов управления и сил Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления и населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, является передача сигналов оповещения и речевой информации с использованием систем оповещения всех уровней.

- Передача сигналов оповещения и речевой информации осуществляется по каналам связи единой сети передачи данных, каналам связи операторов связи, сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, сети уличных громкоговорителей проводного вещания, сети радиовещательных и передающих станций операторов телерадиовещания, операторов кабельного телевидения с перерывом вещательных программ, а также операторов подвижной радиотелефонной связи для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Решение о задействовании систем оповещения принимает:

1) при задействовании МСО:

- глава администрации Лужского муниципального района;

- первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района;

Глава администрации Лужского муниципального района  (исполняющий обязанности главы администрации) немедленно уведомляет Губернатора Ленинградской области о задействовании МСО.

- глава администрации городского (сельского) поселения Лужского муниципального района;

- заместитель главы администрации городского (сельского) поселения Лужского муниципального района, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Глава администрации городского (сельского) поселения (исполняющий обязанности главы администрации (сельского поселения) немедленно уведомляет главу администрации Лужского муниципального района  о задействовании МСО.

2) при задействовании ЛСО:

- руководитель организации, эксплуатирующей ПОО;

- заместитель руководителя организации, эксплуатирующей ПОО, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- дежурно-диспетчерская служба организации (объекта).

Руководитель организации, эксплуатирующей ПОО (исполняющий обязанности руководителя организации, эксплуатирующей ПОО), уведомляет главу администрации Лужского муниципального района о задействовании ЛСО.

3) при задействовании системы оповещения в местах массового пребывания людей:

- руководитель объекта либо лицо, его замещающее.

Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, немедленно уведомляет территориальные органы безопасности, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории) о задействовании системы оповещения в местах массового пребывания людей.

- Речевая информация длительностью не более пяти минут передается населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

- В исключительных, не терпящих отлагательства случаях по решению уполномоченных должностных лиц допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района  Ленинградской области или дежурного (диспетчера) организации, эксплуатирующей объект.

- Непосредственное задействование и эксплуатацию систем оповещения осуществляют:

МСО − дежурный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района;

ЛСО − дежурно-диспетчерская служба организации (объекта);

системы оповещения в местах массового пребывания людей − руководитель объекта либо лицо его замещающее.

- Непосредственное задействование и эксплуатация систем оповещения осуществляется в соответствии с инструкциями дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района, должностных лиц дежурных служб организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения, а также организаций, эксплуатирующих ПОО, объектов в местах массового пребывания людей, утверждаемыми руководителями этих организаций.

- Постоянно действующие органы управления Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно- технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

- О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организации, эксплуатирующие ПОО, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают постоянно действующие органы управления Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

  - Организация поддержания систем оповещения

в состоянии готовности

- Организация поддержания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, интегрированной с комплексной системой экстренного оповещения населения Ленинградской области на территории Лужского муниципального района в состоянии готовности осуществляется в порядке, установленном Положением о системе оповещения населения Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 01.03.2019 № 85 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и о признании утратившим силу постановления правительства Ленинградской области от 09 июня                                             2014 года № 227».

- В целях поддержания местных систем оповещения в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные технические проверки готовности МСО к задействованию с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до органов управления и сил Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, администраций поселений Лужского муниципального района и населения Лужского муниципального района Ленинградской области;

Проверки проводится на основании постановления администрации Лужского муниципального района.

Проверки проводятся не реже одного раза в год комиссией в составе представителей структурных подразделений администрации Лужского муниципального района, администраций поселений Лужского муниципального района, операторов связи, предоставляющих каналы связи и осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения. План проведения проверки разрабатывается отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лужского муниципального района. Результаты проверок оформляются актом, утверждаемым главой администрации Лужского муниципального района.

2) технические проверки готовности МСО к задействованию без включения оконечных средств оповещения органов управления и сил Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, администраций поселений Лужского муниципального района и населения Лужского муниципального района Ленинградской области;

Проверки проводятся ежедневно в соответствии с разрабатываемым графиком на очередной год путем передачи сигнала (или речевого сообщения) «Техническая проверка» без включения оконечных средств оповещения населения. Результаты проведения технических проверок фиксируются в книге учета технического состояния технических средств оповещения.

4.3. Постоянная готовность к использованию МСО достигается:

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения;

- организацией подготовки руководящего состава и специалистов органов повседневного управления Лужского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС в соответствии с Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 № 7.

  - Организация запасов (резервов) технических средств

оповещения населения

- Резервы технических средств оповещения могут создаваться для обеспечения устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения населения в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резерв (запас) технических средств оповещения, как правило, включает в себя резервные (стационарные, мобильные, носимые) технические средства оповещения, комплекты ЗИП.

- Резервные стационарные технические средства оповещения в основном предназначаются для аварийной замены отказавших стационарных технических средств систем оповещения населения.

- Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения предназначаются для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения могут храниться в помещениях единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района и дежурно-диспетчерских служб организаций с возможностью их задействования в кратчайшие сроки.

Резервные мобильные технические средства оповещения могут размещаться (монтироваться) на автомобильных, водных и других транспортных средствах.

- Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы предназначаются для поддержания работоспособности и исправности составных частей технических средств оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и внеплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и комплектуются в зависимости от назначения и особенностей использования.

- Номенклатура и объемы резервов технических средств оповещения определяются администрацией Лужского муниципального района, администрациями поселений Лужского муниципального района и организациями в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Разрабатываемые номенклатура и объемы резерва технических средств оповещения должны учитывать:

- состав эксплуатируемого оборудования оповещения, надежность, взаимозаменяемость его отдельных узлов, а также временное отсутствие необходимых изделий в местах хранения;

- населенные пункты (районы), в которых отсутствуют автоматизированные системы оповещения населения, их количество, площадь, количество проживающего населения, характер застроек;

- возможности выхода из строя технических средств оповещения с учетом прогнозируемых возможных чрезвычайных ситуаций, сроков эксплуатации систем оповещения и других факторов;

- прогнозируемые возможные чрезвычайные ситуации;

- эффективность использования резервов технических средств оповещения.

- Объемы резервов мобильных и носимых средств оповещения определяются исходя из расчета для каждого отдаленного, труднодоступного сельского населенного пункта, не имеющего автоматизированной системы оповещения, а также:

- на муниципальном уровне − дополнительно к рассчитанному количеству плюс минимум один комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой чрезвычайной ситуации муниципального характера;

- на объектовом уровне - минимум один комплект оборудования оповещения населения в зоне чрезвычайной ситуации локального характера при отсутствии локальной системы оповещения.

  - Ответственность за неисполнение действующего

законодательства по выполнению мероприятий в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

а также мероприятий гражданской обороны

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Организация финансирования мероприятий по содержанию,

поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения

Финансовое обеспечение мер по содержанию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения осуществляется:

- муниципальных систем оповещения населения − за счет средств местных бюджетов Лужского муниципального района и поселений Лужского муниципального района;

- локальных систем оповещения в районах размещения ПОО, а также систем оповещения в местах массового пребывания людей − за счет средств организаций.

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Лужского муниципального района

от 19.04.2019 № 1278

(приложение 2)

СПИСОК

электросирен и уличных громкоговорителей, закрепленных за организациями Лужского муниципального района на базе аппаратуры П-166

| № п/п | Марка электросирены, оборудования оповещения | Адрес и место установки | Организация, отвечающая за сирену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Электромеханическая сирена С-40 2. АПУ (автоматизированный пульт управления) 3. Система «РУПОР» | г. Луга, пр. Кирова, д. 71 | Администрация Лужского муниципального района |
| 2. | 1. Электромеханическая сирена С-40 2. ТСО (точечные системы оповещения) | д. Заклинье, ул. Новая, д. 22а | Администрация Заклинского сельского поселения |
| 3. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Володарское, д. 10 | Администрация Володарского сельского поселения |
| 4. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 4 | Администрация Дзержинского сельского поселения |
| 5. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Мшинская, ул. Ленинградское шоссе, д. 49 | Администрация Мшинского сельского поселения |
| 6. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Ретюнь, д. 12 | Администрация Ретюнского сельского поселения |
| 7. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 25 | Администрация Серебрянского сельского поселения |
| 8. | Электромеханическая сирена С-40 | пос. Скреблово, ул. Центральная, д. 22 (МОУ «Скребловская средняя школа») | Администрация МОУ «Скребловская средняя школа» |
| 9. | БПР (блок переключения РТУ) (перехват видеосигнала ООО «Инфоком») | Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Кирова, д. 77 ТРК ООО «ЛИК» | ООО «Инфоком» |

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Лужского муниципального района

от 19.04.2019 № 1278

(приложение 3)

СПИСОК

аппаратуры оповещения без электросирен и уличных громкоговорителей, закрепленных за администрациями Лужского муниципального района                          на базе аппаратуры П-166, с возможностью дальнейшей установки оконечных устройств и доведения до населенных пунктов

(оповещение администраций поселений)

| № п/п | Адрес и место установки | Организация, отвечающая за сирену |
| --- | --- | --- |
| 1. | пос. Толмачево, ул. Толмачева, д. 26в Без наружного оповещения | Администрация Толмачевского городского поселения |
| 2. | пос. Осьмино, ул. Комсомола, д. 7 Без наружного оповещения | Администрация Осьминского сельского поселения |
| 3. | пос. Приозерный, д. 4а Без наружного оповещения | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения |
| 4. | пос. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7 Без наружного оповещения | Администрация Оредежского сельского поселения |
| 5. | пос. Тесово-4, ул. 20-го съезда КПСС, д. 7а Без наружного оповещения | Администрация Тесовского сельского поселения |

УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации

Лужского муниципального района

от 19.04.2019 № 1278

(приложение 4)

СХЕМА

организации централизованного оповещения и информирования населения и руководящего состава Лужского муниципального района через местную систему оповещения

С-40

С-40

С-40

С-40

С-40

С-40

С-40

С-40

«58 объект» Правительства ЛО

г. Тосно

ЕДДС Лужского района

ПУ отдела по делам ГО и ЧС

Администрация

Лужского МР, ЛГП

Администрация Заклинского с.п.

Администрация Володарского с.п.

Администрация Дзержинского с.п.

Администрация Мшинского с.п.

Администрация Ретюнского с.п.

Администрация Серебрянского с.п.

МОУ «Скребловская средняя школа»

БПР (блок переключения РТУ)

(перехват видеосигнала                  ООО «Инфоком»)

Администрация Толмачевского г.п.

Администрация Торковичского с.п.

Администрация Ям-Тесовского с.п.

Администрация Тесовского с.п.

Администрация Осьминского с.п.

Администрация Оредежского с.п.

Администрация Волошовского с.п.

Система оповещения «РУПОР»

Абоненты «РУПОР»

Абоненты кабельного телевидения г. Луги,                  д. Заклинье

Абоненты проводного радиовещания Лужского муниципального района

Кросс АТС, сотовые операторы

БПР (блок переключения РТУ)

(перехват радиосигнала проводное радио Лужского района)

Специальные транспортные средства оповещения, посыльные