Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  07 мая 2020 г.  №  278-р

Об окончании                                         отопительного сезона

В связи с устойчивой высокой температурой наружного воздуха и в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 (в редакции от 10.01.2017):

- Всем теплоснабжающим организациям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности:

- Прекратить периодическое протапливание зданий всех назначений на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области с 25 мая 2020 года.

- Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Для контроля за режимами горячего водоснабжения представить до 26.05.2020 в отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района графики режимов работ источников тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей.

- Всем организациям независимо от форм собственности, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:

- Отключить системы центрального отопления запорной арматурой (при необходимости установить заглушки) и обеспечить работу горячего водоснабжения.

- До начала и после профилактических и ремонтных работ на системах центрального отопления заполнить их водой. Владельцам котельных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области произвести отключение системы отопления зданий всех назначений с 25 мая 2020 года, системы поставить на подпор, обеспечивающий их постоянное заполнение.

- Всем теплоснабжающим предприятиям и организациям, обслуживающим жилищный фонд Лужского городского поселения                                                Лужского муниципального района Ленинградской области, до 01 июня                   2020 года провести гидравлические испытания тепловых сетей, промывку и испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

- Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: ОТСиКХ, ОГХ, ТСЖ  6 экз., ООО «УК «Наш Дом», ООО «Наш дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ЛОРЦ», ООО «Тепловые системы»,                                 ООО «ЛЕНТЕПЛО», ООО «Теплострой Плюс», ПАО «Ленэнерго», филиал ГП «Волосовское ДРСУ», РЭС г. Луги АО «ЛОЭСК», филиал  АО «Газпром теплоэнерго» в ЛО, филиал ГУП «Водоканал СПб», пансионат «Зеленый Бор», ООО «Лужское тепло», ГУП ЛО «ЛМР Лужский водоканал»,                        ЛМУП «Лилия», редакция газеты «Лужская правда», прокуратура.