Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  25 января 2023 г.  № 231

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Лужского городского поселения Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ                            «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020  № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – Лужское городское поселение), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Лужского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные резервуары, пожарные водоемы, водонапорные башни, естественные и искусственные источники воды (реки, озера, пруды и т.п.), оборудованные подъездными площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей.

- Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской  области» (далее – ГУП «Леноблводоканал»), руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения (приложение 3):

- Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью –                      с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с отряд государственной противопожарной службы Лужского района – филиалом Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее – ОГПС Лужского района) комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории Лужского городского поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе администрации Лужского муниципального района в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лужского муниципального района.

- Организовать контроль за содержанием водонапорных башен, расположенных в населенных пунктах Лужского городского поселения, в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.

- Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

- Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

- Предоставлять в ОГПС Лужского района перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Рекомендовать ОГПС Лужского района:

- Заключить соглашения с ГУП «Леноблводоканал», иными организациями, расположенными (осуществляющими деятельность) на территории Лужского городского поселения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

- Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ГУП «Леноблводоканал» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

- Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.

- Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ГУП «Леноблводоканал» и иным организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

- Комитету по управлению муниципальным имуществом  администрации Лужского муниципального района, отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лужского муниципального района:

- Планировать финансовые средства Лужского городского поселения для проведения мероприятий по содержанию и эксплуатации противопожарных водоемов и пожарных гидрантов, используемых для целей пожаротушения (приложения 2 и 3) в состоянии готовности забора воды в любое время года.

- Осуществлять контроль по вопросам обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Постановление администрации Лужского муниципального района от 22.05.2017 № 1960 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Лужского городского поселения» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Лужского муниципального района			                            Ю.В. Намлиев

Разослано: отдел по делам ГОиЧС, предприятия и организации – 20 экз., прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 25.01.2023 № 231

(приложение 1)

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников

наружного противопожарного водоснабжения

в границах Лужского городского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее  Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999                          № 168, Сводом правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, Сводом правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, национальным стандартом Российской Федерации                      ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст.

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды;

водоем – водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием. Примечание: различают естественные водоемы, представляющие собой природные скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы - специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности;

водопровод – комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары, для обеспечения водой определенного качества потребителей;

водоток – водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности.

источник водоснабжения – природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени.

источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

район выезда – территория, на которой силами отряд государственной противопожарной службы Лужского района – филиала Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее – ОГПС Лужского района) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – администрацией Лужского муниципального района, производственным управлением Лужского района ГУП  «Леноблводоканал»,  абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее – организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ОГПС Лужского района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Лужского городского поселения.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС Лужского района или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ (пожарные гидранты) для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района (по телефону (81372) 2-29-50) и подразделений ОГПС Лужского района (по телефону (81372) 2-24-33 или 01) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление ГУП  «Леноблводоканал», в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

  - ГУП  «Леноблводоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Размещение источников ППВ на территории Лужского городского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Свода правил                                   СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введеного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст. Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

  - Пожарные гидранты разрешается использовать только для пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - ГУП «Леноблводоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для пожаротушения, администрация Лужского муниципального района,  ГУП «Леноблводоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ ГУП «Леноблводоканал», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями ГУП «Леноблводоканал», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

  - ГУП «Леноблводоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

  - ОГПС Лужского района в установленном порядке сообщает в администрацию Лужского муниципального района, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю                                                        ГУП «Леноблводоканал», абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1.  Отсутствие указателя либо нечёткие надписи на нем:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички).

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.).

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.).

3.3. Под слоем льда (снега).

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец.

4.2. Колодец завален грунтом.

4.3. Колодец заплыл грязью.

4.4. Стояк низко расположен.

4.5. Сбита резьба на стояке.

4.6. Смещён стояк.

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце.

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен.

5.2. Нет стояка.

5.3. Не закреплён стояк.

5.4. Стояк забит грунтом.

5.5. Трещина в стояке.

5.6. Нет штока.

5.7. Проворачивается (сорван) шток.

5.8. Шток не провернуть.

5.9. Погнут шток.

5.10. Длинный шток.

5.11. Короткий шток.

5.12. Малый квадрат штока.

5.13. Большой квадрат штока.

5.14. Стёрты грани штока.

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома;              д) координаты;

б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;

в) тип сети;                   ж) цвет таблички.

г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу.

1.3. Не закрывается (течёт).

1.4. Низкое давление в сети.

1.5. Отсутствует дренаж колодца.

1.6. Нет комплекта.

1.7. Сдвинуто кольцо колодца.

1.8. Нет крышки колодца.

1.9. Нет крышки стояка гидранта.

1.10. В стояке нет затравки (пробки).

1.11. Течь под верхним фланцем.

1.12. Течь под нижним фланцем.

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство).

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

  - Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

  - При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- не герметичен (не держит воду);

- отсутствует упорный брус;

- не закреплён упорный брус;

- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

  - При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

  - При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

  - Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в кротчайшие сроки с момента обнаружения неисправности при наличии финансирования.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками ГУП «Леноблводоканал», абонента совместно с представителями ОГПС Лужского района и определяются меры по обеспечению территории Лужского городского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

  - Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ОГПС Лужского района.

  - Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта                                    ГУП «Леноблводоканал», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано ОГПС Лужского района.

  - ГУП «Леноблводоканал», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ОГПС Лужского района об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

  - По окончании работ по ремонту источников ППВ силы                                  ОГПС Лужского района привлекаются на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между ГУП «Леноблводоканал», абонентами, организациями, ОГПС Лужского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ОГПС Лужского района и обеспечения максимальной водоотдачи сетей ГУП «Леноблводоканал», абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (-ую) конкретные местные условия.

  - Силы ОГПС Лужского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 25.01.2023 № 231

ПЕРЕЧЕНЬ

противопожарных водоёмов и водных объектов

на территории Лужского городского поселения,

используемых для забора воды в целях пожаротушения

- Пожарный водоем (6 х 6 метров) – Ленинградская область, г. Луга, кордон «Глубокий ручей», на реке Шаловке.

- Водоем (4 х 9 метров) – Ленинградская область, г. Луга,                                  ул. Пионерская, у д. 6.

- Пожарный водоем (8 х 6 метров) - Ленинградская область, г. Луга, ул.  3-я Заречная, в конце улицы.

- Пожарный водоем (20 х 30 метров) – Ленинградская область, г. Луга, ул.  Дмитриева, у д. 81б.

- Пожарный водоем (12 х 12 метров) – Ленинградская область, г. Луга, ул.  Смоленская д. 10, на пересечении с пер. Петергофским.

- Пожарный водоем (6 х 6 метров) – Ленинградская область,                    Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга,                          д. Стояновщина, ул.  Цветочная (начало деревни).

- Пожарный водоем (6х6 метров) – Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, у д. 25 (конец деревни).

- Пожарный водоем (оборудован пирсом) на озере Старая Жемчужина – Ленинградская область,  Лужское городское поселение, пос. Санаторий «Жемчужина».

- Пожарный водоем (6 х 10 метров)  – г. Луга, ул.  Луговая, у д. 9.

- Водоем (3 х 6 метров) – Ленинградская область, г. Луга,                                 мкр. Шалово, ул. Центральная, у д. 4.

- Водоем (12 х 12 метров) – Ленинградская область, г. Луга,                          мкр. Шалово, ул. Центральная, у д. 49.

Приложение 3

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 25.01.2023 № 231

- ПЕРЕЧЕНЬ

пожарных гидрантов, расположенных на территории Лужского городского поселения, числящихся в казне Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

| Реестровый номер | Наименование | Количество, штук | Адрес (место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000007-02-01 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Яна Фабрициуса, д. 19/5 |
| 00000007-02-02 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Яна Фабрициуса, д. 28 |
| 00000007-02-03 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 71 |
| 00000007-02-04 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 91 МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида») |
| 00000007-02-05 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 40, перекресток с ул. 3-й Заречной |
| 00000007-02-06 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 94, перекресток с ул. Балтийской |
| 00000007-02-07 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 32, перекресток с ул. 4-й Заречной |
| 00000007-02-08 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 53б |
| 00000007-02-09 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, перекресток с пр. Комсомольским, д. 24 |
| 00000007-02-10 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 41 |
| 00000007-02-11 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 69 |
| 00000007-02-12 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 73 |
| 00000007-02-13 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 84 |
| 00000007-02-14 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 89 |
| 00000007-02-15 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 2 |
| 00000007-02-16 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 11, перекресток с ул. 2-й Заречной |
| 00000007-02-17 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 21 |
| 00000007-02-18 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 31 |
| 00000007-02-19 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 37 |
| 00000007-02-20 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 47 |
| 00000007-02-21 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 67 |
| 00000007-02-22 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д.103/21 |
| 00000007-02-23 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 120/12, перекресток с ул. 9-й Заречной |
| 00000007-02-24 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 122 |
| 00000007-02-25 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 144 |
| 00000007-02-26 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Дмитриева, д. 147 |
| 00000007-02-27 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. 9-я Заречная, перекресток с ул. Школьной |
| 00000007-02-28 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. 2-я Заречная, д. 1/28, перекресток с ул. Средней Заречной |
| 00000007-02-29 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Хвойная, д. 6 |
| «0000007-02-30 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Заводская, д. 26 |
| 00000007-02-31 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Юношеская, д. 9 |
| 00000007-02-32 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Юношеская, д. 19а |
| 00000007-02-33 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. 4-я Заречная, д.13 |
| 00000007-02-34 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Балтийская, д. 15 |
| 00000007-02-35 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Алексей Васильева, д. 12/118, перекресток с ул. Средней Заречной |
| 00000007-02-36 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Школьная, д. 43 |
| 00000007-02-37 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Молодежная, д. 2 |
| 00000007-02-38 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 16 |
| 00000007-02-39 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 2/30 (на проезжей части дороги) |
| 00000007-02-40 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 2/30 (во дворе дома) |
| 00000007-02-41 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 46 |
| 00000007-02-42 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ленинградская, д. 2 |
| 00000007-02-43 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ленинградская, перекресток с пр. Кирова, д. 43/10 |
| 00000007-02-44 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ленинградская, д. 21 |
| 00000007-02-45 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Московская, д. 4 |
| 00000007-02-46 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Московская, перекресток с ул. С. Перовской |
| 00000007-02-47 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Московская, д. 32 |
| 00000007-02-48 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. С. Перовской, д. 24 |
| 00000007-02-49 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. С. Перовской, перекресток с ул. Петра Баранова |
| 00000007-02-50 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 4 |
| 00000007-02-51 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 6 |
| 00000007-02-52 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 8 |
| 00000007-02-53 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 8, пр. Урицкого, д. 10 |
| 00000007-02-54 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 8 |
| 00000007-02-55 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 24 |
| 00000007-02-56 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 24а |
| 00000007-02-57 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 46 |
| 00000007-02-58 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 50 |
| 00000007-02-59 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 48а |
| 00000007-02-60 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.54 |
| 00000007-02-61 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 58 |
| 00000007-02-62 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 62 |
| 00000007-02-63 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 64 |
| 00000007-02-64 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 70 |
| 00000007-02-65 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 72 |
| 00000007-02-66 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 71 |
| 00000007-02-67 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 77, корп. 3 (торговый центр «Айсберг», магазин «Улыбка Радуги») |
| 00000007-02-68 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 77, корп. 3 (торговый центр «Айсберг» у ворот магазина «Лента») |
| 00000007-02-69 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 76 |
| 00000007-02-70 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 76 |
| 00000007-02-71 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 79 |
| 00000007-02-72 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 79 |
| 00000007-02-73 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 80 |
| 00000007-02-74 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 82 |
| 00000007-02-75 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 99 |
| 00000007-02-76 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 99 |
| 00000007-02-77 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 118 |
| 00000007-02-78 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 2 |
| 00000007-02-79 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 13, перекресток с ул. Болотной |
| 00000007-02-80 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 13б, 3 подъезд |
| 00000007-02-81 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 15 |
| 00000007-02-82 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 17 |
| 00000007-02-83 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 20 |
| 00000007-02-84 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 22 |
| 00000007-02-85 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 24 |
| 00000007-02-86 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 24 и д. 26 |
| 00000007-02-87 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 28 |
| 00000007-02-88 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 29 |
| 00000007-02-89 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 32а |
| 00000007-02-90 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 36 |
| 00000007-02-91 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 36 |
| 00000007-02-92 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 37, корп. 3 |
| 00000007-02-93 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 38 |
| 00000007-02-94 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 46/15 и д. 48 |
| 00000007-02-95 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52 (общежитие) |
| 00000007-02-96 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52 (учебный корпус) |
| 00000007-02-97 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52 (баскетбольная площадка) |
| 00000007-02-98 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 52 |
| 00000007-02-99 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2а |
| 00000007-02-100 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2а |
| 00000007-02-101 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2а |
| 00000007-02-102 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 7а |
| 00000007-02-103 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2 |
| 00000007-02-104 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2 |
| 00000007-02-105 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Пионерская, д. 2 |
| 00000007-02-106 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Пионерская, д. 6 |
| 00000007-02-107 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Луговая, д. 9 |
| 00000007-02-108 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая, д. 44/48 |
| 00000007-02-109 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая, д. 50/94 |
| 00000007-02-110 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая, д. 56 |
| 00000007-02-111 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Новопроложенная, д. 2 |
| 00000007-02-112 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Новопроложенная, д. 16 |
| 00000007-02-113 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Сергиевская, д. 18 |
| 00000007-02-114 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Сергиевская, д. 17 |
| 00000007-02-115 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Сергиевская, д. 35 |
| 00000007-02-116 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Сергиевская, д. 48 |
| 00000007-02-117 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 62 |
| 00000007-02-118 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Миккели, д. 3 |
| 00000007-02-119 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Миккели, д. 7 |
| 00000007-02-120 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Миккели, д. 12 |
| 00000007-02-121 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 6 |
| 00000007-02-122 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 7 |
| 00000007-02-123 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 8 |
| 00000007-02-124 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 9 |
| 00000007-02-125 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 10 |
| 00000007-02-126 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д.18 |
| 00000007-02-127 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 22 |
| 00000007-02-128 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, перекресток ул. Победы и ул. Миккели |
| 00000007-02-129 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 4 |
| 00000007-02-130 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 15 |
| 00000007-02-131 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 30 |
| 00000007-02-132 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 32а |
| 00000007-02-133 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 36 |
| 00000007-02-134 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 1 |
| 00000007-02-135 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 7 |
| 00000007-02-136 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 10 |
| 00000007-02-137 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 24 |
| 00000007-02-138 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 13 |
| 00000007-02-139 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Набережная, д. 1 |
| 00000007-02-140 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Набережная, д. 1 |
| 00000007-02-141 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Набережная, д. 3 |
| 00000007-02-142 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пер. Связи, д. 1 |
| 00000007-02-143 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пер. Связи, д. 4 |
| 00000007-02-144 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 76 |
| 00000007-02-145 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 4 |
| 00000007-02-146 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пер. Толмачева, д. 2 |
| 00000007-02-147 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 10 |
| 00000007-02-148 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 18б |
| 00000007-02-149 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 20 |
| 00000007-02-150 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 29 |
| 00000007-02-151 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 31 |
| 00000007-02-152 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 32 |
| 00000007-02-153 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 35 |
| 00000007-02-154 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 69 |
| 00000007-02-155 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73 |
| 00000007-02-156 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 74 |
| 00000007-02-157 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 83 |
| 00000007-02-158 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 83, корп. 1 |
| 00000007-02-159 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 83, корп. 1 |
| 00000007-02-160 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 101 |
| 00000007-02-161 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105в |
| 00000007-02-162 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105а |
| 00000007-02-163 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7 (автобусная остановка) |
| 00000007-02-164 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7а (детская больница) |
| 00000007-02-165 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7т/ 2 |
| 00000007-02-166 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, между домами 7а и 7т/2 |
| 00000007-02-167 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7т/ 3 |
| 00000007-02-168 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7т/ 1 |
| 00000007-02-169 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13а |
| 00000007-02-170 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д.4 |
| 00000007-02-171 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 12 |
| 00000007-02-172 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 14/8 |
| 00000007-02-173 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 24 |
| 00000007-02-174 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 38 |
| 00000007-02-175 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 41 |
| 00000007-02-176 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 44 |
| 00000007-02-177 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 48 |
| 00000007-02-178 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 76 |
| 00000007-02-179 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 82 |
| 00000007-02-180 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 98 |
| 00000007-02-181 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 112 |
| 00000007-02-182 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 115 |
| 00000007-02-183 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, д. 123 |
| 00000007-02-184 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Киевская, д. 14 |
| 00000007-02-185 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Киевская, д. 112/3 |
| 00000007-02-186 | Пожарный гидрат- | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Казанская, д. 21 |
| 00000007-02-187 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, перекресток ул. Смоленской и пер. Сержанта Бычкова) |
| 00000007-02-188 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 37 |
| 00000007-02-189 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 55 |
| 00000007-02-190 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 69 |
| 00000007-02-191 | 11ожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 85/22 |
| 00000007-02-192 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 86 |
| 00000007-02-193 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 96 |
| 00000007-02-194 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 156/11 |
| 00000007-02-195 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Смоленская, д. 166 |
| 00000007-02-196 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Свободы, д. 6 |
| 00000007-02-197 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, перекресток ул. Свободы и ул. Гагарина |
| 00000007-02-198 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Свободы, д. 7/94 |
| 00000007-02-199 | Пожарный гидрат | 1 | Ленинградская область, г. Луга, пер. Рижский, д. 29 |
| 00000007-02-200 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красноармейская, д. 56 |
| 00000007-02-201 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Красноармейская, д. 73 |
| 00000007-02-202 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 105а |
| 00000007-02-203 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 46 |
| 00000007-02-204 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 65 |
| 00000007-02-205 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 77/19 |
| 00000007-02-206 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 101/17 |
| 00000007-02-207 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, перекресток ул. Нижегородской и пер. Петергофского |
| 00000007-02-208 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 135/139 |
| 00000007-02-209 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 49 |
| 00000007-02-210 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Нижегородская, д. 55 |
| 00000007-02-211 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 50/23 |
| 00000007-02-212 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 68 |
| 00000007-02-213 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 12/26 |
| 00000007-02-214 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 30 |
| 00000007-02-215 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 32, перекресток с пер. Валдайским, д. 24б) |
| 00000007-02-216 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 45 |
| 00000007-02-217 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Ярославская, д. 22/17 |
| 00000007-02-218 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Орловская, д. 17 |
| 00000007-02-219 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Орловская, д. 25/21 |
| 00000007-02-220 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Орловская, д. 9 |
| 00000007-02-221 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Рабочая, д. 11 |
| 00000007-02-222 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, перекресток ул. Рабочей и пер. Валдайского |
| 00000007-02-223 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Горная, д. 13 |
| 00000007-02-224 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, тер. Луга-3, ул. Маршала Георгия Одинцова, д. 4/ 132 |
| 00000007-02-225 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, тер. Луга-3, ул. Маршала Георгия Одинцова, д. 4/201 |
| 00000007-02-226 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 227 |
| 00000007-02-227 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 226 |
| 00000007-02-228 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 270 |
| 00000007-02-229 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 271 |
| 00000007-02-230 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 272 |
| 00000007-02-231 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 5/228 |
| 00000007-02-232 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 319 |
| 00000007-02-233 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 313 |
| 00000007-02-234 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 317 |
| 00000007-02-235 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 327 |
| 00000007-02-236 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 328 |
| 00000007-02-237 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 13 |
| 00000007-02-238 | Пожарный гидрант | 1 | Ленинградская область, г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 13 |