УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от  28.06.2012 № 233-р

(приложение)

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на разработку

проектно-сметной документации (стадия «РД») по организации

технического перевооружения и реконструкции канализационных

очистных сооружений г. Луга

г.Луга

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.

1.1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого конкурса

1.2. Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации

1.3. Сведения о заказчике

1.4. Общие сведения

1.5. Порядок проведения открытого конкурса

1.6. Даты и время основных этапов проведения конкурса

1.7. Требования к участникам

1.8. Количество заявок от участника

1.9. Расходы на участие в конкурсе

1.10. Порядок получения разъяснений положений конкурсной документации

1.11. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.12. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

1.13. Содержание конкурсной заявки. Требования к документам, входящим в состав заявки

На участие в конкурсе

1.14. Требования к предложениям о цене контракта

1.15. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

1.16. Оформление конвертов с заявками

1.17. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

1.18. Изменение заявок на участие в конкурсе

1.19. Отзыв заявок на участие в конкурсе

1.20. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

1.21. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

1.22. Обеспечение исполнения контракта

# 1.23. Вскрытие конвертов с заявками

# 1.24. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

# 1.25. Основания отклонения заявок

# 1.26.Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

# 1.27. Порядок заключения контракта

# 1.28. Подписание контракта

# 1.29 . Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта

# без изменения объема предусмотренных контрактом работ

# 1.30. Право участников конкурса на разъяснение и обжалование результатов конкурса

Раздел 2. Образцы форм

Форма № 1. Заявка на участие в конкурсе

Форма № 2.Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

Форма № 3.Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене муниципального контракта

Форма№3а Кадровые ресурсы

Форма№3б Опыт: аналогичные объекты .

Форма№3в Объем выполненных работ по объектам-аналогам  за 2009-2011 годы

Форма № 4.Запрос по разъяснению положений конкурсной документации

Форма № 5.Заявление об отзыве заявки

Форма № 6.Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа

Приложения к конкурсной документации

Приложение 1 – Техническое задание

Приложение 2 – Проект муниципального контракта

Приложение 3 – «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Сметы)

Приложение 4 – «Раздел 1 «Пояснительная записка» к проектной документации.

Раздел 1.

Настоящая документация определяет условия и порядок проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта (далее - контракт) и требования к потенциальным исполнителям, которые являются участниками размещения заказа – юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любым физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее – участники).

# 1.1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого конкурса.

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее федеральный закон № 94-ФЗ) и  иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов;

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2011 № 1162 об утверждении состава комиссии по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района;

- Распоряжение администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15 июня 2012 г. № 209-р о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса.

# 1.2. Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.2.1. В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:

- открытый конкурс – размещение заказа для муниципальных нужд путем проведения открытого конкурса, победителем которого признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения муниципального контракта и его заявке на участие в конкурсе присвоен первый номер;

- конкурсная комиссия – комиссия администрации Лужского муниципального района по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- муниципальный заказчик –  Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области,  (далее – заказчик);

- конкурсная заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа и переданная заказчику в соответствии с Законом и настоящей конкурсной документацией;

- контракт – муниципальный контракт;

- работы – работы выполняемые  для нужд заказчика;

- уполномоченное лицо участника – участник размещения заказа – физическое лицо, руководитель участника размещения заказа – юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения заказа при проведении конкурса;

- участник размещения муниципального заказа (далее - участник) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта;

- участник конкурса – участник размещения заказа, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе;

- победитель конкурса – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

- конкурсная документация – подготовленный муниципальным заказчиком специальный документ, содержащий требования муниципального заказчика к оформлению и порядку подачи конкурсных заявок, к качеству и условиям выполнения работ, являющихся предметом конкурса.

- официальный сайт – Общероссийский официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru;

# 1.3. Сведения о заказчике

Муниципальный заказчик – Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: 188230 Ленинградская  область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73. Телефон: 8(81372) 2-33-06, факс 8(81372) 2-21-59, e-mail: ekonluga@yandex.ru

# 1.4. Общие сведения

1.4.1. Форма размещения заказа – открытый конкурс (далее - конкурс).

1.4.2. Предмет муниципального контракта – разработка проектно-сметной документации (стадия «РД») по организации технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений г. Луга.

1.4.3. Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием.  (Приложение №1 к конкурсной документации).

1.4.4. Начальная (максимальная) цена контракта, включая все налоги и иные обязательные платежи: 31 500 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп..

1.4.5. Валюта – российский рубль.

1.4.6. Источник финансирования – местный бюджет Лужского муниципального района

1.4.7. Сроки выполнения работ: Максимальный срок выполнения работ –120 дней с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 90 дней с момента заключения муниципального контракта.

1.4.8. Место выполнения: Ленинградская область Лужское городское поселение г.Луга.

1.4.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем муниципального контракта.

1.4.10 Требования к сроку предоставления гарантий качества: в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом.

# 1.5. Порядок проведения открытого конкурса.

1.5.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.5.2. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, установленные  конкурсной документацией.

1.5.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

1.5.4. Конкурсная комиссия осуществляет  вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление поданных заявок на участие в конкурсе,  определение победителя конкурса, оформление соответствующих протоколов.

# 1.6. Даты и время основных этапов проведения конкурса

1.6.1. Порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73 каб. 41  с 9-00  до 12-00 и с 14-00 до 16-00.

1.6.2. Порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок (в том числе изменений к заявкам) на участие в конкурсе:

с  24 июня 2012 г. по 23 июля 2012 г. по адресу: г.  Луга, пр. Кирова, д. 73 каб. 41, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов,

24 июля 2012 г.в 14-00 заявки можно подать непосредственно на заседании конкурсной комиссии после объявления участникам о возможности подать заявки. Заседание комиссии состоится по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73 каб. 20 в 14-00 часов.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

24 июля 2012 г.  в 14-00  часов по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73 каб. 20

Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 31 июля 2012 г., подведение итогов – 06 августа 2012 г. по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73 каб. 20

1.6.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено в размере 1 575 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

1.6.4. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено в размере 3 150 000,00 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей  00 коп.

1.6.5. Срок подписания проекта муниципального контракта - не позднее 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

### 1.6.6. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не установлены.

# 1.7. Требования к участникам

1.7.1.  Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Сведения об участнике размещения заказа отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

# 1.8. Количество заявок от Участника

1.8.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении данного предмета конкурса.

1.8.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

# 1.9.Расходы на участие в конкурсе

1.9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.

# 1.10. Порядок получения разъяснений положений конкурсной документации

1.10.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.10.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника муниципальный заказчик размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

# 1.11. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.11.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.11.2 В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на официальном сайте.

1.11.3. Изменения в конкурсной документации в течение 2 (двух) рабочих дней направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация по их письменному запросу.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

1.11.4. Участники, скопировавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации в адрес муниципального заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений к конкурсной документации.

Муниципальный заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неполучения такими участниками разъяснений или изменений к конкурсной документации.

1.11.5. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.11.6. Не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе муниципальный заказчик вправе отказаться от его проведения.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте  в течение двух дней со дня принятия  решения об отказе от проведения конкурса.

1.11.7. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальный заказчик направляет уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

# 1.12. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

1.12.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

1.12.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом.

# 1.13. Содержание конкурсной заявки. Требования к документам, входящим в состав

# заявки на участие в конкурсе.

1.13.1.	Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником, должна содержать:

1.13.1.1..	Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

1.13.1.2. Заявку на участие в конкурсе по форме № 1 Раздела 2.

1.13.1.3. Документы и информацию, подтверждающие правомочность участника:

1). полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса:

А) для юридических лиц - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (далее - выписка).

Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Б) для индивидуальных предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (далее - выписка).

Для иностранных индивидуальных предпринимателей – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

В) для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим образом заверенные.

2). Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения), если обеспечение установлено.

3). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа, о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4). Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

5). Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Сведения, указанные в формах «Опыт: аналогичные объекты», «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2010-2011 годы», должны подтверждаться копиями договоров (в том числе государственных контрактов) со всеми необходимыми приложениями, копиями справок о стоимости выполненных работ (КС-3) и актов приемки выполненных работ (КС-2 или актов выполненных работ) работ, а также копиями положительных заключений государственной экспертизы.

Участник предоставляет копии договоров со всеми необходимыми приложениями и копии справок о стоимости выполненных работ (КС-3) и актов приемки выполненных работ (КС-2 или актов выполненных работ), копии положительных заключений государственной экспертизы к форме «Опыт: аналогичные объекты». В случае если участник ссылается при заполнении формы «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» на сведения, содержащиеся в договорах и копиях справок о стоимости выполненных работ (КС-3) и актов приемки выполненных работ (КС-2 или актов выполненных работ), предоставленных к форме «Опыт: аналогичные объекты», то участник не представляет данные документы к форме «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2010-2011 годы».

1.13.1.6 Форма «Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене муниципального контракта» (по форме Раздела 2).

1.13.2. Участник несет ответственность за достоверность информации, представленной в заявке на участие в конкурсе.

1.13.3. В случае непредоставления указанных выше документов заявка участника будет отклонена (кроме п. 1.13.1.5)

1.14. Требования к предложениям о цене контракта

1.14.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

1.14.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

1.15. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

1.15.1. Том заявки оформляется в письменной форме и подается в запечатанном конверте. Заявка на участие в конкурсе может быть подана как в письменном виде в этом же конверте, так и в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - электронный документ), составленного по форме № 1 Раздела 2 конкурсной документации.

1.15.2. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.15.3. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе

1.15.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью лица, имеющего право без доверенности представлять интересы юридического лица, или уполномоченного им лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Использование факсимиле недопустимо.

1.15.5. Все формы Раздела 2, установленные конкурсной документацией, должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия для подписания от имени участника. Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

1.15.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- 1.16. Оформление конвертов с заявками

1.16.1. Непредоставление копии заявки не является основанием отклонения.

1.16.2. На конверте должно быть указано:

-	наименование конкурса, номер торгов;

-	слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных в конкурсной документации.

1.16.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о местожительстве (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

1.17. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

- 1.17.1 Заявки на участие в конкурсе доставляются участником размещения заказа по адресу муниципального заказчика, указанному в извещении о проведении открытого конкурса самостоятельно. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  такие заявки передаются муниципальному заказчику на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед объявлением единой комиссией о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

- 1.17.2. Участник размещения заказа может отправить  заявку на участие в конкурсе по почте. Заявка считается принятой в случае ее получения муниципальным заказчиком в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.

- 1.17.3.  Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется муниципальным заказчиком  в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись о регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу муниципального заказчика.

- 1.17.4.   Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

1.17.5.  Участники размещения заказа, подавшие заявки, и муниципальный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

1.18. Изменение заявок на участие в конкурсе

- 1.18.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

- 1.18.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

- 1.18.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указывается: «Изменение заявки №___ на участие в открытом конкурсе на разработку проектно-сметной документации (стадия «РД») по организации технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений г. Луга».

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации аналогично конкурсной заявке. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

1.18.4.  Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

- 1.18.5.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Внести изменения в заявки можно непосредственно на заседании конкурсной комиссии после объявления о возможности отозвать или изменить свои заявки. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

- 1.18.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами  заявок на участие в конкурсе.

### 1.19. Отзыв заявок на участие в конкурсе

- 1.19.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отозвать заявки можно непосредственно на заседании конкурсной комиссии после объявления о возможности отозвать или изменить свои заявки. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в конкурсе не допускается.

- 1.19.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного заявления участника об отзыве своей заявки.

- 1.19.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

- 1.19.4. Лицо, действующее по поручению участника размещения заказа (по доверенности), отзывающего  заявку, должно представить документ, подтверждающий его личность (паспорт).

- 1.19.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

### 1.20. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

1.20.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа),  в тот же день такие конверты  и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

1.21. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

1.21.1. Муниципальным заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.  Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% от максимальной цены контракта и составляет 1 575 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Денежные средства перечисляются на текущий (залоговый) счет Заказчика. Реквизиты для оплаты:

Получатель: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (ОФК 12, администрация Лужского муниципального района л/с 05453002330) ИНН 4710026064 КПП471001001

Банковские реквизиты: Р/с 40302810000003002117 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение заявки на участие в конкурсе (указать наименование конкурса в соответствии с конкурсной документацией).

Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть списаны с банковского счета участника размещения заказа на счет, указанный в пункте 1.21.1, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление денежных средств обеспечения заявки. В представленном платежном поручении (копии платежного поручения) реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа должны соответствовать указанным в конкурсной документации. Сумма платежа, указанная в платежном поручении (копии платежного поручения), не может быть менее указанного в документации размера обеспечения заявки.

1.21.2. Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны поступить на счет, реквизиты которого указаны в конкурсной документации, не позднее пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и в объеме, соответствующем указанному в конкурсной документации.

Участник размещения заказа будет отклонен от участия в торгах на основании части 4 статьи 12 Закона в случае, если денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в торгах поступили на счет по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке.

1.21.3 Заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

1.21.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,                                                                                                                                                                             возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

1.22. Обеспечение исполнения контракта

1.22.1. Победитель конкурса обязан не позднее 5 (пяти) дней до истечения срока, установленного пунктом п.1.6.5. Раздела I, представить заказчику обеспечение исполнения контракта любым способом, предусмотренным данной документацией.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере: 3 150 000,00 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей  00 коп..

1.22.2. Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению.

1.22.2.1. Безотзывная банковская гарантия.

Безотзывная банковская гарантия выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

1.22.2.2. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте1.22.1., по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (ОФК 12, администрация Лужского муниципального района л/с 05453002330) ИНН 4710026064 КПП471001001

Банковские реквизиты: Р/с 40302810000003002117 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование конкурса в соответствии с конкурсной документацией).

Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия контракта.

1.22.2.4. Договор поручительства

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя необходимым требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

1.22.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.22.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

# 1.23. Вскрытие конвертов с заявками

1.23.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

1.23.2. Публично в день, во время и месте, указанные в извещении, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

1.23.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении, конкурсная комиссия объявляет присутствующим участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

1.23.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

1.23.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

1.23.6. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

1.23.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

# 1.24. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

1.24.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

1.24.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

1.24.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

1) проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям технического задания;

2) проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона);

3) проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных частью 3 статьи 24 Закона и п.1.13 Раздела 1 конкурсной документации, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

4) проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона, п.1.13 Раздела 1 конкурсной документации («Содержание конкурсной заявки»), и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

5) проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной в конкурсной документации. Цена заявки не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта;

6) проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных подпунктом а) пункта 1 части 3 статьи 24 Закона, проверяет полноту и своевременность поступления денежных средств в качестве обеспечения заявок на расчетный счет заказчика, соблюдение требований п.1.21 Раздела 1 конкурсной документации («Обеспечение заявки на участие в конкурсе»).

8) проверяет соблюдение требований к оформлению заявки, предусмотренные конкурсной документацией.

1.24.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, предусмотренные ч.1 ст.11 №94-ФЗ.

1.24.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании  участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

1.24.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона, в том числе непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки, когда имеется платежное поручение о его перечислении, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.24.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1.24.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

# 1.25. Основания отклонения заявок

1.25. При рассмотрении заявок Участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае, если:

1) заявка не соответствует требованиям  конкурсной документации и технического задания;

2) в заявке отсутствуют документы, предусмотренные ч.3 статьи 24 Закона, п.1.13 Раздела 1 конкурсной документации, либо указанные документы неполны, содержат недостоверные сведения;

3) не представлен документ или копия документа, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, либо документ представлен с нарушениями требований п.1.21 Раздела1 конкурсной документации;

4) участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты   2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 Раздела 1 конкурсной документации «Требования к участникам»);

5) участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктами 1.7 и 1.13 Раздела 1 конкурсной документации;

6) цена заявки превышает начальную цену, указанную в извещении о проведении открытого конкурса;

7) несоблюдение требований п.1.21.2 Раздела1 конкурсной документации, денежные средства в качестве обеспечения заявки поступили на расчетный счет заказчика не в полном объеме, либо списаны с расчетного счета участника позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками, либо денежные средства в качестве обеспечения заявки поступили на расчетный счет заказчика по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке;

8) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона, а именно не поступление денежных средств в качестве обеспечения заявки, когда имеется платежное поручение о его перечислении;

8) не соблюдены требования к оформлению заявки, предусмотренные п.1.15 Раздела 1 конкурсной документации.

# 1.26.Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

1.26.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участия в конкурсе.

1.26.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта с учетом следующих критериев:

Таблица № 1

| № показателя | ###### Наименование показателя, ###### ед. измерения показателя | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта, (рублей) | 35 |
| 2. | Сроки выполнения работ, (дней) Максимальный срок выполнения работ –120 дней с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 90 дней с момента заключения муниципального контракта. | 45 |
| 3. | Квалификация участника конкурса: – опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет, сопоставимых по виду и объёму с работами, подлежащими выполнению по конкурсу (участник представляет информацию по заключённым и завершённым контрактам на аналогичные работы по предмету конкурса за последние 5 лет по форме раздела 2 конкурсной документации, а также документы, подтверждающие квалификацию), шт./руб. – 100 баллов | 20 |
| - Совокупная значимость всех критериев |  | - 100 |

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

- Оценка заявок по критерию "цена контракта"

где

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai - предложение i-гo участника конкурса по цене контракта;

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «сроки выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку выполнения работ.

Единица измерения срока выполнения работ – дни

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ  120 дней с даты заключения  контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ  90 дней с даты заключения  контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения (дней) с даты заключения  контракта.

Предложения в заявках указываются в пределах сроков выполнения работ в единицах измерения сроков выполнения работ, установленных в конкурсной документации.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку выполнения работ лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «сроки выполнения работ»  признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.

## Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ»

Содержание критерия, и его показатели, определяются в конкурсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона и Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722.

В соответствии с пунктом 28 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд  для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» в конкурсной документации устанавливаются следующие показатели:

Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики.

Опыт: аналогичные объекты.

Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы.

Сумма максимальных значений всех показателей критерия «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» составляет 100 баллов.

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» определяется по формуле:

Rci = Ci1+Ci2+ Ci3,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Ci1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики».

Ci2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Опыт: аналогичные объекты».

Ci3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы».

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по показателю.

Баллы по показателям «Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики», «Опыт: аналогичные объекты», «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» определяются путем умножения максимальных значений баллов по показателям на соответствующие «коэффициенты отклонения» (Коткл.).

Для подсчета баллов по каждому показателю оценки конкурсных заявок используются «коэффициенты отклонения» (Коткл.), определяемые в зависимости от данных конкурсных заявок на основании их анализа и в соответствии с положениями пунктов 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3.

Порядок оценки заявок по показателю «Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики».

Максимальное значение балла по показателю – 20 баллов.

Коэффициент отклонения (Коткл.) по показателю «Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики» рассчитывается по данным таблицы № 2 для каждого значения в соответствии с формой «Кадровые ресурсы» и представленными в составе заявки документами. Общий коэффициент отклонения рассчитывается как произведение значений коэффициентов отклонения по всем профессиям.

Коткл = Коткл.1*Коткл.2*Коткл.3*Коткл.4*Коткл.5, где

Коткл.1	–	коэффициент отклонения по значению «Водоснабжение и канализация»;

Коткл.2	–	коэффициент отклонения по значению «Гидротехническое строительство»;

Коткл.3	–	коэффициент отклонения по значению «Охрана окружающей среды и/или водных ресурсов»;

Коткл.4	–	коэффициент отклонения по значению «Городское строительство и хозяйство»;

Коткл.5	–	коэффициент отклонения по значению «Химик-технолог».

- Таблица № 2

| Значение (профильные специалисты) | Показатели значения, чел. | Коэффициент отклонения |
| --- | --- | --- |
| Инженер по специальности «Водоснабжение и канализация» и/или «Водоснабжение и водоотведение» | 7 и более | 1 |
|  | 4-6 | 0,7 |
|  | 1-3 | 0,3 |
|  | 0 | 0 |
| Инженер по специальности «Гидротехническое строительство» | 2 и более | 1 |
|  | 1 | 0,4 |
|  | 0 | 0 |
| Инженер по специальности «Охрана окружающей среды» и/или «Охрана водных ресурсов» | 2 и более | 1 |
|  | 1 | 0,4 |
|  | 0 | 0 |
| Инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство» | 1 и более | 1 |
|  | 0 | 0 |
| Инженер химик технолог | 3 и более | 1 |
|  | 1-2 | 0,4 |
|  | 0 | 0 |

Участник для подтверждения сведений о специалистах обязан заполнить форму «Кадровые ресурсы». Сведения о специалистах, указанные в форме «Кадровые ресурсы», должны подтверждаться копией штатного расписания участника, оформленной в соответствии с действующим законодательством, копиями трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера между специалистом и участником, а также копиями дипломов (свидетельств) специалистов о профессиональной подготовке специалиста.

В случае отсутствия в составе заявки участника копии штатного расписания участника, оформленного в соответствии с действующим законодательством, и (или) копий трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера между специалистом-проектировщиком и участником, и (или) копий дипломов (свидетельств) специалистов-проектировщиков о профессиональной подготовке специалиста, и (или) отсутствия (незаполнения или заполнения с нарушением требований конкурсной документации) формы «Кадровые ресурсы» по показателю «Кадровые ресурсы: специалисты-проектировщики» будет присваиваться коэффициент отклонения равный «0».

Порядок оценки заявок по показателю «Опыт: аналогичные объекты».

Максимальное значение балла по показателю – 40 баллов.

Коэффициент отклонения (Коткл.) по показателю «Опыт: аналогичные объекты» рассчитывается по данным таблицы № 3 в соответствии с формой «Опыт: аналогичные объекты» и представленными в составе заявки документами за период 01.01.2009 – 31.12.2011 гг.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Количество аналогичных объектов, шт. | Коэффициент отклонения (Коткл.) |
| --- | --- | --- |
| Опыт: аналогичные объекты | 1 и более | 1 |
|  | 0 | 0 |

Порядок оценки заявок по показателю «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы».

Максимальное значение балла по показателю – 40 баллов.

Коэффициент отклонения (Коткл.) по показателю «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» рассчитывается по данным таблицы № 4 в соответствии с формой «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» и представленными в составе заявки документами за периода 01.01.2009 – 31.12.2011 гг.

В случае отсутствия в составе заявки участника копий контрактов (договоров) со всеми изменениями и приложениями, заключенных ранее с участником, и (или) копий актов выполненных работ и/или копии положительного заключения государственной экспертизы, и/или отсутствия (незаполнения или заполнения с нарушением требований конкурсной документации) форм «Опыт: аналогичные объекты» и «Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» в период с 01.01.2009 по 31.12.2011, подтверждающих сведения об опыте выполненных работ, объем работ по объектам-аналогам и опыт выполнения аналогичных работ по таким объектам при определении критерия «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» учтены не будут.

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

# 1.27. Порядок заключения контракта

1.27.1. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации и в срок, предусмотренный конкурсной документацией. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

1.27.2. Муниципальный заказчик заключает контракт с участником, признанным конкурсной комиссией победителем конкурса. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

1.27.3. Муниципальный заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов.

Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать перечень работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении.

1.27.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие  в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

1.27.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом контракт заключается по цене контракта, которая предусмотрена заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

1.27.6. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей конкурсной документации способов определяется таким участником самостоятельно.

1.27.7. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 №94-ФЗ.

# 1.28. Подписание контракта

1.28.1.  Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1.28.2. Контракт  должен быть подписан победителем конкурса, с которым заключается контракт, в порядке и сроки, предусмотренные конкурсной документацией.

1.28.3. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств, в том числе гарантийных.

# 1.29 . Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта

# без изменения объема предусмотренных контрактом работ

1.29.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

# 1.30. Право участников конкурса на разъяснение и обжалование результатов конкурса

1.30.1.	Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

1.30.2.	Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года.

1.30.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

# ЧАСТЬ 2. Приложения к конкурсной документации

Все приложения к  Конкурсной документации  являются ее неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проект муниципального  контракта»;

Приложение № 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»;

Приложение 4  «Раздел 1 «Пояснительная записка» к проектной документации

Раздел 2. Образцы форм

Форма № 1

| Фирменный бланк (для юридических лиц) «___» ____________2012 г. № _____ Дата, регистрационный (исходящий) номер документа | Муниципальному заказчику Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |

# Заявка на участие в конкурсе

на право заключения муниципального контракта на

__________________________________________________

указать название конкурса

Изучив конкурсную документацию и не имея к ней претензий, мы,

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-исполнителя, организационно-правовая форма (для юридическиого лица) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) | _____________________________ |
| 4. | Местонахождение (для юр. лица) |  |
| 5. | Почтовый адрес (для юр. лица) |  |
| 6. | Телефоны исполнителя с указанием кода города |  |
| 7. | Факс исполнителя с указанием кода города |  |
| 8. | Адрес электронной почты исполнителя |  |

подтверждаем наше соответствие требованиям к участникам размещения заказа.

Подтверждаем представление в порядке, установленном конкурсной документацией, на счет заказчика денежные средства в качестве обеспечения заявки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 24 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации, и в срок.

Мы извещены о включении сведений об участнике размещения заказа –

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков и удержания обеспечения заявки на участие в конкурсе в случае уклонения нами от заключения контракта.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О.Фамилия)

(подпись)

М.П.

Форма № 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения

муниципального контракта на

__________________________________________________

указать название конкурса

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом конкурсе

направляются нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе. |  |  |

Форма № 3

# Предложение о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене муниципального контракта

__________________________________________________

указать название конкурса

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, ___________________________________________________, предлагаем выполнить работы в полном

наименование участника размещение заказа

соответствии с условиями конкурсной документации.

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения контракта:

Раздел 1. Цена контракта

Общая стоимость работ, включая уплату и других обязательных платежей, составляет ___________ (числом и прописью) рублей.

РАЗДЕЛ 2. Сроки выполнения работ

Сроки  выполнения работ __________________дней.

РАЗДЕЛ 3. Квалификация участника конкурса

опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет, сопоставимых по виду и объему с работами, подлежащими выполнению по конкурсу  _________шт. на сумму ______________ рублей, (в соответствии с формой Раздела II «Перечень документов о квалификации участника» конкурсной документации).

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование _____________________ (И.О.Фамилия)

(подпись)

М.П.

Форма

(К Предложению о качестве выполняемых работ)

Квалификации участника

(опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет, сопоставимых по виду и объему с работами, подлежащими выполнению по конкурсу)

| №№ п/п | Наименование предмета контракта (договора) | Общий объем работ, тыс. руб. | Срок начала работ | Срок окончания работ | Заказчик (телефон/адрес) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Примечание:

- В подтверждение исполнения Участником размещения заказа указанных данных предоставляются копии указанных договоров (контрактов), копии актов сдачи-приемки выполненных работ, и иные документы.

Обращаем внимание, что указанные сведения учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию « квалификация участника конкурса».

Квалификация участника

| № п.п. | Наименование подкритериев оценки заявок и показателей | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кадровый состав | чселовек |  |
| 1.1. | Инженер по специальности «Водоснабжение и канализация» и/или «Водоснабжение и водоотведение» | Количество работников |  |
| 1.2. | Инженер по специальности «Гидротехническое строительство» | Количество работников |  |
| 1.3. | Инженер по специальности «Охрана окружающей среды» и/или «Охрана водных ресурсов» | Количество работников |  |
| 1.4 | Инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство» | Количество работников |  |
| 1.5 | Инженер химик технолог | Количество работников |  |
| 2. | Опыт: аналогичные объекты (2009-2011 годы) | количество объектов в штуках |  |
| 3. | Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы | объем (сумма) в рублях |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование _____________________ (И.О.Фамилия)

(подпись)

М.П.

Форма 3а

Кадровые ресурсы

| № п/п | Квалификация | Фамилия, Имя, Отчество ИНН работника | Правовой статус специалиста-реставратора, работающего у участника (постоянно, по совместительству, по гражданско-правовому договору – указать нужное для каждого работника) | Реквизиты диплома (свидетельства) о профессиональной подготовке специалиста- реставратора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инженер по специальности «Водоснабжение и канализация» и/или «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |
| 2 | Инженер по специальности «Гидротехническое строительство» |  |  |  |
| 3 | Инженер по специальности «Охрана окружающей среды» и/или «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |
| 4 | Инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Инженер химик технолог |  |  |  |

Примечание: участник заполняет только графы 3-5 формы «Кадровые ресурсы»

Форма3б

«Опыт: аналогичные объекты».

за период 01.01.2009 – 31.12.2011

Для каждого аналогичного объекта  используется отдельный лист

| 1 | Наименование объекта, номер, наименование и дата заключения контракта |
| --- | --- |
| 2 | Предмет контракта |
| 3 | Наименование и адрес заказчика: |
| 4 | Наименование подрядчика: |
| 5 | Общая стоимость контракта (в конкретной валюте на дату завершения работ) |
| 6 | Дата завершения работ по контракту: |
| 7 | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы |

Форма3в

«Объем выполненных работ по объектам-аналогам за 2009-2011 годы» .

за период 01.01.2009 – 31.12.2011

| Год | Объем аналогичных предмету конкурса работ, выполненных собственными силами в рублях |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2009-2011 |  |

Форма № 4

| Фирменный бланк (для юридических лиц) «___» ____________2012 г. № _____ Дата, регистрационный (исходящий) номер документа | Муниципальному заказчику – Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области О проведении конкурса на право заключения муниципального контракта, указать название конкурса |
| --- | --- |

# Запрос по разъяснению положений конкурсной документации

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Наименование пункта конкурсной документации (краткое содержание пункта конкурсной документации) | Требуемое разъяснение (вопрос) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Ответ просим выслать по т/факсу:_______________________

Подпись Участника_____________________

(с указанием должности для юридических лиц)

Печать

(для юридических лиц)

Инструкция по заполнению формы:

- Запрос должен быть оформлен с соблюдением всех реквизитов, указанных в образце формы.

- Должен быть четко указан пункт конкурсной документации (согласно его нумерации)

Форма № 5

| Фирменный бланк (для юридических лиц) «___» ____________20___ г. № _____ Дата, регистрационный (исходящий) номер документа | Муниципальному заказчику – Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области О проведении конкурса на право заключения муниципального контракта, указать название конкурса |
| --- | --- |

# Заявление об отзыве заявки

Настоящим мы (я)____________________________________________________

Полное наименование Участника.

Для юридических лиц: наименование с указанием организационной формы и почтовый адрес.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество полностью и паспортные данные.

отзываем (отзываю) нашу (мою) заявку на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта, ______________________________________________________________________

указать название конкурса,

поданную _________________

________________________________________________________________________

указать когда (дата, время), кому (место, ФИО принявшего)

Нам (мне) известны последствия отзыва нашей (моей) заявки на участие в вышеназванном конкурсе.

Приложения: Расписка о приеме заявки.

Подпись участника __________________ печать.

Форма № 6

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г.  	__________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан _________________________________________ «____»_________ ___________г.

представлять интересы _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на конкурсе, ______________________________________________________________________

указать название конкурса,

в том числе: подписывать все документы, входящие в заявку, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________________________	________________________ удостоверяем.

(подпись удостоверяемого)	 (Ф.И.О. удостоверяемого)

данная доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по «____» _______________20___ г.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

наименование 	_____________________ 	(И.О.Фамилия)

(подпись)

М.П.

Специальная часть

приложение 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации

Лужского муниципального

района Ленинградской области

_______________________В.П. Ейбогин

##### Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации (стадия «РД») по организации

технического перевооружения и реконструкции канализационных

очистных сооружений г. Луга

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Администрация МО «Лужский муниципальный район» Ленинградской области. |
| 2 | Генеральная проектная организация | Определяется по результатам конкурса. |
| 3 | Субподрядные проектные организации | Определяет Генеральная проектная организация |
| 4 | Цель работ | - Обеспечение очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города Луга до показателей, допустимых к сбросу в водоём рыбохозяйственного значения. - Повышение надёжности работы канализационных очистных сооружений. |
| 5 | Основание для выполнения работ | Проектная документация «Канализационные очистные сооружения в городе Луга Ленинградской области», шифр LUGA-0281/2010, получившая положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» №47-1-4-0267-11 от 31 мая 2011 года (Объект капитального строительства) и № 47-1-7-0146-11 от 21 сентября 2011 года (О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) |
| 6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 7 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет Лужского муниципального района |
| 9 | Место строительства | Ленинградская область, Лужское городское поселение город Луга |
|  | Сроки выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ –120 дней с момента заключения муниципального контракта. Минимальный срок выполнения работ – 90 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 10 | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный. Число часов работы в году – 8760 |
| 11 | Состав реконструируемых объектов | 1. Административно-бытовой корпус. 2. Гараж на 6 машин с ремонтной мастерской. 3. Резервуар-усреднитель сточных вод I-ой ступени с погружными мешалками и насосами подачи неочищенных сточных вод на механическую очистку. 4. Внешний резервуар аварийного хранения сточных вод с погружными мешалками и насосами подачи сточных вод на очистку. В случае поступления залповых сбросов загрязнений, сточные воды через аварийный промежуточный бак должны быть направлены во внешний резервуар аварийного хранения. 5. Внутриплощадочные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, кабельные сети связи) |
|  | Порядок расчетов | Авансирование работ не предусмотрено. Финансовые расчеты производятся на основании представленных Исполнителем справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС- 3), прилагаемого к ней акта сдачи-приемки рабочей документации, подписанных Сторонами, счета и счета-фактуры. Оплата за выполненные работы осуществляется по Казначейской системе исполнения бюджета Лужского района Ленинградской области в течение ______ дней Работы, выполненные Исполнителем с нарушениями условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.. |
| 12 | Состав вновь проектируемых объектов | 1. Главная насосная станция и камера переключения сточных вод. 2. Камера узла учета расхода поступающих неочищенных сточных вод. 3. Производственный корпус в составе: - насосная станция подачи сточных вод на очистку; - насосная станция перекачки сточных вод из резервуара-усреднителя сточных вод II-ой ступени на очистку; - насосная станция перекачки сточных вод с повышенным (более 600 мг/л) значением ХПК через аварийный промежуточный бак во внешний резервуар аварийного хранения сточных вод; - решетки эскалаторного типа, оборудование по сбору и обработке отбросов с решеток; - аэрируемые песколовки, оборудование по сбору и обработке отбросов осадка песколовок; - резервуар-усреднитель сточных вод II-ой ступени с погружными мешалками и насосами подачи механически очищенных сточных вод на биологическую очистку; - промежуточный резервуар аварийного сброса; - каскад биологических реакторов с реализацией процессов нитри-денитрификации сточных вод; - дисковые фильтры; - воздуходувная станция; - цех механического обезвоживания осадка (в составе механических сгустителей осадка и центрифуг); - блок фильтров доочистки; - блок установок ультрафиолетового обеззараживания; - бытовые помещения; - вспомогательные производственные помещения со вспомогательным оборудованием. 4. Насосная станция дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод с территории площадки КОС. 5. Площадка для стоянки автомашин. 6. Контейнерная площадка. 7. Внутриплощадочные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, кабельные сети связи и сигнализации, наружное освещение) |
| 13 | Основные технологические показатели | 1. Проектная производительность очистных сооружений составляет 17 000 м3/сутки. 2. Коэффициент часовой неравномерности поступления сточных вод – 1,521 3. Обеспечение очистки сточных вод до требований сброса в водоемы рыбохозяйственного значения, включая (но не ограничиваясь): - БПКполн = 3 мг/л; - взвешенные вещества = 0,24 мг/л дополнительно к фоновой концентрации реки Луга, но не более 7,24 мг/л; - азот аммонийный = 0,39 мг/л; - азот нитратный = 9,1 мг/л; - азот нитритный = 0,02 мг/л; - фосфор фосфатов = 0,2 мг/л |
| 14 | Состав работ | Разработка проектно-сметной документации (стадия «РД») |
| 15 | Требования к разработке рабочей документации | 1. Состав и содержание рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» 2. В каждом разрабатываемом разделе рабочей документации должны указываться основные нормативные документы, которыми руководствовались при его разработке. 3. Работы выполнить в соответствии с требованиями, нормами и техническими регламентами РФ: - СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; - СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; - СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые помещения» (СП 44.13330.2011); - СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий»; - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; - СП 2.6.1.758-99 Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности. (НРБ-99); - СП 2.6.1.799-99 Ионизирующее излучение. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99); - другие действующие нормы и правила РФ |
| 16 | Требования к разработке сметной документации | 1. Формирование сметной стоимости должно осуществляться в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) 2. Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом в ценах 2000 года на основе территориальных единичных расценок Ленинградской области ТЕР-2001 ЛО или ФЕР-2008 (при отсутствии расценок в базе данных ТЕР-2001 ЛО), с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации по индексам, разрабатываемым Правительством Ленинградской области, Ленинградским областным РЦСС – «Севзапстройцена». 3. Расчет смет должен осуществляться по видам работ. 4. В состав смет по проекту должны входить: - локальные сметы; - объектные сметы; - сводный сметный расчет; - пояснительная записка; |
| 17 | Требования к вариантной разработке | Не требуется |
| 18 | Выделение очередей и пусковых комплексов | В проекте выделить один пусковой комплекс |
| 19 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | 1. В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 2. Технологическая схема очистки сточных вод предусматривает использование высшей водной растительности непосредственно в процессе очистки сточных вод, с соблюдением принципа разумной экономии затрат и обоснованности принятых технических решений. 3. Разработка рабочей документации должна производиться с учетом минимальной стоимости строительства, минимального потребления энергоресурсов и химических Реагентов |
| 20 | Требования к благоустройству и малым архитектурным формам | 1. В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 2. Предусмотреть комплексное благоустройство территории и компенсационное озеленение. 3. С внутренней стороны ограждений предусмотреть посадку деревьев. 4. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. 5. Предусмотреть усовершенствованное асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных автомобильных дорог. 6. Предусмотреть наружное освещение территории. |
| 21 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 1. В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 2. В проекте должны быть использованы современные строительные материалы и технологии строительства. 3. Емкостные сооружения и оборудование должны быть защищены от агрессивного воздействия сточных вод и газовой коррозии. 4. Должна быть обеспечена надежная гидроизоляция емкостных сооружений, трубопроводов и лотков путем применения специальных изолирующих составов проникающего действия. |
| 22 |  | 5. Бытовые помещения запроектировать в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87) |
|  | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | 1. В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 2. Технологические решения должны обеспечивать удаление биогенных элементов, взвешенных веществ и прочих загрязнений с использованием передовых технологий биологической очистки и глубокой доочистки сточных вод. 3. В обеспечение надежности работы очистных сооружений в проекте должно быть применено механическое, насосное, воздуходувное и иное аналогичное оборудование, а также запорная и регулирующая арматура производства ведущих мировых изготовителей (Западная Европа, Северная Америка, Япония) |
| 23 | Требования к автоматизации | Разработка рабочей документации автоматизированной системы управления технологического процесса (АСУТП) по проектной документации АСУТП, получившей положительное заключение государственной экспертизы, включая разработку следующих частей проекта АСУТП: - общесистемное решение (ОР); - организационное обеспечение (ОО); - информационное обеспечение (ИО); - техническое обеспечение (ТО); - математическое обеспечение (МО) |
| 24 | Особые условия | 1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 2. Вновь проектируемые здания и сооружения разместить в границах существующего земельного участка. 3. На период реконструкции обеспечить бесперебойную работу канализационных очистных сооружений без ухудшения показателей очистки сточных вод. |
| 24 | Материалы, выдаваемые заказчиком | 1. Проектная документация «Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Луга Ленинградской области», шифр LUGA-0281/2010, получившая положительное заключение государственной экспертизы. 2. Ситуационный план размещения объектов строительства в масштабе 1:2 000. 3. Копия градостроительного плана земельного участка для реконструкции канализационных сооружений № RU 47512000-0000000000000982, утвержденный Постановлением главы администрации Лужского муниципального района от 02 марта 2011 года № 502, в масштабе 1:500. 4. Отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий на участке строительства (включая топографическую съемку земельного участка, отведенного для размещения объектов строительства, в масштабе М 1:500 со всеми существующими подземными и надземными коммуникациями, а также экспликацией колодцев), составленный не ранее чем за два года до начала разработки рабочей документации. 5. Отчет о выполнении инженерно-геологических изысканий на участке строительства, составленный не ранее чем за два года до начала разработки рабочей документации. 6. Технические условия на присоединение к сетям |
|  |  | водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, радиофикации, телефонии (на основании запросов, подготовленных Генеральной проектной организацией). 7. Дополнительные исходные данные, которые могут понадобиться в процессе проектирования, предоставляются по письменному запросу Генеральной проектной организации |
| 25 | Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Вся документация передается Заказчику в четырех экземплярах, в том числе три экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате PDF (файлы должны содержать отсканированные изображения со всеми подписями на лазерном компакт-диске |

Начальная (максимальная) цена контракта, включая все налоги и иные обязательные платежи: 31 500 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп..

##### приложение 2

к конкурсной документации

Проект

Муниципальный контракт №_____

на разработку проектно-сметной документации (стадия «РД»)по организации

технического перевооружения и реконструкции канализационных

очистных сооружений г. Луга

г. Луга                                           		               «_____ » _____________ 2012  г.

Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области,  в лице  главы администрации Лужского муниципального района Ейбогина Владимира Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 28 декабря 2005 года, государственный регистрационный №RU475120002005001, именуемая в дальнейшем Заказчик,  с одной стороны, и __________________________________________________________,   именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения  муниципального контракта является решение комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района о признании Исполнителя победителем конкурса  (Протокол заседания конкурсной комиссии от «____» ____________ 20___ г. № _________).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с прилагаемым техническим заданием  и календарным планом выполнения работ, на условиях настоящего контракта  разработать проектно-сметную документацию (стадия «РД») по  организации технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений г. Луга, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии  качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями действующего законодательства в области проектирования, а также условиями настоящего контракта.

1.4. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту установлено _____________________________________________________________________________________на сумму ___________ (__________________________) рублей _____ копеек.

(данный пункт заполняется с указанием конкретного вида обеспечения контракта и исходных данных документов, устанавливающих обеспечение)

Обеспечение предоставляется в момент подписания настоящего контракта.

Исполнитель обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему контракту в течение всего срока выполнения работ и не менее двух месяцев после окончания срока выполнения работ.

1.5. Обеспечение исполнения обязательств по  Муниципальному контракту остаются в распоряжении Заказчика до  выполнения условий контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

начало:  – с момента заключения контракта;

окончание: _________________________________ (в соответствии с конкурсной заявкой).

2.2. Исполнитель должен производить работы по Муниципальному контракту в сроки, указанные в  календарном плане выполнения работ (Приложение № 2).

2.3. Сроки исполнения предусмотренных контрактом обязательств не могут наступить ранее обязательного включения контракта в Единый общероссийский реестр государственных контрактов.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных Муниципальным контрактом сроков по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пени и штрафов.

3.Цена контракта.

3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами конкурса, с учетом всех налогов составляет: ______________________(_____________) рублей _____ копеек (далее цена контракта), в том числе НДС___________(____________) рублей.

Цена Муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

3.2. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту является бюджет Лужского муниципального района.

3.3. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Исполнителю за выполненные работы по независящим от него причинам ( в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

4. Порядок расчетов.

4.1. Авансирование работ не предусмотрено.

4.2. Финансовые расчеты производятся на основании представленных Исполнителем справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС- 3), прилагаемого к ней акта сдачи-приемки рабочей документации, подписанных Сторонами, счета и счета-фактуры. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями статьи 3 контракта, с учетом фактически выполненных работ.

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется по Казначейской системе исполнения бюджета Лужского района Ленинградской области в течение 15 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.

4.5.Работы, выполненные Исполнителем с нарушениями условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Передать исполнителю в течение 3 рабочих дней с момента подписания Муниципального контракта необходимую для выполнения работ документацию.

5.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствия техническому  заданию, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.3.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.4.  По окончании выполнения Исполнителем  этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему Муниципальному контракту своевременно организовывать их приемку.

5.1.5. Проверять фактическое соответствие предъявляемых Исполнителем к оплате объемов выполненных работ ( форма № КС-3, акт на выполненные работы).

5.1.6. Заказчик  организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях представителей  государственных органов и органов местного самоуправления. При этом Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

5.2.  Исполнитель обязан:

5.2.1. Принять от Заказчика по акту документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту.

5.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные настоящим контрактом, в пределах объёмов, установленных  техническим  заданием.

5.2.3. Согласовывать готовую рабочую документацию с Заказчиком, а также с надлежащими государственными органами  в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.4. Передать Заказчику готовую рабочую документацию  в установленном в контракте порядке 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе  в полном объёме.

5.2.5 Предъявить Заказчику материалы для оценки выполненных работ и соответствия их требованиям нормативных документов и приемки.

5.2.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2.7. При этом Исполнитель, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5-и дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.2.8. Участвовать в прохождении экспертизы данного проекта и снимать замечания в кратчайшие сроки, но не более 20 (двадцати) дней.

5.2.9.При получении отрицательного заключения по вине Исполнителя, расходы по проведению повторной экспертизы производятся за счет  Исполнителя.

6.Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. По завершению всех работ по настоящему Муниципальному контракту Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя,  в срок не позднее 10-ти рабочих дней обязан принять выполненные работы или направить в адрес Исполнителя письменный мотивированный отказ от приемки.

6.3.Сдача выполненных работ по настоящему Муниципальному контракту Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется поэтапно, согласно календарному графику выполнения работ ( приложение № 2) и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при проверке.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.3.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.4. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте, быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования.

8.2. В случае выявления дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

8.3. Исполнитель не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

8.4. Исполнитель, получивший конфиденциальную информацию от Заказчика не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с действующим законодательством. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная сторона обязана в течение 5 дней уведомить другую сторону о наступлении таких событий. В случае, если условие об уведомлении не будет исполнено, сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.2 Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в календарный план выполнения работ.

9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

10.3.В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Муниципального контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Муниципальным контрактом или действующим законодательством Российской Федерации Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней передать по акту Заказчику всю изготовленную проектно-сметную документацию по объекту.

11. Дополнительные условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

11.2. Настоящий Муниципальный контракт  составлен в четырех подлинных экземплярах,   имеющих равную  юридическую силу: один – Исполнителю, три –  в ОБУ администрации Лужского муниципального района, в Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области, в комитет ЖКХ Ленинградской области.

Приложения к контракту:

1. Приложение № 1. Сметный расчет на проектные работы.

2. Приложение № 2. Календарный план выполнения работ

3. Приложение № 3. Техническое задание

4. Протокол оценки и сопоставления заявок.

5. Документ об обеспечении выполнения обязательств по контракту.

12. Реквизиты и подписи сторон.

«Муниципальный заказчик»

| Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области Адрес: 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.73 ИНН 4710025064, КПП 471001001 ОКПО- 41793231 ОКОГУ -32100 ОКВЭД-75.11.31 областной и муниципальный бюджеты л/с 03 316 12 017 , в Комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |

«Исполнитель»

Муниципальный заказчик:                                                       Исполнитель:

____________ В.П.Ейбогин                                                         _____________ И.О. Фамилия

м.п. 	                                                                                          м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_______________

от «___»___________2012 года

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту:

«Разработка рабочей документации по организации

технического перевооружения и реконструкции

канализационных очистных сооружений в г. Луга»

| № п/п | Наименование видов и объемы работ | Стоимость работ по контракту тыс. руб. с НДС | Максималь- ная продолжитель- ность работ (дней) | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания |  | 30 | С даты заключения муниципального контракта |  |
| 2 | Инженерно-экологические изыскания |  | 20 | С даты заключения муниципального контракта |  |
| 3 | Инженерно-техническое обследование |  | 30 | С даты заключения муниципального контракта |  |
| 4 | Очистка площадки строительства от взрывоопасных предметов |  | 20 | С даты заключения муниципального контракта |  |
| 5 | Разработка рабочей документации |  | 90 |  |  |
| 6 | Проект «Обоснование размеров санитарно- защитной зоны» |  | 30 |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной (стадия РД) на создание автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) |  | 60 | С даты заключения муниципального контракта |  |
|  | Максимальная продолжительность работ, (дней) |  | 120 |  |  |

Муниципальный заказчик                                                            Подрядчик

___________________В.П. Ейбогин                                           _________________(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к конкурсной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на разработку рабочей документации

Наименование строительства -  Организация технического перевооружения и реконструкция

канализационных очистных сооружений в г. Луга

Стадия проектирования – стадия «РД»

Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района

Ленинградской области

| № п.п. | Перечень выполняемых работ | Ссылка на № смет | Стоимость работ (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изыскательских | проектных | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания | Смета № 1 | 1170584 |  | 1170584 |
| 2 | Инженерно-экологические изыскания | Смета № 2 | 580111 |  | 580111 |
| 3 | Инженерно-техническое обследование | Смета № 3 | 1113962,93 |  | 1113962,93 |
| 4 | Очистка площадки строительства от взрывоопасных предметов | Смета № 4 | 51405,74 |  | 51405,74 |
| 5 | Разработка рабочей документации | Смета № 5 |  | 16545730 | 16545730 |
| 6 | Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны» | Смета № 6 |  | 644082,28 | 644082,28 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации (стадия «РД») на создание автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) | Смета № 7 |  | 6589039,30 | 6589039,30 |
|  | ИТОГО |  | 2816063,67 | 23778851,59 | 25694915,25 |
|  | НДС 18% |  | 524891,45 | 4280193,28 | 4805084,74 |
|  | ВСЕГО |  | 3440955,12 | 28059044,88 | 31500000,00 |

|  |  | Смета №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства: Организация технического перевооружения и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования – стадия «РД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена по сборнику укрупненных базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, Москва 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно-вание стоимости | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Коли-чество | Коэффи-циент | Цена, руб | Стоимость, руб. |
|  | Раздел 1. Буровые работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колонковое бурение скважин Ø до 160мм глубиной до 15м в породах: |  |  |  |  |  |
| 1 | 17-1-2 | II категория | м | 5 | 0,9 | 38,4 | 173 |
| 2 | 17-1-3 | III категория | м | 43 | 0,9 | 42,6 | 1 649 |
|  |  | Колонковое бурение скважин Ø до 160мм глубиной св.15 до 24м в породах: |  |  |  |  |  |
| 3 | 17-2-2 | II категория | м | 8 | 0,9 | 33,8 | 243 |
| 4 | 17-2-3 | III категория | м | 180 | 0,9 | 36,2 | 5 864 |
| 5 | 18-1-1 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины Ø160мм | 1 м | 236 | 0,6 | 1,6 | 226 |
| 6 | 57-1-1 | Отбор монолитов с глубины до 10м | монол. | 2 |  | 22,9 | 46 |
| 7 | 57-2-1 | Отбор монолитов с глубины св.10 до 20м | монол. | 4 |  | 30,6 | 122 |
| 8 | 57-2-1 | Отбор монолитов с глубины св.20 до 30м | монол. | 7 |  | 36,8 | 248 |
| 9 | 18-1-1,2 | Крепление скважин при бурении Ø до 160мм глубиной до 24м | м | 236 |  | 1,6 | 378 |
| 10 | 45-6-3, прим.1,2 | Статическое зондирование грунтов глубиной 20м и 24м | испыт. | 4 | 1,65 | 330,8 | 2 183 |
| 11 | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  | 11 143 |
|  | Раздел 2. Прочие расходы, связанные с полевыми работами. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОУ п.8-г | Выполнение работ в неблагоприятный период года | % | 30 |  | 11 143 | 3 343 |
| 13 | 4-1-3 | Расходы по внутреннему транспорту | % | 6,24 |  | 14 486 | 905 |
| 14 | 5-2-1 | Расходы по внешнему транспорту | % | 19,6 |  | 15 391 | 3 017 |
| 15 | ОУ п.13 | Раходы по организации и ликвидации работ | % | 6 |  | 15 391 | 923 |
| 16 | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  | 8 188 |
|  | Раздел 3. Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 63-24 | Полный комплекс определений физико-мех.свойств глинистых грунтов | обр. | 13 |  | 193 | 2 509 |
| 18 | 63-8 | Полный комплекс определений физических свойств глинистых грунтов | обр. | 13 |  | 47,1 | 612 |
| 19 | 65-1 | Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов | обр. | 13 |  | 45,5 | 592 |
| 20 | 73-2-1 | Стандартный (типовой) анализ воды | проба | 13 |  | 67,3 | 875 |
| 21 | 75-5 | Коррозионная активность грунтовых вод и грунтов по отношению к бетону | проба | 13 |  | 24,4 | 330 |
| 22 | 75-8 | Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля | проба | 13 |  | 21,5 | 280 |
| 23 | 75-4 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | проба | 13 |  | 18,2 | 237 |
| 24 | 75-3 | Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля | проба | 13 |  | 20,5 | 257 |
| 24 | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  | 5 702 |
|  | Раздел 4. Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 81-4-1, прим.2 | Составление программы производства работ | прогр. | 1 | 0,5 | 1 100 | 550 |
| 26 | 82-2-2 | Камеральная обработка буровых работ | м | 236 |  | 9,3 | 2 195 |
| 28 | 86-1 | Камеральная обработка исследований физико-механических свойств глинистых гунтов | % | 20 |  | 3 121 | 624 |
| 28 | 86-2 | Камеральная обработка исследований физических свойств песчаных гунтов | % | 15 |  | 592 | 89 |
| 30 | 86-5 | Камеральная обработка химических анализов проб воды | % | 15 |  | 875 | 131 |
| 31 | 86-8 | Камеральная обработка определения коррозионной активности воды и грунтов | % | 15 |  | 1 114 | 167 |
| 32 | 87-1-2 | Составление технического отчета | % | 21 |  | 3 206 | 673 |
| 33 | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  | 4 428 |
| 34 | Итого по разделам 1÷4 |  |  |  |  |  | 28 462 |
|  | Раздел 5. Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ОУ п.17 | Непредвиденные расходы | % | 10 | 28 462,00 |  | 2 946,20 |
| 36 | Итого по разделам 1÷5 (в ценах 1991г.) |  |  |  |  |  | 32 408,20 |
|  | Раздел 6. Инфляционный индекс |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Письмо Минрегиона России от 18.11.10 г. № 39160-КК/08 | Инфляционный индекс к ценам изыскательских работ 1991г . |  |  | 36,12 | 32 408 | 1 170 584 |
| 38 | Итого с учетом инфляционного индекса |  |  |  |  |  | 1 170 584 |

|  |  | Смета № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства: Организация технического перевооружения и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования – стадия «РД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена по сборнику укрупненных базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, Москва 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Коли-чество | Коэффи-циент | Цена, руб | Стоимость, руб. |
| Раздел 1. Полевые работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СБЦ-99, Табл. 92 §1, Примечание 1 | Радиационное обследование участка | 0,1 га | 40 | 1,15 | 49,2 | 2 253,20 |
| 2 | СБЦ-99, Табл.91 §1 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | 4 |  | 535 | 2 140,00 |
| 3 | СБЦ-99, Табл.60 §7, Примечание 1 | Отбор точечных проб почвогрунтов с глубины 0-0,2 м для анализа на загрязненность по химическим показателям | проба | 4 |  | 6,21 | 24,84 |
| 4 | СБЦ-99, Табл.60 §10 | Отбор точечных проб почвогрунтов с глубины 0-0,2 м для анализа на загрязненность по бактериологическим показателям | проба | 4 |  | 37,5 | 150,00 |
| 5 | СБЦ-99, Табл.60 §10, Примечание 4 | Отбор точечных проб почвогрунтов с глубины 0-0,2 м для анализа на загрязненность по паразитологическим показателям | проба | 4 |  | 33,93 | 135,72 |
| 6 | СБЦ-99,Табл.60 §7, Примечание 1 | Отбор точечных проб для токсикологического анализа | проба | 1 |  | 6,21 | 6,21 |
| 7 | Итого по разделу 1 (полевые работы) |  |  |  |  |  | 4 719,97 |
| Раздел 2. Прочие расходы, связанные с полевыми работами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СБЦ-99, ОУ п.8-г | Выполнение работ в неблагоприятный период года | % | 30 |  | 4 719,97 | 1 415,99 |
| 9 | СБЦ-99, Табл.4 §1 графа 2 | Расходы по внутреннему транспорту | % | 7,5 |  | 6 135,96 | 460,20 |
| 10 | СБЦ-99, Табл.5 §2 графа 1 | Расходы по внешнему транспорту | % | 19,6 |  | 6 596,16 | 1 282,85 |
| 11 | ОУ п.13 | Раходы по организации и ликвидации работ | % | 6 |  | 6 596,16 | 395,77 |
| 12 | Итого по разделу 2 (прочие работы, связанные с полевыми работами) |  |  |  |  |  | 3 564,81 |
| Раздел 3. Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3.1. По расценкам СБЦ-99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СБЦ-99, Табл.70 §85 | Пробоподготовка для выполнения физико-хим. исследований солей тяжелых металлов | образец | 4 |  | 52,3 | 209,20 |
| 14 | СБЦ-99, Табл.63 §3 | Определение консистенции грунта при нарушенной структуре | образец | 4 |  | 18,2 | 72,80 |
| 15 | СБЦ-99, Табл.70 §63 | Определение нефтяных углеводородов | определение | 4 |  | 19,7 | 78,80 |
| 16 | СБЦ-99, Табл.70 §14 | Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом | образец | 4 |  | 2 | 8,00 |
| 17 | СБЦ-99, Табл.70 §59 | Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции с использованием ртутно-гидридной приставки | образец | 4 |  | 207 | 828,00 |
| 18 | СБЦ-99, Табл.70 §65 | Определение полихлорбифенилов хроматографическим методом | определение | 4 |  | 86 | 344,00 |
| 19 | СБЦ-99, Табл.70 §66 | Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом | образец | 4 |  | 95,8 | 383,20 |
| 20 | СБЦ-99, Табл.70 §69 | Определение радионуклидов хроматомасс-спектрометрическим методом | образец | 4 |  | 147,4 | 589,60 |
| 21 | Итого по подразделу 3 (лабораторные работы по расценкам СБЦ-99, в ценах 1991 г.) |  |  |  |  |  | 2 513,60 |
| Подраздел 3.2. По прейскурантным расценкам в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 34 | Общая токсичность на гидробионтах | проба | 1 |  | 3 900 | 3 900,00 |
| 23 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 37 | Определение класса опасности | проба | 1 |  | 5 000 | 5 000,00 |
| 24 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 36 | Бактериологические исследования почвы | проба | 4 |  | 1 830 | 7 320,00 |
| 24 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 35 | Лабораторные санитарно-паразитологические исследования почвы | проба | 4 |  | 910 | 3 640,00 |
| 25 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 33 | Измерение содержания загрязняющих веществ в воздухе | точка | 2 |  | 5 200 | 10 400,00 |
| 26 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 28 | Измерение уровней транспортного шума | точка | 2 |  | 3 500 | 7 000,00 |
| 28 | ООО «РИЦ» Прейскурант цен п. 28 | Измерение уровней ЭМИ | точка | 2 |  | 3 500 | 7 000,00 |
| 28 | Итого по разделу 3.2 (лабораторные работы по прейскурантным расценкам, в ценах IV кв. 2010 г.): |  |  |  |  |  | 44 250,00 |
| 30 | То же (в ценах 1991 г.): |  |  |  | п.28 : 36,12 |  | 1 224,36 |
| 31 | Итого по разделу 3 (в ценах 1991 г.): |  |  |  | п.21 + п.30 |  | 3 738,96 |
| Раздел 4. Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СБЦ-99, Табл.81 §1 графа 1 | Составление программы производства работ | программа | 1 |  | 200 | 200,00 |
| 33 | СБЦ-99, Табл.86 §6 | Камеральная обработка лабораторных исследований и анализов на загрязненность почвогрунтов | % | 20 |  | 3 738,96 | 747,79 |
| 34 | СБЦ-99, Табл.92 §3 | Радиационное обследование участка | 0,1 га | 40 |  | 14,8 | 592,00 |
| 35 | СБЦ-99, Табл.91 §1 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | 4 |  | 161 | 644,00 |
| 36 | СБЦ-99, Табл.87 §3-2 | Составление технического отчета | % | 18 |  | 2 183,79 | 393,08 |
| 37 | Итого по разделу 4 (камеральные работы) |  |  |  |  |  | 2 576,87 |
| 38 | Итого по разделам 1÷4 (изыскательские работы) |  |  |  |  |  | 14 600,61 |
| Раздел 5. Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СБЦ-99, ОУ п.17 | Непредвиденные расходы | % | 10 |  | 14 600,61 | 1 460,06 |
| 40 | Итого по разделам 1÷5 (в ценах 1991г.) |  |  |  |  |  | 16 060,67 |
| Раздел 6. Инфляционный индекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Письмо Минрегиона России от 18.11.10 г. № 39160-КК/08 | Инфляционный индекс к ценам изыскательских работ 1991г . |  |  | 36,12 | 16 060,67 | 580 111,00 |
| 42 | Итого с учетом инфляционного индекса |  |  |  |  |  | 580 111,00 |

|  |  | Смета № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на инженерно-техническое обследование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства: Организация технического перевооружения и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования – стадия «РД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб |
| № п.п. | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам № 2п и Зп |  | Стоимость работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изыска-тельских |  | проектных | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Инженерно-техническое обследование здания АБК |  | Смета №1 на инженерно-техническое обследование здания АБК |  | 281619,85 |  |  | 281619,85 |
| 2 | Инженерно-техническое обследование здания гаража |  | Смета №2 на инженерно-техническое обследование здания гаража |  | 228251,12 |  |  | 228251,12 |
| 3 | Инженерно-техническое обследование открытых резервуаров |  | Смета №3 на инженерно-техническое обследование открытых резервуаров |  | 146158,93 |  |  | 146158,93 |
| 4 | Инженерно-техническое обследование кирпичного разрушенного здания |  | Смета №4 на инженерно-техническое обследование кирпичного разрушенного здания |  | 12357,44 |  |  | 12357,44 |
| 5 | Инженерно-техническое обследование здания под демонтаж |  | Смета №5 на инженерно-техническое обследование здания под демонтаж |  | 102455,64 |  |  | 102455,64 |
| 6 | Инженерно-техническое обследование здания №1 под демонтаж |  | Смета №6 на инженерно-техническое обследование здания №1 под демонтаж |  | 100578,76 |  |  | 100578,76 |
| 7 | Инженерно-техническое обследование здания №2 под демонтаж |  | Смета №7 на инженерно-техническое обследование здания №2 под демонтаж |  | 25749,89 |  |  | 25749,89 |
| 8 | Инженерно-техническое обследование резервуаров под демотаж |  | Смета №8 на инженерно-техническое обследование резервуаров под демотаж |  | 53645,89 |  |  | 53645,89 |
| 9 | Инженерно-техническое обследование здания №3 (под частичный демонтаж) |  | Смета №9 на инженерно-техническое обследование здания №3 (под частичный демонтаж) |  | 152035,41 |  |  | 152035,41 |
|  | ВСЕГО (тыс. руб.) без НДС |  |  |  | 1113962,93 |  |  | 1113962,93 |

| Локальная смета № 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования здания АБК |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 2 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 2 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 2 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 2 | 100 м3 строительного объема | 28,51 | 37,74 | 1 075,97 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  | 1,15 | 1 237,36 |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 1 484,84 |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 1 707,56 |
| 1.4 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 2,39 | 4 081,07 |
| 1.5 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,06 | 4 324,93 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  | 4 324,93 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 4 | 100 м3 строительного объема | 28,51 | 32,09 | 914,89 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  | 1,15 | 1 052,12 |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 1 252,54 |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 1 451,92 |
| 2.4 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 2,39 | 3 470,10 |
| 2.5 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,08 | 3 747,71 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  | 3 747,71 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  | 8 073,64 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  | 36,12 | 281 619,85 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 281 619,85 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования здания гаража |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 2 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 2 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 2 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 1 | 100 м3 строительного объема | 24,92 | 34,44 | 892,68 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл. 10, K2) |  |  |  | 1,15 | 1 025,59 |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 1 231,91 |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл. 10, K6) |  |  |  | 1,15 | 1 416,69 |
| 1.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1) |  |  |  | 0,8 | 1 133,35 |
| 1.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл.11) |  |  |  | 2,73 | 3 094,05 |
| 1.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,06 | 3 269,70 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  | 3 269,70 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 3 | 100 м3 строительного объема | 24,92 | 31,33 | 812,07 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  | 1,15 | 933,88 |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 1 120,66 |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 1 288,76 |
| 2.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 1 031,01 |
| 2.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 2,73 | 2 814,65 |
| 2.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,08 | 3 039,83 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  | 3 039,83 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  | 6 319,52 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  | 36,12 | 228 251,12 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 228 251,12 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования открытых резервуаров |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 1 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 2 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 1 | 100 м3 строительного объема | 73,8 | 28,28 | 2 087,06 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 2 504,48 |
| 1.2 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 2 880,15 |
| 1.3 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 2 304,12 |
| 1.4 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 1 | 2 304,12 |
| 1.5 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,06 | 2 442,37 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  | 2 442,37 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 3 | 100 м3 строительного объема | 73,8 | 18,23 | 1 345,37 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 1 614,45 |
| 2.2 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 1 856,62 |
| 2.3 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 1 485,28 |
| 2.4 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 1 | 1 485,28 |
| 2.5 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,08 | 1 604,12 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  | 1 604,12 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  | 4 046,48 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  | 36,12 | 146 158,93 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 146 158,93 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования кирпичного разрушенного здания |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 1 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 1 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 1 | 100 м3 строительного объема | 2,2 | 19,19 | 42,22 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 50,66 |
| 1.2 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 58,25 |
| 1.3 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 46,61 |
| 1.4 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  | 0,8 | 37,28 |
| 1.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 4,3 | 160,33 |
| 1.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,06 | 169,95 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  | 169,95 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 3 | 100 м3 строительного объема | 2,2 | 19,08 | 41,98 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 50,37 |
| 2.2 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 57,93 |
| 2.3 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 46,34 |
| 2.4 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  | 0,8 | 37,07 |
| 2.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 4,3 | 159,41 |
| 2.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,08 | 172,17 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  | 172,17 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  | 342,12 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  | 36,12 | 12 357,44 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 12 357,44 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования здания под демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 2 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 1 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. |  | Стоимость за ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 1 | 100 м3 строительного объема | 28,08 |  | 18,67 |  | 524,24 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  | 1,15 |  | 602,89 |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  | 1,2 |  | 723,47 |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  | 1,15 |  | 831,99 |
| 1.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  | 0,8 |  | 665,59 |
| 1.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  | 0,8 |  | 532,47 |
| 1.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  | 2,45 |  | 1 304,56 |
| 1.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  | 1,06 |  | 1 382,83 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,83 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. |  | Стоимость за ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 3 | 100 м3 строительного объема | 28,08 |  | 19,3 |  | 541,94 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  | 1,15 |  | 623,24 |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  | 1,2 |  | 747,88 |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  | 1,15 |  | 860,07 |
| 2.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  | 0,8 |  | 688,05 |
| 2.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  | 0,8 |  | 550,44 |
| 2.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  | 2,45 |  | 1 348,58 |
| 2.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  | 1,08 |  | 1 456,47 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  | 1 456,47 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  | 2 839,30 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  |  | 36,12 |  | 102 555,64 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования здания №1 под демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 2 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 1 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  |  |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| 1 | Обмерные работы |  | Справочник, табл. 1 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 31,676 |  |  |  |  |  | 18,67 |  |  |  | 591,39 |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 680,10 |  |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 816,12 |  |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 938,54 |  |
| 1.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 750,83 |  |
| 1.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 600,66 |  |
| 1.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 1 269,41 |  |
| 1.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 1 356,18 |  |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,18 |  |
| № п\п | Наименование работ |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  |  |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| 2 | Инженерное обследование |  | Справочник, табл. 3 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 31,676 |  |  |  |  |  | 19,3 |  |  |  | 611,35 |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 703,05 |  |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 843,66 |  |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 970,21 |  |
| 2.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 776,17 |  |
| 2.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 620,93 |  |
| 2.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 1 322,59 |  |
| 2.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 1 428,39 |  |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,39 |  |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,57 |  |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,12 |  |  |  | 100 578,76 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 578,76 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проведение инженерно-технического обследования здания №2 под демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 1 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 1 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ |  |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| 1 | Обмерные работы |  |  | Справочник, табл. 1 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 4,798 |  |  |  |  | 16,53 |  |  |  | 79,31 |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 91,21 |  |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 109,45 |  |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 124,87 |  |
| 1.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 100,69 |  |
| 1.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 80,55 |  |
| 1.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 346,38 |  |
| 1.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 367,17 |  |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,17 |  |
| № п\п | Наименование работ |  |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| 2 | Инженерное обследование |  |  | Справочник, табл. 3 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 4,798 |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 79,17 |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 91,04 |  |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 109,24 |  |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 124,64 |  |
| 2.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 100,51 |  |
| 2.5 | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 80,41 |  |
| 2.6 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 345,76 |  |
| 2.7 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 373,42 |  |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,42 |  |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,58 |  |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,12 |  |  |  | 25 749,89 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 749,89 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проведение инженерно-технического обследования резервуаров под демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 1 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 1 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 1 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  | Наименование работ |  |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| 1 |  | Обмерные работы |  |  | Справочник, табл. 1 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 10 |  |  | 18,32 |  |  |  | 183,20 |  |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 219,84 |  |  |
| 1.2 |  | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 242,82 |  |  |
| 1.3 |  | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 202,24 |  |  |
| 1.4 |  | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 161,80 |  |  |
| 1.5 |  | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 695,75 |  |  |
| 1.6 |  | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 737,49 |  |  |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,49 |  |  |
| № п\п |  | Наименование работ |  |  | Обоснование |  |  | Ед. измер. |  |  | Объем, ед. |  |  | Стоимость за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| 2 |  | Инженерное обследование |  |  | Справочник, табл. 3 |  |  | 100 м3 строительного объема |  |  | 10 |  |  | 18,23 |  |  |  | 182,30 |  |  |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 218,76 |  |  |
| 2.2 |  | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 241,57 |  |  |
| 2.3 |  | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 201,25 |  |  |
| 2.4 |  | Определение несущей способности строительных конструкций расчетом не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 161,01 |  |  |
| 2.5 |  | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 692,33 |  |  |
| 2.6 |  | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 747,72 |  |  |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,72 |  |  |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,21 |  |  |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,12 |  |  |  | 53 645,89 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 645,89 |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведение инженерно-технического обследования здания №3 (под частичный демонтаж) |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" (ГП "Центринвестпроект", Минземстрой России, 1998 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности здания - 2 (Справочник, табл. 5). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности обмерных работ - 2 (Справочник, табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности работ по инженерному обследованию - 2 (Справочник, табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Обмерные работы | Справочник, табл. 1 | 100 м3 строительного объема | 50,75 | 31,42 | 1 594,57 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  | 1,15 | 1 833,75 |
| 1.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 2 200,50 |
| 1.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 2 530,57 |
| 1.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 2 024,46 |
| 1.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 1 | 2 024,46 |
| 1.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,06 | 2 145,93 |
| ИТОГО обмерные работы |  |  |  |  |  | 2 145,93 |
| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Объем, ед. | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| 2 | Инженерное обследование | Справочник, табл. 3 | 100 м3 строительного объема | 50,75 | 28,65 | 1 504,74 |
| Коэффициенты усложнения работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) (Справочник, табл.10, K2) |  |  |  | 1,15 | 1 730,45 |
| 2.2 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в зимний период времени (Справочник, табл. 10, K4) |  |  |  | 1,2 | 2 076,54 |
| 2.3 | Выполнение работ с использованием дополнительных лестниц и различных приспособлений (Справочник, табл.10, K6) |  |  |  | 1,15 | 2 388,02 |
| 2.4 | Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения принимается с коэффициентом 0,8 (Справочник, табл. 1, 3) |  |  |  | 0,8 | 1 910,41 |
| 2.5 | Коэффициент объема (Справочник, табл. 11) |  |  |  | 1 | 1 910,41 |
| 2.6 | Преддоговорные работы (Справочник, п.2.13) |  |  |  | 1,08 | 2 063,24 |
| ИТОГО инженерное обследование |  |  |  |  |  | 2 063,24 |
| ИТОГО обмерные работы и инженерное обследование |  |  |  |  |  | 4 209,18 |
| Инфляционный индекс к базовым ценам 1995 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 39160-КК/08 от 18.11.2010) |  |  |  |  | 36,12 | 152 035,41 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 152 035,41 |

| Смета №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на очистку площадки строительства от взрывоопасных предметов |  |  |  |  |
| Наименование строительства – Организация технического перевооружения и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга |  |  |  |  |
| Стадия проектирования – стадия «РД» |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен по Методике определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, 2010 г. (Методика) |  |  |  |  |
| № № п/п | Наименование работ и затрат | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе СБЦ (Методики) | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Камеральные работы (F = 4,3 га) | Табл.1, §3 | 1 911 × 4,3 | 8 217 |
| 2 | Полевые работы (F = 4,3 га) | Табл.2, §2, графа 1, | 7 055 × 4,3 × 2 × 0,4 | 24 259 |
|  |  | прим.3.2 К=2,0 (н.п.), |  |  |
|  |  | прим.4 К=0,7 |  |  |
| 3 | Расходы по внутреннему транспорту | Табл.4, §1, графа 1 | [п.2] × 8,75% | 2 124 |
| 4 | Расходы по внешнему транспорту | Табл.5, §2, графа 1 | [п.2] × 19,6% | 4 757 |
| 5 | Расходы на содержание базы отряда | Табл.6, §1 | 1 800 × 3 / 30 | 180 |
| 6 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте | п.3.7 | [п.2+п.3+п.5] × 6% | 1 594 |
| 7 | Затраты на медицинское обеспечение работ | Табл.8, §1 | 6 470 × 3 | 19 410 |
| 8 | Всего по пп.1÷7 |  |  | 60 551 |
| 9 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | п.3.12.1 | [п.1+п.2] × 10% | 3 249 |
| 10 | ИТОГО в ценах 2001 года |  | п.8+п.9 | 63 800 |
| 11 | ИТОГО в ценах IV квартала 2010 года | Письмо Минрегиона России от 18.11.10 г. № 39160-КК/08 | п.10 × 3,19 | 203 521 |
|  | С К пон. |  |  | 51405,74 |

Локальная смета № 5

на разработку рабочей документации

по объекту: Организация технического перевооружения и реконструкция

канализационных очистных сооружений в г. Луга

производительностью 17 тысяч м3 в сутки

Наименование строительства – Организация технического перевооружения и реконструкция

канализационных очистных сооружений в г. Луга

Стадия проектирования – Рабочая документация «РД»

Наименование организации заказчика – Администрация Лужского муниципального района

Ленинградской области

| № п.п. |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | № части, главы, таблицы, параграфа, пункта справочника базовых цен на проектные работы |  | Расчет стоимости (a+b*x)xKi | Стоимость без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.1. |  | Канализационная насосная станция Q=1,08 тыс.м3/час |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.9 п.3 a=203,89 b=83,8 x=1,08 К1=1,18 (прим.5) К2=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (203,89+83,8х1,08)х 1,18х0,6 | 208,431 |
| 1.2. |  | Узел учета расхода неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод |  | СБЦ ГИСК, М.2008 г. Тб. 6 п.13 a=77,5 К1=0,6 (п.2.1 – РД) |  | 77,5х0,6 | 46,500 |
| 1.3. |  | Резервуары-усреднители поступающих сточных вод (реконструкция, без раздела АС) V=1,5 тыс.м3 |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.5 п.11 a=68,77 b=26,31 x=1,5 К1=1,5 (п.2.6) К2=0,526 (без АС) К3=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (68,77+26,31х1,5)х1,5х х0,526х0,6 | 52,047 |
| 1.3.1. |  | Резервуары-усреднители поступающих сточных вод (реконструкция, раздел АС в исполнении из монолитного железобетона) V=1,5 тыс.м3 |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.5 п.11 a=68,77 b=26,31 x=1,5 К1=1,5 (п.2.6) К2=1,4 (п.2.9) К3=0,473 (раздел АС) К4=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (68,77+26,31х1,5)х1,5х х1,4х0,473х0,6 | 65,400 |
| 1.4. |  | Резервуары-усреднители поступающих сточных вод (без раздела АС) V=1 тыс.м3 |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.5 п.10 a=20,72 b=75,36 x=1 К1=0,526 (без АС) К2=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (20,72+75,36х1)х х0,526х0,6 | 30,380 |
| 1.4.1. |  | Резервуары-усреднители поступающих сточных вод (раздел АС в исполнении из монолитного железобетона) V=1 тыс.м3 |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.5 п.14 a=20,72 b=75,36 x=1 К1=0,473 (раздел АС) К2=1,4 (п.2.9) К3=0,6 (п. 2.1 – РД) |  | (84,49+19,45х2,5)х х0,473х1,4х0,6 | 38,175 |
| 1.5. |  | Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Комплекс сооружений в составе: приемная камера, решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция Q=17 тыс. м3/сутки |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб. 10 п.7 a=2495,93 b=41,47 x=17 К1=1,15 (п. 2.4, п.3.8.МУ) К2=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (2495,93+41,47х17)х х1,15х0,6 | 2 208,635 |
| 1.6. |  | Сооружения доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод на фильтрах Q=17 тыс. м3/сутки |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.10 п.31 a=336 b=15,73 x=17 К1=1,18 (прим. 2) К2=0,9 (прим.4) К3=1,15 (п.2.4, п.3,8 МУ) К4=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (336+15,73х16)х1,18х х0,9х1,15х0,6 | 442,167 |
| 1.7. |  | Установка ультрафиолетового обеззараживания очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод (новое строительство на существующей площадке в стесненных условиях) G=2 кг/час |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб. 4 п.74 a=59,5 b=28,93 x=2 К1=1,15 (п. 2.4, п.3.8.МУ) К2=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (59,5+28,93х2)х1,15х0,6 | 82,358 |
| 1.8. |  | Сооружения сгущения осадка очистных сооружений Q=1600 м3/сутки |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.7 п.6 a=264,25 b=0,19 x=1600 К1=0,9 (Тб.10 прим.4) К2=1,15 (п.2.4, п.3.8 МУ) К3=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (264,25+0,19х1600)х х0,9х1,15х0,6 | 359,099 |
| 1.9. |  | Сооружения механического обезвоживания осадка хозяйственно-бытовых сточных вод G=0,1 т/сут |  | СБЦ ВК, М.2008 г. Тб.11 п.6 a=462,81 b=44,56 x=0,1 К1=0,9 (Тб.10 прим.4) К2=1,15 (п.2.4, п.3.8 МУ) К3=0,6 (п.2.1 – РД) |  | (462,81+44,56х0,1)х х0,9х1,15х0,6 | 280,172 |
| 1.10. |  | Узел учета расхода очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод |  | СБЦ ГИСК, М.2008 г. Тб.6 п. 13 a=77,5 К1=0,6 (п.2.1 – РД) |  | 77,5х0,6 | 46,500 |
| 1.11. |  | Административно-бытовой корпус F= 864 м2 |  | СБЦ НПП, М. 2004 г. Тб. 7 п. 1.32 a=415,5 b=0,84 x=864 К1=1,3 (п.1.8) К2=0,6 (п.1.9 – РД) |  | (415,5+0,84х864)х х1,3х0,6 | 890,183 |
| 1.12. |  | Гараж на 6 машин |  | СБЦ АТП, М.2006 г. Тб. 2 п. 1 a=443 К1=1,11 (п.2.10 – 2типа) К2=0,6 (п.1.5 – РД) |  | 443х1,11х0,6 | 285,038 |
| 1.13. |  | Внутриплощадочные сети связи и сигнализации F= 4 га |  | СБЦ НПП, М.2004 г. Тб. 7 п.2.11 b=21,6 x=4 К1=0,6 (п.1.9 - РД) |  | 21,6х4х0,6 | 51,840 |
| 1.14. |  | Наружное освещение площадки очистных сооружений F= 4 га |  | СБЦ НПП, М.2004 г. Тб. 7 п.3,8 b=31,5 x=4 К1=0,6 (п.1.9 - РД) |  | 31,5х4х0,6 | 75,600 |
| Итого по пункту 1 (в ценах на 01.01.2001 г.) |  |  |  |  |  |  | 5 182,524 |
| Коэффициент пересчета в текущие цены (IV квартал 2010 г.) |  |  |  |  |  |  | 3,13 |
| Итого по пункту 1 (в ценах IV квартала 2010 г.) |  |  |  |  |  |  | 16 221,304 |
| 2. | Командировочные расходы |  |  |  | 2% |  | 324,425 |
| Итого по пункту 2 (в ценах IV квартала 2010 г.) |  |  |  |  |  |  | 324,425 |
| Итого по пунктам 1-2 (в ценах IV квартала 2010 г.) |  |  |  |  |  |  | 16 545,730 |

Сокращения:

СБЦ ВК – Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. «Объекты

водоснабжения и канализации» (М. 2008 г.)

СБЦ ГИСК - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. «Городские

Инженерные сооружения и коммуникации» (М. 2008 г.)

СБЦ НПП - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. «Объекты

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (М.2004 г.)

СБЦ АТП - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства.

«Предприятия автомобильного транспорта» (М. 2006 г.)

СБЦ ИТМ ГОЧС - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства.

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия

по предупреждению чрезвычайных ситуаций ……» (М. 2006 г.)

МУ – Методические указания по применению справочников  базовых цен на проектные

работы в строительстве. (М. 2009 г.)

Примечания:

1. Распределение стоимости работ по стадиям (ПД и РД) принято в соотношении 40:60 в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ №26321-ИМ/08 от 24.10.2008 г. и «Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» (М. 2009 г.).

2. Сметой не учтено выполнение инженерных изысканий.

3. Сметой не учтена разработка конструкторской документации  нестандартных изделий и оборудования.

4. Сметой не учтено изготовление демонстрационных макетов.

5. Сметой учтено изготовление 4-х экземпляров документации, включая один экземпляр в электронном виде.

| Смета №6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение специального раздела "Проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны" (СЗЗ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства – Организация технического перевооружения и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадия проектирования: |  | Стадия «РД» |  |  |  |
|  | Наименование организации-заказчика: |  | Администрация Лужского муниципального |  |  |  |
|  |  |  | района Ленинградской области |  |  |  |
| № п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители: |  | Коли-чество чел.-дней | Средняя з/пл. на один чел.-день (руб.) | Сумма основной з/пл. (руб.) |
|  |  | кол-во | должность исполните-лей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оценка градостроительной ситуации в районе размещения предприятия. Оценка состояния окружающей среды на существующее положение по химическому фактору | 1 | Ведущий инженер | 5 | 1 314,00 | 6 570,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 7 | 984,00 | 6 888,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 7 | 750,00 | 5 240,00 |
| Итого по пункту 1: |  |  |  |  |  | 18 708,00 |
| 2. | Анализ технологии производства предприятия с учетом реконструкции очистных сооружений с точки зрения выбросов в атмосферный воздух. Расчет размеров санитарно-защитнои зоны предприятия по химическому фактору. | 1 | Ведущий инженер | 13 | 1 314,00 | 17 082,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 9 | 984,00 | 8 856,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 9 | 984,00 | 8 856,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 9 | 984,00 | 8 856,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 11 | 750,00 | 8 240,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 11 | 750,00 | 8 240,00 |
| Итого по пункту 2: |  |  |  |  |  | 60 150,00 |
| 3. | Анализ технологии производства предприятия на существующее положение и с учетом реконструкции очистных сооружений с точки зрения шумового фактора. Расчет размеров санитарно- защитной зоны предприятия по физическому фактору. | 1 | Ведущий инженер | 13 | 1 314,00 | 17 082,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 12 | 984,00 | 11 808,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 12 | 750,00 | 9 000,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 12 | 750,00 | 9 000,00 |
| Итого по пункту 3: |  |  |  |  |  | 46 890,00 |
| 4. | Разработка мероприятий по защите населения от неблагоприятного воздействия предприятия на население | 1 | Ведущий инженер | 8 | 1 314,00 | 10 512,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 9 | 984,00 | 8 856,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 9 | 750,00 | 6 750,00 |
| Итого по пунтку 4: |  |  |  |  |  | 25 118,00 |
| 5. | Внесение предложений по программе производственного контроля состояния атмосферного воздуха по химическому и шумовому воздействию на границе СЗЗ и в жилой застройке | 1 | Ведущий инженер | 4 | 1 314,00 | 5 246,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 5 | 984,00 | 4 920,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 5 | 750,00 | 3 750,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 5 | 750,00 | 3 750,00 |
| Итого по пункту 5: |  |  |  |  |  | 17 676,00 |
| 6. | Оформление графических материалов: 1. Нанесение границ санитарно-заицитной зоны источников выбросов, шумов и точек контроля на ситуационную карту-схему района расположения предприятия,М 1:2000 | 1 | Ведущий инженер | 2 | 1 314,00 | 2 628,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 4 | 984,00 | 3 936,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 4 | 750,00 | 3 000,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 4 | 750,00 | 3 000,00 |
| Итого по пункту 6: |  |  |  |  |  | 12 564,00 |
| 7. | Формирование проекта | 1 | Ведущий инженер | 5 | 1 314,00 | 6 570,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 5 | 984,00 | 4 920,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 10 | 750,00 | 7 500,00 |
| Итого по пункту 7: |  |  |  |  |  | 18 990,00 |
| 8. | Техническое сопровождение при проведении экспертизы Проекта СЗЗ в экспертной организации с последующим получением санитарно- эпидемиологического Заключения ТОУ Роспотребнадзора ЛО. Оплата счетов согласующих органов не включена | 1 | Ведущий инженер | 2 | 1 314,00 | 2 628,00 |
|  |  | 1 | Специалист | 1 | 984,00 | 984,00 |
|  |  | 1 | Инженер | 2 | 750,00 | 1 500,00 |
| Итого по пункту 8: |  |  |  |  |  | 5 112,00 |
| ВСЕГО проектные работы по пунктам 1÷8: |  |  |  |  |  | 206 208,00 |
|  | 1. Итого: заработная плата исполнителей…………………………………… |  |  |  | 206 208,00 | руб. |
|  | 2. Коэффициент отношения основной заработной платы непосредственных |  |  |  |  |  |
|  | исполнителей к себестоимости…………………………………………….. |  |  |  | 0,35 |  |
|  | 3. Себестоимость научно-технической продукции с учетом переходного |  |  |  |  |  |
|  | коэффициента от основной заработной платы непосредственных ис- |  |  |  |  |  |
|  | полнителей (п.1/п.2)………………………………………………………… |  |  |  | 589 165,71 | руб. |
|  | 4. Стоимость материалов, в т.ч. поставка оборудования…………………… |  |  |  | - |  |
|  | 5. Командировочные расходы (3% от п. 3)………………………………….. |  |  |  | - | руб. |
|  | 5. Стоимость оборудования…………………………...……………………… |  |  |  | - |  |
|  | 6. Итого: себестоимость работ (п.3 + п.4 + п.5)………….………………… |  |  |  | 589 165,71 | руб. |
|  | 7. Прибыль (10% от п.6)……………………………………………………… |  |  |  | 58 916,57 | руб. |
|  | 8. Скидка………………………………………………………………………. |  |  |  | 4 000,00 | руб. |
|  | ИТОГО: стоимость работ (п.6 + п.7 + п.8)….……...….……..…… |  |  |  | 644 082,28 | руб. |

СМЕТА № 7

на разработку проектно-сметной документации (стадия «РД»)

на создание автоматизированной системы управления технологическим

процессом (АСУТП) по объекту: Организация технического перевооружения

и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Луга

Смета разработана на основании «Справочника базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)», утвержденного Министерством промышленности Российской Федерации 14 марта 1997 года

Смета составлена на разработку технической документации по следующим разделам проекта АСУТП:

- общесистемные решения (ОР);

- организационное обеспечение (ОО);

- информационное обеспечение (ИО);

- техническое обеспечение (ТО);

- математическое обеспечение (МО).

1. Определение цены разработки документации АСУТП нижнего уровня

1.1. Исходные данные (таб. 4):

- Ф2 – характер протекания технологического процесса во времени:

п. 1.1. (непрерывный)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф5 – количество технологических операций, контролируемых и управляемых АСУТП:

п. 2.1. (до 5)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф6 – степень развитости информационных функций АСУТП:

п. 3.1. (I степень – параллельные контроль и измерения параметров состояния ТОУ)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф7 – степень развитости управляющих функций АСУТП:

п. 4.1. (1-я степень – одноконтурное автоматическое регулирование)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф8 – режим выполнения управляющих функций АСУТП:

п. 5.5. (автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового или аналого-цифрового управления)

= 5 для ОР, = 3 для ОО, = 5 для ИО, = 7 для ТО, = 7 для МО;

- Ф9 – количество переменных, контролируемых и регистрируемых АСУТП:

п. 6.9. (760 переменных)

= 5 для ОР, = 5 для ОО, = 9 для ИО, = 9 для ТО, = 9 для МО;

- Ф10 – количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП:

п. 7.11. (св. 240 до 300)

= 8 для ОР, = 6 для ОО, = 11 для ИО, = 11 для ТО, = 11 для МО

Общая сумма баллов: = 22 для ОР, = 18 для ОО, = 28 для ИО, = 31 для ТО, = 31 для МО

1.2. Значения коэффициентов приняты следующие (см. табл. 1 и п. 2.3.5)

- К1 = 0,6 – АСУТП является повторно применяемой (величина коэффициента была выбрана с

учетом удельного веса повторно используемых проектных решений, разработанных ОАО

«Водоканал-Инжиниринг» для аналогичных объектов городского хозяйства);

- Кинф = 24,08 (Письмо Минрегиона РФ от 18 ноября 2010 года № 39160-КК/08);

- Кст = 1 для ОР, ОО, ТО (две стадии); = 0,8 для ИО, МО (одна стадия)

Кобщ = 0,6х24,08х1=14,448 (для ОР, ОО, ТО)

Кобщ = 0,6х24,08х0,8=11,5584 (для ИО, МО)

1.3. Расчет базовой цены разработки документации

По таблицам 4 и 5 определяется сумма баллов и базовые цены разработки для каждой части проектной и рабочей документации:

| № п/п | Проектно-сметная документация | Кол-во баллов (таб. 4) | Базовая цена (табл. 5) тыс. руб. | Общий коэффициент | Итоговая цена, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОР | 22 | 44,88 | 14,448 | 648 425,24 |
| 2 | ОО | 18 | 22,32 | 14,448 | 322 479,36 |
| 3 | ИО | 28 | 53,07 | 11,5584 | 613 404,28 |
| 4 | ТО | 31 | 135,78 | 14,448 | 1 961 749,44 |
| 5 | МО | 31 | 152,52 | 11,5584 | 1 762 887,17 |
| Суммарная стоимость без учета НДС |  |  |  |  | 5 308 946,50 |

2. Определение цены разработки документации АСУТП верхнего уровня

1.1. Исходные данные (таб. 4):

- Ф2 – характер протекания технологического процесса во времени:

п. 1.1. (непрерывный)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф5 – количество технологических операций, контролируемых и управляемых АСУТП:

примечание 1

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф6 – степень развитости информационных функций АСУТП:

п. 3.1. (I степень – параллельные контроль и измерения параметров состояния ТОУ)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф7 – степень развитости управляющих функций АСУТП:

п. 4.1. (1-я степень – одноконтурное автоматическое регулирование)

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф8 – режим выполнения управляющих функций АСУТП:

п. 5.1. (автоматизированный «ручной» режим))

= 1 для всех видов обеспечения;

- Ф9 – количество переменных, контролируемых и регистрируемых АСУТП:

п. 6.11. (от 1000 до 1300)

= 7 для ОР, = 6 для ОО, = 11 для ИО, = 11 для ТО, = 11 для МО;

- Ф10 – количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП:

п. 7.4. (от 20 до 40)

= 3 для ОР, = 2 для ОО, = 4 для ИО, = 4 для ТО, = 4 для МО

Общая сумма баллов: = 15 для ОР, = 13 для ОО, = 20 для ИО, = 20 для ТО, = 20 для МО

2.2. Значения коэффициентов приняты следующие (см. табл. 1 и п. 2.3.5)

- К1 = 0,6 – АСУТП является повторно применяемой (величина коэффициента была выбрана с

учетом удельного веса повторно используемых проектных решений, разработанных ОАО

«Водоканал-Инжиниринг» для аналогичных объектов городского хозяйства);

- Кинф = 24,08 (Письмо Минрегиона РФ от 18 ноября 2010 года № 39160-КК/08);

- Кст = 1 для ОР, ОО, ТО (две стадии); = 0,8 для ИО, МО (одна стадия)

Кобщ = 0,6х24,08х1=14,448 (для ОР, ОО, ТО)

Кобщ = 0,6х24,08х0,8=11,5584 (для ИО, МО)

2.3. Расчет базовой цены разработки документации

По таблицам 4 и 5 определяется сумма баллов и базовые цены разработки для каждой части проектной и рабочей документации:

| № п/п | Проектно-сметная документация | Кол-во баллов (таб. 4) | Базовая цена (табл. 5) тыс. руб. | Общий коэффициент | Итоговая цена, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОР | 15 | 30,60 | 14,448 | 442 108,80 |
| 2 | ОО | 13 | 16,12 | 14,448 | 232 901,76 |
| 3 | ИО | 20 | 36,60 | 11,5584 | 423 037,44 |
| 4 | ТО | 20 | 87,60 | 14,448 | 1 255 644,80 |
| 5 | МО | 20 | 98,40 | 11,5584 | 1 137 346,56 |
| Суммарная стоимость без учета НДС |  |  |  |  | 3 501 039,36 |

Всего по объекту:

| № п/п | Проектно-сметная документация | Итоговая цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОР | 1 090 535,04 |
| 2 | ОО | 555 381,12 |
| 3 | ИО | 1 036 441,73 |
| 4 | ТО | 3 226 394,24 |
| 5 | МО | 2 900 233,73 |
| Суммарная стоимость без учета НДС |  | 8 809 985,86 |

В соответствии с таблицей 6 распределение базовой цены двухстадийной разработки

Проектно-сметной документации на создание АСУТП по стадиям проектирования:

| Части проектно-сметной документации | ТП (стадия ПД) | Стадия РД |
| --- | --- | --- |
| 1. Общесистемные решения (ОР) 70-30 | 763 374,53 | 326 160,51 |
| 2. Организационное обеспечение (ОО) 30-70 | 166 614,33 | 388 766,79 |
| 3. Информационное обеспечение (ИО) 0-100 | - | 1 036 441,73 |
| 4. Техническое обеспечение (ТО) 40-60 | 1 280 957,70 | 1 936 436,54 |
| 5. математическое обеспечение (МО) 0-100 | - | 2 900 233,73 |
| Суммарная стоимость без учета НДС | 2 220 946,56 | 6 589 039,30 |

Стоимость разработки рабочей документации:                                       6 589 039 руб. 30 коп.

Указанные документы включаются в состав заявки в случае наличия у участника опыта выполнения работ, аналогичных работам, являющимся предметом конкурса, и соответственно, необходимости подтверждения участником такого опыта выполнения работ. Не предоставление указанных документов не является основанием для отказа участнику в допуске к участию в конкурсе.

Значение коэффициента отклонения присваивается по профессиям, необходимым для выполнения работ по предмету конкурса.

Наименования критериев оценки должны строго соответствовать критериям, предусмотренным пунктом  10 тома 2.

Единицы измерения критериев оценки должны строго соответствовать единицам измерения, предусмотренным томом 2 и томом 3.

В случае, если в рамках одного контракта проводились работы на нескольких объектах, попадающих под определение аналогичного объекта, то каждый из таких объектов учитывается как отдельный аналогичный объект.

В форме «Объем выполненных работ на объектах – аналогах за 2009-2010 годы» указывается и учитывается объем работ, выполненный только собственными силами участника.